Latvijas Republika

# Izglītības un zinātnes ministrija

# „KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS”

Reģ. Nr. 90000032081

Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV -3120,

tālr./ fakss 63122502, e- pasts info@kandavastehnikums.lv

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES

CENU APTAUJĀ

| 1. Iepirkuma priekšmets | "Videokameru un videoreģistratora iegāde" |
| --- | --- |
| 2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta | - Pieteikumus iesniegt līdz 2026.gada 4. novembrim plkst. 17:00 sūtot uz e-pastu: iepirkumi@kandavastehnikums.lv vai arī papīra formātā uz adresi: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120 |
| 3. Līguma izpildes termiņš | 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas |
| 4. Kontaktpersona | Vismants Šulcs, tālr. 29241005 Jānis Ercens 27700288 |
| 5. Iesniedzamie dokumenti | 1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu 2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilstoši tehniskajai specifikācijai |
| 6. Piedāvājuma izvēles kritērijs | zemākā cena par piedāvājumu kopā, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām |
| 7. Publicēšanas datums | 2026. gada 23. oktobris |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| “Videokameru un videoreģistratora iegāde“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iekārta | Mērvienība | Apjoms |
| #### Videoreģistrātora parametri #### Videoreģistrātora tips: IP tīkla videoreģistrātors (RJ-45) #### Video parametri #### P video ieeja 16 kanāli (IP) PoE portu skaits un ātrums 8 x RJ-45 10M/100M Maksimālā PoE jauda: vismaz 75W Video izeja: VGA, HDMI (4K) Audio parametri Audio izeja: 1 kanāls (RCA) + IPC Ieraksta un dekodēšanas parametri Kompresija: H.264 H.265 Ultra265 Maksimālā digitālā ieraksta izšķirtspēja: vismaz 8MP Maksimāla digitālā dekodēšana: 1 kanāls 30 FPS (ar maksimālo izšķirtspēju) Digitālā dekodēšana IP: 1 x 4k@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1@25 Datu plūsma: Ienākošais (Mbit): 64, Izejošais (Mbit): 48 #### Analītika No IP kamerām (kameru pusē) Ultra motion kameras pusē (cilvēks, transports) Interfeisa parametri Tīkla porti: vismaz 1 x RJ-45 10M/100M Trauksmes ieejas: Atkarīgs no kamerām Trauksmes izejas: Atkarīgs no kamerām USB porti: vismaz 2 x USB2.0 #### Arhīva parametri SATA interfeisu skaits: 1 SATA Ietilpība: Līdz 12TB katram diskam #### Kopējie parametri Materiāls: Plastikāts Barošanas bloks: Iekļauts komplektā Barošana: DC52V Izmēri un svars: Garums (mm): 270 Platums (mm): 205 Augstums (mm): 46 Svars (g): 800 Jauda: Maksimālā jauda (W): 9 | Komplekts | 1 |
| Kameru parametri Sistēmas tips: IP tīkla (RJ-45) Kameras tips: Bullet kamera Sensora izmērs: 1/3" Tehnoloģiju sērija: Starlight Minimālā gaismas jūtība: 0.003Lux Diafragmas atvēruma lielums: F1.6 Objektīva tips: Fiksēts Objektīva izmērs: 4mm Apgaismojuma tips: IR LED Apgaismojuma attālums: vismaz 50m Video parametri Izšķirtspēja: 4MP Kadru ātrums: 25 FPS Kompresija: H.264 H.265 Ultra265 WDR TrueWDR (120dB) Plūsmu skaits 2 Analītika Analītika Kustības detekcija Ultra motion kameras pusē (cilvēks, transports) Līnijas šķērsošana (cilvēks) Perimetra aizsardzība Lite (cilvēks) Tamperu trauksme Trokšņa noteikšana Interfeisa parametri SD karte Atbalsta SD karti līdz 256GB Iebūvēts mikrofons Tīkla porti 1 x RJ-45 10M/100M Drošības parametri IP Aizsardzības klase: vismaz IP67 Pārsprieguma aizsardzība: 4KV Darbības temperatūra: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Barošana: DC12V PoE (IEEE 802.3af) | Gab. | 4 |
| Piegādes adrese | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Saulaines teritoriālā struktūrvienība, Saulaine 12,Rundāles pag., Bauskas nov. LV 3901 |  |

Pretendentam obligāts nosacījums ir rēķinu un pavadzīmju nosūtīšana caur latvija.lv oficiālo e-adresi, jo citos gadījumos rēķinu apmaksa nav iespējama.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Prece/Pakalpojums | Mērvienība | Apjoms |  | Cena (1 gab.) | Atlaide% | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | komplekts | 1 |  |  |  |  |
|  | gab. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transports: |  |  |
|  |  |  |  | Kopā: |  |  |
|  |  |  |  | Summa bez PVN (EUR): |  |  |
|  |  |  |  | Kopā apmaksai ar PVN (EUR) |  |  |

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| e-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs |  |