Latvijas Republika

# Izglītības un zinātnes ministrija

# „KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS”

Reģ. Nr. 90000032081

Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120,

tālr. 63122502, e- pasts info@kandavastehnikums.lv

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA

IEPIRKUMA KOMISIJAS

CENU APTAUJĀ

| 1. Iepirkuma priekšmets | Digitālā multimetra un strāvas avota iegāde Cīravas TS izglītības programmu nodrošināšanai |
| --- | --- |
| 2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta | - Pieteikumus iesniegt līdz 2026.gada 29.janvārim plkst. 17:00 sūtot uz e-pastu: iepirkumi@kandavastehnikums.lv vai arī papīra formātā uz adresi: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120 |
| 3. Līguma/pasūtījuma izpildes termiņš | 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas |
| 4. Kontaktpersona | Uldis Vizulis (iepirkuma speciālists), mob.tālr. 26822008 Raimonds Horns (Saimniecības daļas vadītājs Cīravā), mob. tālr. 29119304 |
| 5. Iesniedzamie dokumenti | 1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu 2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilstoši tehniskajai specifikācijai |
| 6. Piedāvājuma izvēles kritērijs | zemākā cena par katru produktu atsevišķi, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām |
| 7. Izsludināšanas datums | 2026.gada 20.janvāris |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt preču piegādi atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

| N.p.k. | Produkta nosaukums, pakalpojuma nosaukums | Produkta apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Digitālais multimetrs ar termometru *Attēlam ir ilustratīva nozīme, ražotājs var atšķirties. | Daudzums: 6 gab. - Tips - Digitālais multimetrs ar termometru - Līdzstrāvas un maiņstrāvas strāvas stipruma un sprieguma, pretestības mērīšana. Iespējama diožu un tranzistoru pārbaude, elektriskā kontakta pārbaude ar skaņas signālu. - Līdzstrāva - mērapjomi: 2000 mikroA, 20 mA, 200 mA, 10 A; - Spriegums - mērapjomi: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V; - Maiņspriegums - mērapjomi: 200/300 V; - Pretestība - mērapjomi: 200/2000 omi, 20/200/2000 k omi; - Temperatūras mērapjoms: no 0 oC līdz +1000 oC. - Komplektā ietilpst K-tempopāris, divi testa kabeļi un baterija (9 V). LCD displeja ciparu izmērs: vismaz 12 mm. Plastmasas korpuss. - Piegāde uz adresi - "Cīravas Lauksaimniecības skola", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453 |
| 2. | # Strāvas avots AC DC, 2-12V, 3 # *Attēlam ir ilustratīva nozīme, ražotājs var atšķirties. | Daudzums: 2 gab. - Tips - Strāvas avots AC DC, 2-12V, 3A - Izejas spriegums nestabilizēts, minimālas pulsācijas. Izejas spailes ir galvaniski atdalītas no tīkla, kas rada paaugstinātu drošību; - Pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība; - Izejas spriegums: no 2 V līdz 12 V ar soli 2 V; - Maksimālā slodzes strāva: 3 A; - Barošanas spriegums: 230 V/50 Hz; - Izmēri: 140 mm x 130 mm x 210 mm - Masa: 3,5 kg; - Piegāde uz adresi - "Cīravas Lauksaimniecības skola", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453 |
| 3. | # Vadu komplekts, 4 mm spraudņi, vismaz 24 gab. # *Attēlam ir ilustratīva nozīme, ražotājs var atšķirties. | Daudzums: 2 gab. - Vara vads ar elastīgu plastmasas izolāciju, diviem pieskārienizturīgiem 4 mm pilna kontakta lamelu spraudņiem un vertikālu spraudņa ligzdu, kurā var iespraust vēl vienu 4 mm spraudni. - Augstas kvalitātes savienojuma kabeļi ar 4 mm banānu spraudņiem; - Komplektā vismaz 24 kabeļi; - Kabeļi sarkanā, melnā, zilā un dzeltenā krāsā. - Garumi: 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm, 150 cm un 200 cm; - Piegāde uz adresi - "Cīravas Lauksaimniecības skola", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453 |

Pretendentam obligāts nosacījums ir rēķinu un pavadzīmju nosūtīšana caur oficiālo e-adresi, jo citos gadījumos rēķinu apmaksa nav iespējama.

Finanšu piedāvājums

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt preču piegādi atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

| Produkta nosaukums, pakalpojuma nosaukums | Produkta apraksts | Apjoms |  | Cena | Atlaide% | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitālā multimetra un strāvas avota iegāde Cīravas TS izglītības programmu nodrošināšanai |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transporta izmaksas: |  |  |
|  |  |  |  | Summa bez PVN (EUR): |  |  |
|  |  |  |  | Kopā apmaksai (EUR) |  |  |

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs |  |