Latvijas Republika

# Izglītības un zinātnes ministrija

# „KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS”

Reģ. Nr. 90000032081

Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120,

tālr. 63122502, e- pasts info@kandavastehnikums.lv

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA

IEPIRKUMA KOMISIJAS

CENU APTAUJĀ

| 1. Iepirkuma priekšmets | Kandavas LT Cīravas TS E27 spuldžu, LED dienasgaismas spuldžu, slēdžu, kontaktligzdu, noplūdes strāvas slēdžu un palīgmateriālu iegāde Cīravas TS |
| --- | --- |
| 2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta | - Pieteikumus iesniegt līdz 2026.gada 19.februārim plkst. 17:00 sūtot uz e-pastu: iepirkumi@kandavastehnikums.lv vai arī papīra formātā uz adresi: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120 |
| 3. Līguma/pasūtījuma izpildes termiņš | 2 nedēļas no līguma/pasūtījuma noslēgšanas dienas |
| 4. Kontaktpersona | Uldis Vizulis (Iepirkumu speciālists), mob.tālr. 26822008 Raimonds Horns (tehniskajiem jautājumiem) mob.tālr. 29119304 |
| 5. Iesniedzamie dokumenti | 1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu 2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilstoši tehniskajai specifikācijai |
| 6. Piedāvājuma izvēles kritērijs | zemākā cena par katru preci atsevišķi vai grupu, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām |
| 7. Izsludināšanas datums | 2026.gada 11. februāris |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt preču piegādi atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

| Kandavas LT Cīravas TS E27 spuldžu, LED dienasgaismas spuldžu, slēdžu, kontaktligzdu, noplūdes strāvas slēdžu un palīgmateriālu iegāde Cīravas TS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Produkta nosaukums, pakalpojuma nosaukums | Produkta apraksts | Cena par 1 gab. EUR (bez PVN) | Cena kopā EUR (bez PVN) |
| 1. | LED E27 spuldzes 9-10W | Daudzums: 50 gab. Jauda: 9-10W Cokols: E27; Krāsa: 4000K; Gaismas plūsma: ≥880lm. |  |  |
| 2. | # T8 9W LED dienasgaismas spuldze | Daudzums: 100 gab. Tips: T8; Jauda: 8.9-9W Pamatne: G13; Krāsa: 4000K; Gaismas plūsma: ≥1100lm; Izmērs - 600mm; Elektrības pieslēgums no vienas puses. |  |  |
| 3. | # Kontaktligzda 2-v v/a ar zem. balta IP20 | Daudzums: 6 gab. Aizsardzības pakāpe: IP20; Montāžas metode: Virsapmetuma; Krāsa: Balts; Vienību skaits: 2; Nominālā strāva: 16A; Nominālais spriegums: 250 V; Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvēm; Savienojuma veids: Skrūves spaile ; Modelis: Ar zemējumu (SCHUKO); Savienojuma veids: Atsperu spaile. |  |  |
| 4. | # Kontaktligzda 1-v v/a ar zem. balta IP20 | Daudzums: 6 gab. Aizsardzības pakāpe: IP20; Montāžas metode: Virsapmetuma; Krāsa: Balts; Vienību skaits: 1; Nominālā strāva: 16A; Nominālais spriegums: 250 V; Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvēm; Savienojuma veids: Atsperu spaile; # Modelis: Ar zemējumu (SCHUKO). |  |  |
|  | # Kontaktligzda ar zem. v/a Duwi 4 viet. balts | Daudzums: 6 gab. Aizsardzības pakāpe: IP20; Montāžas metode: Virsapmetuma; Krāsa: Balts; Vienību skaits: 4; Nominālā strāva: 16 A; Nominālais spriegums: 250 V; Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvēm; Savienojuma veids: Skrūves spaile. |  |  |
| 5. | # Kabelis NYM | Daudzums: (100m rullis). Dzīslu skaits: 3; Šķērsgriezums (mm2): 2,5; Forma: Apaļš; Krāsa: Balta; Nominālais spriegums: 300/500 V. |  |  |
| 6. | # K60N 1P 16A B automātslēdzis Acti9 Lite | Daudzums: 8 gab. Aizsardzības pakāpe: IP20; Aizsargātu polu skaits: 1; Atslēgšanas raksturlīkne: B; Nomin. izolācijas spriegums Ui: 440V; Nominālā strāva: 16 A; Nominālais spriegums: 230 V; Sprieguma veids: AC. |  |  |
| 7. | Sadalne Makel, 8-viet., IP40, v/a, ar caursp. durvīm | Daudzums: 5 gab. Instalācija v/a; Aizsardzības pakāpe: IP20; Vietu skaits: 8-viet. |  |  |
| 7. | # Sadalne Makel, 4-viet., IP40, v/a, ar caursp. durvīm | Daudzums: 5 gab. Instalācija v/a; Aizsardzības pakāpe: IP20; Vietu skaits: 4-viet. |  |  |
| 8. | # DEC-1 Elektroenerģijas skaitītājs | Daudzums: 3 gab. Aizsardzības pakāpe: IP20; Apstiprinājums - Komerciālai uzskaitei, MID sertificēts Ar bloķēšanas kodu - EEC40 signatūra Enerģijas veids- Aktīvā jauda Impulsa izeja- Electrical Impulsa veids- S0 Nomin. strāva (In) - 5 A Maks. strāva (Imax)- 50 A Moduļu skaits- 1 Pola veids- 1-fāzes Nominālais spriegums (Un) N-L: 230 V Precizitātes klase- B Tarifa veids 1-tarifs |  |  |
| 9. | Noplūdes strāvas slēdzis | Daudzums: 2 gab. Polu skaits – 2P Nominālā strāva - 25 A Tīkla veids -AC Zemes noplūdes jutīgums- 30 mA Noplūdes aizsardzības klase -A tips Standarta spriegums -230 V |  |  |
| 10. | Noplūdes strāvas slēdzis | Daudzums: 3 gab. Tīkla veids -AC Nominālā atlikušā strāva - 10 mA Nominālā strāva - 16 A Polu skaits – 2 Standarta spriegums -230 V |  |  |
| 11. | Caurule Pawbol | Daudzums: 25 m. Materiāls: Polivinilhlorīds (PVC) Iekšējais diametrs: 14.5 mm Ārējais diametrs: 20 mm Izturība pret UV stariem: Jā |  |  |
| 12. | Formas sākums Formas beigas Elektrības izolācijas lente | Daudzums: 8 gab. Platums: 15-19 mm Biezums: 0.15 mm Ruļļa garums: 20 m Krāsa: Balta 2gab; Brūna 2gab; Zila 2gab; Dzeltena/zaļa 2gab. |  |  |
|  | Piegādes adrese | "Cīravas Lauksaimniecības skola", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453 *Pasūtītājs patur tiesības nepasūtīt visu piedāvājuma apjomu |  |  |

Pretendentam obligāts nosacījums ir rēķinu un pavadzīmju nosūtīšana caur oficiālo e-adresi, jo citos gadījumos rēķinu apmaksa nav iespējama.

*Ja kāda no pozīcijām nav pieejama, drīkst iesūtīt nepilnu piedāvājumu ar precēm, kuras ir piedāvājumā.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt preču piegādi atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

| Produkta nosaukums, pakalpojuma nosaukums | Produkta apraksts | Apjoms |  | Cena | Atlaide% | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kandavas LT Cīravas TS E27 spuldžu, LED dienasgaismas spuldžu, slēdžu, kontaktligzdu, noplūdes strāvas slēdžu un palīgmateriālu iegāde Cīravas TS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transporta izmaksas: |  |  |
|  |  |  |  | Summa bez PVN (EUR): |  |  |
|  |  |  |  | Kopā apmaksai (EUR) |  |  |

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs |  |