## Sheet1
Tāme - Finanšu piedāvājums
Objekts: Lauksaimniecības tehnikas angārs (Ēka Nr.11)
Objekta adrese: Valteru iela 3, Kandava, Tukuma novads, LV-3120
Pasūtītājs: Kandavas Lauksaimniecības tenhikums
Būvuzņēmējs:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Elektroapgāde
1.1 | Elektrosadalnes
1.2 | Elektrosadalne S-1, v/a IP65, metāla korpuss | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Apgaismes ķermeņi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Gaismeklis, START Highbay IP65 10000-20000lm 2CCT | gb. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Gaismekļu montāžas palīgmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Caurules un konstrukcijas
3.1 | PVC caurule d=16mm | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | PVC caurule d=32mm | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Gaimas rene ar stiprinājumiem | m | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Palīgmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabeļi un vadi
4.1 | Kabelis ar vara dzīslu NYM 3x1,5 vai ekvivalents | m | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Kabelis ar vara dzīslu NYM-5x2.5 vai ekvivalents | m | 170 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Kabelis ar vara dzīslu H07V-K-1x6 | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Kabelis ar alumīnija dzīslu AXPK 4x35 vai ekvivalents, montāža caurulē | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Kabelis ar alumīnija dzīslu AXPK 4x35 vai ekvivalents, montāža pa sienām | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Kabelis ar alumīnija dzīslu AXPK 4x35 vai ekvivalents, pievienošana sadalnē | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 0,4kV g/a montāža | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Palīgmateriāli | m | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Slēdži un kontaktrozetes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Rozešu bloks 400V, v/a IP65 | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Slēdzis 230V, 1P, v/a IP65 | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Skrūves, cauruļu savienojumi, stiprinājumi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zemējums
6.1 | Zemējuma kontūrs (Sadalnei) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Zemējuma kontūra palīgmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ______________________