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1. Kāds apzīmējums jeb zīme tiek izmantota, lai brīdinātu par elektrību?
a) Dzeltens trīsstūris ar melnu zibens apzīmējumu.
b) Sarkans aplis ar baltu horizontālu taisnstūri.
c) Zils aplis ar baltu cilvēku.

2. Kādam mērķim ir paredzēta elektrodrošība?
a) Lai varētu veikt drošu darbu un izvairītos no elektrotraumām.
b) Lai pasargātu personālu un darbiniekus no pieskāršanās strāvu vadošām daļām.
c) Abi norādītie varianti.

3. Kāds LEK standards vai Ministru kabineta noteikumi reglamentē jeb nosaka drošu darbu elektroietaisēs?
a) MK noteikumi Nr. 238.
b) Ugunsdrošības noteikumi.
c) MK noteikumi Nr. 1041, LEK standards 025.

4. Kā Jūs saprotat ar terminu ZEMSPRIEGUMS?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Kā Jūs saprotat terminu AUGSTSPRIEGUMS?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


6. Nosauciet piecus elektriķa “zelta likumus” elektrodrošibai:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________

7.  Kas ir DARBA vides riski?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Kā Jūs izskaidrotu terminu “Bīstamā zona”?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Kādas ir elektrodrošības grupas?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.  Kas ir Darba aizsardzības instrukcija?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ANOTĀCIJA
Pārbaudes darbs ir paredzēts, lai novērtētu izglītojamo zināšanas par elektrodrošības pamatprincipiem, darba aizsardzības prasībām un drošu darbu elektroietaisēs profesionālajā mācību iestādē. Tajā tiek pārbaudīta izpratne par brīdinājuma zīmēm, elektrodrošības mērķiem, normatīvajiem aktiem, zemsprieguma un augstsprieguma jēdzieniem, elektriķa pieciem zelta likumiem, kas nodrošina  elektrodrošību darba vieta,  darba vides riskiem, bīstamās zonas noteikšanu, elektrodrošības grupām un darba aizsardzības instrukciju nozīmi. 
Pārbaudes darba uzdevumi ietver gan izvēles jautājumus, gan atvērtos jautājumus, kas ļauj izvērtēt izglītojamo teorētiskās zināšanas un spēju tās pielietot praktiskās darba situācijās. 
Pārbaudes darba mērķis ir pārliecināties, ka izglītojamie izprot elektrodrošības prasības un spēj tās ievērot, lai novērstu nelaimes gadījumus un nodrošinātu drošu darba vidi.
NODARBĪBAS METODISKAIS APRAKSTS
Darba nosaukums: Elektrodrošības pamatprincipi
Darbam paredzētais laiks: 40 minūtes
Sasniedzamie rezultāti:
· atpazīst elektrodrošības brīdinājuma zīmes un izprot to nozīmi;
· izskaidro elektrodrošības mērķi un nozīmi darba vidē;
· zina normatīvos aktus un standartus, kas reglamentē drošu darbu elektroietaisēs;
· skaidro zemsprieguma un augstsprieguma jēdzienus;
· nosauc elektriķa piecus zelta likumus;
· raksturo darba vides riskus un bīstamās zonas;
· zina elektrodrošības grupas un to nozīmi;
· izprot darba aizsardzības instrukciju nozīmi droša darba veikšanā.
Pārbaudes darba saturs:
Pārbaudes darbu veido 10 uzdevumi:
· izvēles jautājumi ar vienu pareizo atbildi;
· īso atbilžu jautājumi;
· atvērtie jautājumi, kuros nepieciešams skaidrot jēdzienus un formulēt atbildes.
Uzdevumi aptver gan teorētisko zināšanu pārbaudi, gan izpratni par elektrodrošības prasību praktisku piemērošanu.



Nodarbības plānojums:
	Plānotās darbības
	Laiks
	Metodiskie paņēmieni

	Sasveicināšanās, klasē esošo audzēkņu pārbaude, nodarbības mērķa un uzdevumu izklāsts.
	3 min
	Pārrunas, motivējoša saruna.

	Atkārto galvenos elektrodrošības jēdzienus (brīdinājuma zīmes, zemspriegums, augstspriegums, pieci zelta likumi). Atbild uz izglītojamo jautājumiem.
	5 min
	Jautājumu un atbildes, demonstrējums, diskusija.

	Izskaidro darba izpildes kārtību, vērtēšanas kritērijus un atgādina par patstāvīgu darbu.
	2 min
	Skaidrojums, instruktāža.

	Izglītojamie patstāvīgi aizpilda pārbaudes darbu. Pasniedzējs novēro darba gaitu, nepieciešamības gadījumā precizē uzdevumu formulējumus.
	25 min
	Patstāvīgais darbs, individuālā pieeja, novērošana.

	Savāc pārbaudes darbus, īsi pārrunā biežāk pieļautās kļūdas un atbild uz jautājumiem. Sniedz informāciju par turpmākajām nodarbībām.
	5 min
	Atgriezeniskā saite, refleksija, pārruna.



Pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji:
	Jautājuma Nr
	Vērtēšanas kritērijs
	Punkti

	1 - 3
	Pareizi izvēlēta atbilde
	1 par katru, 3

	4
	Pareizi izskaidrots jēdziens "Zemspriegums"
	2

	5
	Pareizi izskaidrots jēdziens "Augstspriegums"
	2

	6
	Katrs pareizi nosauktais elektriķa "zelta likums" 
	1 par katru *5 = 5

	7
	Darba vides risku skaidrojums (pilnīgs – 2 p., daļējs – 1 p.)
	2

	8
	Bīstamās zonas skaidrojums (pilnīgs – 2 p., daļējs – 1 p.)
	2

	9
	Elektrodrošības grupu nosaukšana un raksturojums (pilnīgi – 2 p., daļēji – 1 p.)
	2

	10
	Darba aizsardzības instrukcijas skaidrojums (pilnīgs – 2 p., daļējs – 1 p.)
	2

	
	KOPĀ:
	20


Atvērto jautājumu vērtēšanas kritēriji
2 punkti
· Atbilde ir pilnīga, precīza.
· Lietoti pareizi profesionālie termini.
· Skaidrojums ir loģisks un atbilst normatīvajām prasībām.
1 punkts
· Atbilde ir daļēji pareiza.
· Minēta tikai daļa no būtiskās informācijas vai pieļautas nelielas neprecizitātes.
0 punkti
· Atbilde ir nepareiza, nav sniegta vai neatbilst jautājumam.

Vērtējumu tabula:
	Punkti
	0-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-19
	20

	Balles
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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