Latvijas Republika

# Izglītības un zinātnes ministrija

# „KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS”

Reģ. Nr. 90000032081

Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120,

tālr. 63122502, e- pasts info@kandavastehnikums.lv

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES

CENU APTAUJĀ

| 1. Iepirkuma priekšmets | „Skatuves apgaismojuma prožektoru piegāde un uzstādīšana Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības vajadzībām” |
| --- | --- |
| 2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta | - Pieteikumus iesniegt līdz 2026. gada 25. februārim plkst. 17:00, sūtot uz e-pastu: iepirkumi@kandavastehnikums.lv vai arī papīra formātā uz adresi: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120 |
| 3. Līguma izpildes termiņš | 1 mēnesis no līguma parakstīšanas dienas |
| 4. Kontaktpersona | Jānis Ercens, mob.tālr. 27700288 |
| 5. Iesniedzamie dokumenti | Tehniskais piedāvājums, kas atbilst tehniskajai specifikācijai (brīvā formā) |
| 6. Piedāvājuma izvēles kritērijs | zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām |
| 7. Izsludināšanas datums | 2026. gada 12. februāris |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

| “Skatuves apgaismojuma prožektoru piegāde un uzstādīšana Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības vajadzībām” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prece/Pakalpojums | Mērvienība | Apjoms |
| LED skatuves prožektori. TIPS :LED PAR; Jauda: ne mazāk kā 100W; Krāsu jaukšana: RGB vai RGBW; Vadība - DMX512; DMX kanāli: vismaz 3; Darbības režīmi: DMX, automātiskā programma, skaņas vadība; Staru leņķis: 25-40 grādi Korpuss: metāla; Barošana: 220-240 V; Piemēroti iekštelpām; Komplektā montāžas kronšteini. Uzstādīšana. | Gab. | 6 |
| Statīvi Regulējams augstums: vismaz līdz 3m; Slodzes izturība: ne mazāka kā 30 kg; Metāla konstrukcija; Paredzēti vairāku prožektoru uzstādīšanai (katrā statīvā vismaz 3 gab. ar stiprinājuma kronšteiniem). | Gab. | 2 |
| Gaismas vadības pults DMX512 vadība; Vismaz 192 DMX kanāli; Iespēja saglabāt programmas un skatus; Manuāla un automātiska vadība - piemērota iesācējiem un skolēniem; Barošana 220-240V. | Gab. | 1 |
| Kabeļi un piederumi DMX kabeļi - (2gab. 20m, 2 gab. 10m, 6 gab. 1,5m); Barošanas kabeļi; Stiprinājumi prožektoriem; Lietošanas instrukcija (LV vai NE) Uzstādīšana un personāla apmācības lietošanā (ja iespējams) | Komplekts | 1 |
| Piegādes, uzstādīšanas un apmācību adrese | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Saulaines teritoriālā struktūrvienība, Saulaine 12,Rundāles pag., Bauskas nov. LV 3901 |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

| Materiāls | Mērvienība | Apjoms |  | Cena | Atlaide% | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Skatuves apgaismojuma prožektoru piegāde un uzstādīšana Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības vajadzībām” |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Par pakalpojumu kopā: |  |  |
|  |  |  |  | Transports: |  |  |
|  |  |  |  | Summa bez PVN (EUR): |  |  |
|  |  |  |  | Kopā apmaksai ar PVN (EUR): |  |  |

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs |  |