Latvijas Republika

# Izglītības un zinātnes ministrija

# „KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS”

Reģ. Nr. 90000032081

Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120,

tālr. 63122502, e- pasts info@kandavastehnikums.lv

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA

IEPIRKUMA KOMISIJAS

CENU APTAUJĀ

| 1. Iepirkuma priekšmets | Siltummezgla iekārtu un mezglu pārbūve, remonts Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienībā |
| --- | --- |
| 2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta | - Pieteikumus iesniegt līdz 2026.gada 23.oktobra plkst. 17:00 sūtot uz e-pastu: iepirkumi@kandavastehnikums.lv vai arī papīra formātā uz adresi: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120 |
| 3. Līguma izpildes termiņš | 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas |
| 4. Kontaktpersona | Jānis Ercens, tālr. 27700288 |
| 5. Iesniedzamie dokumenti | 1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu 2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilstoši tehniskajai specifikācijai |
| 6. Piedāvājuma izvēles kritērijs | zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām |
| 7. Izsludināšanas datums | 2026.gada 15.oktobris |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

| “Siltummezgla iekārtu un mezglu pārbūve, remonts Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienībā” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iekārta | Mērvienība | Apjoms |
| Apkures vārsta izpildmehānisma Danfoss AMV 435 220 v nomaiņa un programmēšana | Gab. | 1. |
| Iegremdējamā temperatūras devēja uzstādīšana uz karstā ūdens cauruļvada. | Gab. | 1 |
| Karstā ūdens cauruļvada pārbūve 1 m posmā no siltummaiņa, ar plastmasas cauruli. | Komplekts | 1 |
| Lodveida krānu 2” nomaiņa | Gab. | 2 |
| “Dubļu” filtra nomaiņa 2” | Gab. | 1 |
| Lodveida krāna nomaiņa 1“ | Gab. | 2 |
| Nepieciešamās darba stundas un citas izmaksas kopā | h/euro |  |
| Piegādes adrese | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Saulaines teritoriālā struktūrvienība, Saulaine 1, Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3901 |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

| Pakalpojums | Mērvienība | Apjoms |  | Cena | Atlaide% | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Siltummezgla iekārtu un mezglu pārbūve, remonts Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienībā” |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transporta izmaksas: |  |  |
|  |  |  |  | Summa bez PVN (EUR): |  |  |
|  |  |  |  | Kopā apmaksai ar PVN (EUR) |  |  |

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs |  |