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 „KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS”
Reģ. Nr. 90000032081
 Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120,
 tālr. 63122502, e- pasts info@kandavastehnikums.lv 

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES 
KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA 
IEPIRKUMA KOMISIJAS 
CENU APTAUJĀ
 
	1. Iepirkuma priekšmets
	Siltummezgla iekārtu un mezglu pārbūve, remonts Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienībā

	2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta
	·  Pieteikumus iesniegt līdz 2026.gada 23.oktobra plkst. 17:00 sūtot uz e-pastu: iepirkumi@kandavastehnikums.lv
vai arī papīra formātā uz adresi: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120

	3. Līguma izpildes termiņš
	1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas

	4. Kontaktpersona
	Jānis Ercens, tālr.  27700288

	5. Iesniedzamie dokumenti
	1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu
2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilstoši tehniskajai specifikācijai

	6. Piedāvājuma izvēles kritērijs
	zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām

	7. Izsludināšanas datums
	2026.gada 15.oktobris




TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:
	“Siltummezgla iekārtu un mezglu pārbūve, remonts Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienībā”

	Iekārta
	Mērvienība
	Apjoms

	Apkures vārsta izpildmehānisma Danfoss AMV 435 220 v nomaiņa un programmēšana
	Gab.
	1.

	Iegremdējamā temperatūras devēja uzstādīšana uz karstā ūdens cauruļvada.
	Gab.
	1

	Karstā ūdens cauruļvada pārbūve 1 m posmā no siltummaiņa,  ar plastmasas cauruli.
	Komplekts
	1

	Lodveida krānu 2” nomaiņa

	Gab.
	2

	“Dubļu” filtra nomaiņa 2”
	Gab.
	1

	Lodveida krāna nomaiņa 1“
	Gab.
	2

	Nepieciešamās darba stundas un citas izmaksas kopā
	h/euro
	

	
	
	

	Piegādes adrese
	[bookmark: _GoBack]Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Saulaines teritoriālā struktūrvienība, Saulaine 1, Rundāles pag., Bauskas nov.,
 LV-3901





FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:
	Pakalpojums
	Mērvienība
	Apjoms
	Cena
	Atlaide%
	Summa

	“Siltummezgla iekārtu un mezglu pārbūve, remonts Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienībā”

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Transporta izmaksas:
	 

	
	
	
	
	Summa bez PVN (EUR):
	 

	
	
	
	
	Kopā apmaksai ar PVN (EUR)
	 



KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. / Fax
	

	e-pasta adrese
	

	Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs
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