## Slide 1: AARDGASVRIJ PILOT 2023, 2024
20 woningen in Leeuwarden, Goutum
Uitgevoerd door Fryslân Duurzaam i.o.v. Gemeente Leeuwarden

## Slide 2: STAPPEN
Isoleren; na 2000 beperkt tot beglazing, kozijnen
Kieren dichten
Balansventilatie
Zonnepanelen
Warmtepomp, hybride of vol-elektrisch; lucht, opp.vl. water, grondwater
Vloerverwarming of convectoren
Elektrisch koken

## Slide 3: Investering; excl. Elektrische auto, max. zonnepanelen
Woningen van voor 2000: € 28.000-63.000
Na bouwjaar 2000: € 22.000-33.000
Verschil: isoleren.

## Slide 4: Gerealiseerd en gepland. Reden geen opvolging.
Isoleren: 55%
Vloerverwarming en warmtepomp: 36%
REDENEN niet gepland en niet gerealiseerd:
Eerst hybride WP, financiën beperkend, kosten/baten niet positief, leeftijd bewoners, ingewikkelde bouwsituatie en onvoldoende steun realisatiefase

## Slide 5: KOSTEN BATEN, FINANCIEN excl. energiefactuur
Gas als warmtevoorziening: energiefactuur € 2000-2500/jaar
Investering oudere woning erg hoog: bij lenen 4% kapitaalskosten € 1873-4750/jaar over 20 jaar
Investering woning van na 2000 redelijk tot goed geïsoleerd: bij lenen 4% kapitaalskosten € 1160-2940/jaar over 20 jaar.
Bij spaargeld: verlies rente-inkomsten tot 2% over investering.
Bij lenen via warmtefonds max. €28.000, 20 jaar, 4,33%. Tot verzamelinkomen grens €60.000: geen rente.
Voor lagere inkomens diverse extra steunmaatregelen.

## Slide 6: Terugleverkosten en afschaffen saldering AGV. Voorbeeld verbruik 4400, teruglevering 4200 kWh Opwek ca. 6000 kWh; eigen verbruik: 30%.
2026: verbruik en terug-levering salderen; alleen netto verbruik betalen.
Verbruik: 200 x € 0,22 = €44.
Terug-leverkosten hoog: voor 4400 kWh x € 0,14: kosten €616.
Terug-levering hoger dan verbruik: n.v.t.; vergoeding 0,15/kWh.
Totaal variabele deel factuur: € 660.
2027: verbruik 4400 x 0,22 = €969
Terug-leververgoeding 4200 x - 0,049 = - €206
Terug-leverkosten 4200 x 0,046 = €193
Totaal variabele deel factuur: € 956