[image: image3.png]Rua Senhora do Carmo, 148 - Bairro Paré - Itabira/MG - CEP 35.900-046

@ Saaeltabira saae_itabira
L





ESCLARECIMENTO Nº 01
REFERÊNCIA: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026 
PREGÃO ELETRÔNICO SAAE/IRA Nº 004/2026
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de produtos químicos (sulfato de alumínio líquido isento de ferro (solução 50%), sulfato de alumínio em pó isento de ferro (99%), policloreto de alumínio (PAC) 18%, cloreto de sódio (sal grosso não moído), cal hidratada, polímero aniônico à base de poliacrilamida, cloro pastilha de 200 gramas, carbonato de sódio (barrilha leve), cloreto férrico solução classe 38%) destinados ao tratamento de água e esgoto do SAAE Itabira, pelo período de 12 meses, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.
Prezados, boa tarde!
Foi-nos requerido o seguinte:
 
1)  Referente ao item 01, 03 e 09... - Qual o tamanho dos reservatórios de armazenamento do SULFATO ISENTO DE FERRO, PAC18 E CLORETO FERRICO?
RESPOSTA: Sulfato e PAC 30 litros, cloreto 15 litros.
2) Qual a quantidade por pedido será solicitado para os itens destacados? 
RESPOSTA: Para entrega: sulfato e PAC: Deve ser entregue em caminhão tanque com capacidade máxima de 22 m³ ; Cloreto: Carregamento em carretas com capacidade máxima de 12.000 L

3) Visando atender o item 5.7 do edital, na indicação da marca no portal poderá ser mencionado "MARCA PROPRIA"?
RESPOSTA : Sim

Pregoeira
05/05/2025
PAGE  
[image: image1.png]SAAE

ITABIRA/MG




[image: image2.png]Rua Senhora do Carmo, 148 - Bairro Para - ltabira/MG - CEP 35.900-046

@ Saaeltabira saae_itabira




[image: image3.png]

