Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

2 priedas

GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI

| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | 35 m |
| 2. | Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | 10 m |
| 3. | Mažo slėgio atvejų dažnumas | skaičius per metus arba dienų skaičius per metus 12 |
| 4. | Skundai dėl mažo slėgio | 12 |
| 5. | Skundai dėl didelio slėgio | 0 |
| 6. | Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis | skaičius per metus 0 |
| 7. | Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle | Skaičius 0 |

__________