Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

1 priedas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI

| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakelto požeminio vandens kiekis | 559,97 tūks. per metus arba % bendrojo kiekio |
| 2. | Pakelto paviršinio vandens kiekis | 0 tūks. per metus arba % bendrojo kiekio |
| 3. | Patiekto geriamojo vandens kiekis | 550,1 tūks. per metus arba % bendrojo kiekio |
| 4. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai | 17 |
| 5. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas | 5190 per parą |
| 6. | Gerinto vandens kiekis | 521548 per metus, 43462 per mėnesį, 1428 per parą |
| 7. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | 194,887 km |
| 8. | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas | 4331000 per metus, 360916 per mėnesį, 11865 per parą |
| 9. | Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius | 9473 |
| 10. | Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis | 343,4 tūks. per metus, 28617 per mėnesį |
| 11. | Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis | 143,7 tūks. per metus, 11975 per mėnesį |
| 12. | Geriamojo vandens netektis | 63,03 tūks. per metus, 5253 per mėnesį |
| 13. | Geriamojo vandens netektis | 11 % gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį |
| 14. | Geriamojo vandens netektis | 26,95 /km vamzdyno per mėnesį |
| 15. | Geriamojo vandens netektis | 0,55 abonentui ir vartotojui per mėnesį |
| 16. | Naujų vartotojų skaičius per metus | 14 |
| 17. | Naujų abonentų skaičius per metus | 2 |
| 18. | Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra | 1038 metrai per metus |

______________