Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

2 priedas

GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI

2024 m.

| Nr. | Rodiklis |  | Mato vienetas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | 3,4 | atm. |
| 2. | Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | 0,5 | atm. |
| 3. | Mažo slėgio atvejų dažnumas | 15 | skaičius per metus |
| 4. | Skundai dėl mažo slėgio | 15 | skaičius per metus |
| 5. | Skundai dėl didelio slėgio | - | skaičius per metus |
| 6. | Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis | - | skaičius per metus |
| 7. | Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle | - | skaičius |