Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

1 priedas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI

2024 m.

| Nr. | Rodiklis |  | Mato vienetas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakelto požeminio vandens kiekis | 544,632 | tūks. per metus |
| 2. | Pakelto paviršinio vandens kiekis | - | tūks. per metus |
| 3. | Patiekto geriamojo vandens kiekis | 474,591 | tūks. per metus |
| 4. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai | 15 | vienetai |
| 5. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas | 5190 | per parą |
| 6. | Gerinto vandens kiekis | 508382 42365 1392,8 | per metus per mėnesį per parą |
| 7. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | 193,64 | km |
| 8. | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas | 4331000 m3/m 360916 m3/mėn. 11865 m3/d | per metus per mėnesį per parą |
| 9. | Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius | 9457 | skaičius |
| 10. | Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis | 338,927 28243,9 | tūks. per metus per mėnesį |
| 11. | Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis | 135,664 11305,3 | tūks. per metus per mėnesį |
| 12. | Geriamojo vandens netektis | 54,048 4504 | tūks. per metus per mėnesį |
| 13. | Geriamojo vandens netektis | 9,92 | % gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį |
| 14. | Geriamojo vandens netektis | 23,259 | /km vamzdyno per mėnesį |
| 15. | Geriamojo vandens netektis | 0,47 | abonentui ir vartotojui per mėnesį |
| 16. | Naujų vartotojų skaičius per metus | 26 | skaičius per metus |
| 17. | Naujų abonentų skaičius per metus | 0 | skaičius per metus |
| 18. | Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra | 2873 | metrai per metus |