Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

6 priedas

NUOTEKŲ TVARKYMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI

| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendras planuotų nuotekų tvarkymo pertrūkių skaičius | 0 |
| 2. | Pertrūkių dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos skaičius | 18 |
| 3. | Bendras nuotekų surinkimo tinklų ilgis | 199,43 |
| 4. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | 0 |
| 5. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
| 6. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | 0 |
| 7. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
| 8. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | 0 |
| 9. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
| 10. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | 0 |
| 11. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
| 12. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | 0 |
| 13. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
| 14. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | 0 |
| 15. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
| 16. | Pertrūkių priežastys ir bendras skaičius | 18 |
| 17. | Užsikimšimo atvejų skaičius | 18 |
| 18. | Užsikimšimo atvejų skaičius | 0,09 |
| 19. | Nuotekų surinkimo tinklų įgriuvimo atvejų skaičius | 0 |

_____________