## Den Hurtige Analyse
Hier erhalten Sie eine schnelle Bewertung eines Projekts auf der Grundlage einiger weniger Datenpunkte.
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Zahlen handelt. | [6 empty] | Hvis kunden tænker "Hvad nu hvis vi ikke er færdige til tiden, og der skal være lukket af 30 dage ekstra?"
|  |  |  | 1200 | 120 |  | Samlet pris, hvis projektet udvides til i alt:
Geben Sie Ihre Daten in die grünen Felder ein |  |  |  | Projektdaten – vorläufige Bewertung | Insgesamt | pro m2 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
Projekt | Bauvorhaben XX |  |  | Ungefährer Preis für die Miete des Altiflex-Systems | 190179.3103 | 158.4828 | 198.1034 | 237.7241 | 277.3448 | 316.9655 | 356.5862 | 396.2069
Gewünschte Innentemperatur +5 oC aufgrund von Wärmeverlusten | 15 | oC |  | Ungefährer Preis für die Montage | 122896.5517 | 102.4138 | 102.4138 | 102.4138 | 102.4138 | 102.4138 | 102.4138 | 102.4138
Verschlossene Fassadenfläche | 1200 |  |  | Ungefährer Preis für die Demontage | 57517.2414 | 47.931 | 47.931 | 47.931 | 47.931 | 47.931 | 47.931 | 47.931
Durchschnittliche m2 pro Modul | 2.9 |  |  | Ungefährer Gesamtpreis, Altiflex-System | 370593.1034 | 308.8276 | 348.4483 | 388.069 | 427.6897 | 467.3103 | 506.931 | 546.5517
|  |  |  | Durchschnittliche m2 pro Modul | 2.9
Setzen Sie x bei den ausgewählten Monaten
September |  |  |  | Eingesparte Wärme bei Verwendung des Altiflex-Systems anstelle von Latten und Kunststoff | 186193.728
Oktober
November |  |  |  | Preis pro kWh für das Heizen | 2.75 |  | Linjen nedenfor er netto-omkostning pr m2 i hele perioden! … altså ikke bare de ekstra 30 dage, men alle dagene.
Dezember | x |  |  | Einsparung beim Heizen | 512032.752 | 426.694 | 533.3675 | 640.0409 | 746.7144 | 853.3879 | 960.0614 | 1066.7349
Januar | x
Februar | x |  |  | Voraussichtliche Nettokosten des Kunden nach Einsparung | -141439.6486 | -117.8664 | -184.9192 | -251.972 | -319.0248 | -386.0776 | -453.1304 | -520.1832
März | x |  |  | Wenn das Nettoergebnis negativ ist, spart der Kunde mehr Heizkosten, als das Altiflex-System kostet. |  |  | Der er tale om cirkatal og en foreløbig vurdering. En komplet analyse kan gennemføres i værktøjet Den Fulde Analyse.
April | [6 empty] | Forudsætter at temperaturer i de ekstra måneder svarer til de afkrydsede måneder, hvilket er cirka-tal.
Mai | [6 empty] | Som oftest ser man, at kundens netto-omkostning ved at udvide lejeperioden er meget lav eller faktisk gratis pga. varmeregningen.
Juni |  |  |  | Reduktion der CO2-Emissionen bei der angegebenen kWh-Einsparung
Juli |  |  |  | Strom | 7.8201 | 7820.1366
August |  |  |  | Fernwärme | 6.5168 | 6516.7805
Anzahl der ausgewählten Monate: | 4 |  |  | Erdgas | 38.3559 | 38355.908
Ungefähre Anzahl von Tagen | 120 |  |  | Öl | 52.879 | 52879.0188
|  |  |  | Diesel | 49.7137 | 49713.7254
|  |  |  | Durchschnittliche CO2-Reduktion | 31.0571 | 31057.1138
Quelle: Viegand & Maagøe
|  |  |  | Eingesparte Kosten für Latten-Kunststoff-Verschluss gemäß Byggeriets Beregnerservice (dänischer Baukalkulationsdienstleister) | Insgesamt | pro m2
|  |  |  | Materialien und Montage | 265080 | 220.9
|  |  |  | Wartung | 64800 | 54
|  |  |  | Demontage und Abfall | 90000 | 75
|  |  |  | Einsparung bei Latten und Kunststoff, wenn stattdessen das Altiflex-System installiert wird | 419880 | 349.9
Quelle: Byggeriets Beregnerservice (dänischer Baukalkulationsdienstleister)
Aktuelle Preisliste, DKK pro Stück pro Tag | Module | Dichtungsleisten | Summe
14 | 4.7 | 1.1 | 5.8
30 | 4.7 | 1.1 | 5.8
60 | 4.7 | 1.1 | 5.8
120 | 3.1 | 0.73 | 3.83
150 | 2.87 | 0.67 | 3.54
180 | 2.87 | 0.67 | 3.54
210 | 2.87 | 0.67 | 3.54
300 | 2.87 | 0.67 | 3.54
365 | 2.87 | 0.67 | 3.54
3.83 | Pro Modul + Dichtung pro Tag
2.9 | Durchschnittliche m2 pro Modul
1.3207 | Pro m2 pro Tag
MODUL:
Auspacken und Montage |  | 267
Demontage und Verpacken |  | 125 |  | 92.069 | Auspacken und Montage
m2 pro Modul |  | 2.9 |  | 43.1034 | Demontage und Verpacken
|  |  |  | 10.3448 | Auspacken und Montage
DICHTUNGSLEISTE: |  |  |  | 4.8276 | Demontage und Verpacken
Auspacken und Montage |  | 30 |  | 102.4138 | Auspacken und Montage insgesamt
Demontage und Verpacken |  | 14 |  | 47.931 | Demontage und Verpacken insgesamt
m2 pro Modul |  | 2.9

## Varmeberegner til Den Hurtige
[6 empty] | BERECHNUNG DER WÄRMEEINSPARUNG BEI VERWENDUNG VON ALTIFLEX-MODULEN | [7 empty] | Voraussetzung: (U-Wert) |  | Kunststoff |  | W/m2/K | 6.7
[16 empty] | Altiflex-System* |  | W/m2/K | 2.5
Wenn die Registerkarte ungeschützt/unverriegelt ist: Schreiben Sie nur in die GRÜNEN Felder! | [15 empty] | Unterschied im U-Wert |  | W/m2/K | 4.2
* Der U-Wert des Altiflex-Systems wurde vom Dänischen Technologischen Institut geprüft.
U-Wert der Polycarbonatplatte = 2,5 W/m2/K
[7 empty] | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31
| Strompreis pro kWh (netto) | Preis für Q4 2018, 5–10.000 kWh (verifiziert bei Ørsted & NRGi) |  |  |  | 2.75 | Sep (30 Tage) | Okt (31 Tage) | Nov (30 Tage) | Dez (31 Tage) | Jan (31 Tage) | Feb (28 Tage) | März (31 Tage) | Apr (30 Tage) | Mai (31 Tage) | Jun (30 Tage) | Jul (31 Tage) | Aug (31 Tage) |  | Zeitraum insgesamt
| Monatsmitteltemp. Wetterdaten 2006–2015 laut DMI (Dänemarks amtliches meteorologisches Institut) |  |  |  | 1) |  | 13.7 | 9.8 | 6.3 | 3 | 1.4 | 1.1 | 3.5 | 7.7 | 11.3 | 14.3 | 17.4 | 16.7
| Innentemperatur (Minimum) |  |  |  | 2) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17.4 | 16.7
| Temperaturunterschied | [5 empty] | 1.3 | 5.2 | 8.7 | 12 | 13.6 | 13.9 | 11.5 | 7.3 | 3.7 | 0.7 | 0 | 0
| Eingesparte Energie pro m2 Fassadenabschluss pro Tag | [5 empty] | 0.13104 | 0.52416 | 0.87696 | 1.2096 | 1.3709 | 1.4011 | 1.1592 | 0.73584 | 0.37296 | 0.07056 | 0 | 0
| Einsparung pro m2 Fassadenabschluss pro Tag | [5 empty] | 0.36036 | 1.4414 | 2.4116 | 3.3264 | 3.7699 | 3.8531 | 3.1878 | 2.0236 | 1.0256 | 0.19404 | 0 | 0
| Wird eine Abdeckung vorgenommen? |  |  |  |  | Ja = + |  |  |  | + | + | + | + | [9 empty] | Antal måneder krydset af | 4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärmeeinsparung pro m2 und Monat mit Altiflex | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 103.1184 | 116.8675 | 107.8862 | 98.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 426.694 |  |  | Samlet varmebesparelse beregnet: | 426.694 | pr. m2.
| Varmebesparelse i alt for 1200 m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 123742.08 | 140241.024 | 129463.488 | 118586.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512032.752 |  |  | Gns. varmebesp. pr. md. | 106.6735 | pr. m2.
Preisbeispiel: 1 m2/Tag Altiflex-Modul inkl. Dichtungsleiste
| Auspacken und Montage pro m2 |  |  |  |  | 102.4138 | 0 | 0 | 0 | 122896.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122896.5517
| Demontage und Verpacken pro m2 |  |  |  |  | 47.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57517.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57517.2414
| Miete einsetzen pro m2 und Tag inkl. Dichtungsleisten |  |  |  |  | 1.3207 | 0 | 0 | 0 | 49129.6552 | 49129.6552 | 44375.1724 | 49129.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191764.1379
| Kosten bei Altiflex-Abdeckung | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 172026.2069 | 49129.6552 | 44375.1724 | 106646.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 372177.931
| Nettokosten inkl. Heizkosteneinsparung |  |  |  |  | ( - = verdient) | 0 | 0 | 0 | 48284.1269 | -91111.3688 | -85088.3156 | -11939.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -139854.821
| Preisbeispiel: Kunststoffabdeckung pro m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbeitskosten pro Stunde |  |  |  |  | 360
| Abmessung, Einkauf und Produktion |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108000
| Materialien | 46 | + Verlust | 15% | = | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 63480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63480
| Hochtragen und Montage |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93600
| Wartung pro Monat |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64800
| Demontage und Runtertragen |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72000
| Abfall |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18000
| Kosten bei Kunststoffabdeckung | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 265080 | 21600 | 21600 | 111600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 419880
| Nettofortjeneste med Altiflex | Besparelse med Altiflex | Besparelse med Altiflex | Besparelse med Altiflex | Besparelse med Altiflex | Besparelse med Altiflex | 0 | 0 | 0 | 216795.8731 | 112711.3688 | 106688.3156 | 123539.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 559734.821
| Preisbeispiel: Kunststoffabdeckung – Berechnung von Byggeriets Beregnerservice (dänischer Baukalkulationsdienstleister). | [8 empty] | Allgemeine Voraussetzungen:
| Arbeitskosten pro Minute / pro Stunde |  |  |  |  | 360 |  |  |  | Die dänische Arbeitsschutzbehörde definiert die Winterperiode in Dänemark als die Zeit zwischen 1.10. und 31.3.
| Abmessung, Einkauf & Produktion |  |  |  |  | 15 | 90 |  |  | Die obige Berechnung wird standardmäßig für 1 m2 angezeigt. | [7 empty] | 1200 |  |  |  | Kvalitets-tjek
| Materialien | 46 | + Verlust | 15% | = | 52.9 | 52.9 |  |  | Wird hier die Gesamtfläche eingegeben, wird die Gesamteinsparung in der Tabelle angezeigt.
| Hochtragen und Montage |  |  |  |  | 13 | 78 | [14 empty] | a) Ifølge Fanen "Projektdata": Antal leje-dage i projektet
| Wartung pro Monat (ab 2. Monat) |  |  |  |  | 2 | 12 |  |  | Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass das Gebäude 24 Stunden am Tag beheizt wird. | [11 empty] | b) Ifølge Fanen "Projektdata": Antal dage uden varme
| Demontage und Runtertragen |  |  |  |  | 10 | 60 | [14 empty] | c) = a)-b): Antal dage med varme og varmebesparelse | 0
| Abfall |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 1) DMI-Außentemperaturen/Region: |  | https://www.dmi.dk/vejr/arkiver/normaler-og-ekstremer/klimanormaler-dk/vejrnormal/
| Gesamt nach Kennzahlen | [5 empty] | 307.9 |  |  | 2) Die Mindesttemperatur für „stationäre feinmotorische Arbeiten“, vgl. dänische Arbeitsschutzbehörde (z. B. Elektriker) beträgt 15 oC. | [11 empty] | d) Ifølge Fanen "Varmebesparelse": Antal dage, der indgår i beregning af den gennemsnitlige varmebesparelse
[10 empty] | Beachten Sie, dass bei geöffneten Türen/Fenstern eine Erhöhung der Temperatur um ca. 5 °C erforderlich ist. | [11 empty] | pr. måned: | 120
[22 empty] | Forskel mellem c) og d) | -120
[9 empty] | Überblick über das Projekt. | [12 empty] | c) og d) behøver ikke være ens, men forskellen må højst være 16 dage. Ellers har du ikke valgt det rigtige
[9 empty] | Einsparung des Kunden pro m2 durch die Wahl des Altiflex-Systems | [12 empty] | antal måneder i "Varmebesparelse". Kryds de måneder af, der passer bedst til projektets længde og
[13 empty] | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |  |  |  | tidspunkt. Dermed beregnes varmebesparelsen på dit projekt mest præcist.
[9 empty] | Wärmeeinsparung |  |  |  | 116.8675 | 107.8862 | 98.8218 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Einsparung durch Vermeidung von Latten/Kunststoff: Materialien, Hochtragen, Montage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Einsparung durch Vermeidung der Wartung von Latten/Kunststoff |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Einsparung durch Vermeidung von Demontage, Runtertragen und Abfall |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
[9 empty] | Wärmeeinsparung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1184 |  | 426.694
[9 empty] | Einsparung durch Vermeidung von Latten/Kunststoff: Materialien, Hochtragen, Montage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9 |  | 220.9
[9 empty] | Einsparung durch Vermeidung der Wartung von Latten/Kunststoff |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54
[9 empty] | Einsparung durch Vermeidung von Demontage, Runtertragen und Abfall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75
[13 empty] | Dezember: Summe (Einsparung beim Heizen und durch Verzicht auf Latten/Kunststoff) |  | 776.594
Berichtigung für Tage ohne Heizen
[13 empty] | Dezember: Mögliche Gesamteinsparung durch den Verzicht auf Latten/Kunststoff: |  | 776.594
[13 empty] | Dezember: Vergleich mit dem Altiflex-System: Gesamtmiete, Montage, Demontage |  | 310.1483 | Vgl. Wärmeberechnung oben.
[13 empty] | Dezember: Vergleich mit dem Altiflex-System: Gesamtmiete, Montage, Demontage |  |  | Vgl. konkrete „Projektdaten“
Differenz aufgrund der Anzahl Tage vorausgesetzt.
[14 empty] | Für die gesamte Projektdauer | Miete des Altiflex-Systems für |  | 0 | inkl. Montage/Demontage
[15 empty] | Wärmeeinsparung |  | -426.694 | nach Berichtigung für Tage ohne Heizen
[15 empty] | Kosteneinsparung für Latten/Kunststoff |  | -349.9 | inkl. Wartung, Abfall, Montage/Demontage
... die Einsparungen sind oft größer als die Kosten für Miete, Montage und Demontage von Altiflex
#VALUE!
|  | Monat |  |  |  |  | Sep (30 Tage) | Okt (31 Tage) | Nov (30 Tage) | Dez (31 Tage) | Jan (31 Tage) | Feb (28 Tage) | März (31 Tage) | Apr (30 Tage) | Mai (31 Tage) | Jun (30 Tage) | Jul (31 Tage) | Aug (31 Tage)
|  | Eingesparte Energie pro m2 Fassadenabschluss pro Tag |  |  |  |  | 0.13104 | 0.52416 | 0.87696 | 1.2096 | 1.3709 | 1.4011 | 1.1592 | 0.73584 | 0.37296 | 0.07056 | 0 | 0
|  | Monate verschlossen | [7 empty] | + | + | + | bar: Juli
|  | Eingesparte Energie pro m2 Fassadenabschluss pro Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.4976 | 42.4973 | 39.2314 | 35.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| m2 in Feld U42 eingeben | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44997.12 | 50996.736 | 47077.632 | 43122.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186193.728
Eingesparte CO2-Emissionen (kg) je nach Energiequelle für das Heizen:
|  | Strom |  | Summe | 7820.1366 |  | 0 | 0 | 0 | 1889.879 | 2141.8629 | 1977.2605 | 1811.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernwärme |  | Summe | 6516.7805 |  | 0 | 0 | 0 | 1574.8992 | 1784.8858 | 1647.7171 | 1509.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Erdgas |  | Summe | 38355.908 |  | 0 | 0 | 0 | 9269.4067 | 10505.3276 | 9697.9922 | 8883.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Öl |  | Summe | 52879.0188 |  | 0 | 0 | 0 | 12779.1821 | 14483.073 | 13370.0475 | 12246.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Diesel |  | Summe | 49713.7254 |  | 0 | 0 | 0 | 12014.231 | 13616.1285 | 12569.7277 | 11513.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Durchschnitt |  | Summe | 31057.1138 |  | 0 | 0 | 0 | 7505.5196 | 8506.2556 | 7852.549 | 7192.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wenn verschlossen an |  | 0 | Tagen im Zeitraum,
|  | im Vergleich zu den |  | 120 | Tagen gewählt in dieser Registerkarte,
ändern sich die obigen Zahlen entsprechend:
|  | Strom |  | Summe | 0
|  | Fernwärme |  | Summe | 0
|  | Erdgas |  | Summe | 0
|  | Öl |  | Summe | 0
|  | Diesel |  | Summe | 0
|  | Durchschnitt |  | Summe | 0
Quelle: Viegand & Maagøe.
|  | Heizmethode: |  |  | Kg CO2 / kWh
|  | Strom |  |  | 0.042
|  | Fernwärme |  |  | 0.035
|  | Erdgas |  |  | 0.206
|  | Öl |  |  | 0.284
|  | Diesel |  |  | 0.267
|  | Durchschnitt |  |  | 0.1668