## Tilbagebetaling case (hidden)
Altiflex tilbagebetaling case
2023-07-25
Firma XXX
Modul V3
Case 1: Altiflex bruges på en sag | [5 empty] | Køb - stk.
Moduler V3 |  |  |  |  | #REF! | 100 | #REF!
Mængde rabat på modul V3 |  |  |  | 5.8% | #REF! |  | #REF!
Restværdig efter 10 år |  |  |  |  | #REF! | 40% | #REF!
Købspris |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
Montering - besparelser ved Version V3 vs V1 ca. 50% | 2 | 500 | 8.3333 | 10 | 83.3333 | 100 | -16666.6667
Demontering - besparelser ved Version V3 vs V1 ca. 30% | 2 | 500 | 8.3333 | 5 | 41.6667 | 100 | -8333.3333
#REF!
Leje inkl. Tætningslisten - besparelse ved køb |  | 260 | 3.5 |  |  | 100 | -91000
Varmebesparelsen pr. dag - Data fra "Den hurtige analyse" |  | 260 | 5.7151 |  |  | 100 | -148592.939
#REF!
Tilbagebetalingstid i dage: |  |  | 3.5 |  |  | 100 | #REF!
Case 2:
Leje pr. dag | [6 empty] | 3.5
Varmebesparelsen pr. dag - Data fra "Den hurtige analyse" | [6 empty] | 5.7151
I alt | [6 empty] | 9.2151
Tilbagebetaling inkl. Varmebesparelsen | [6 empty] | #REF!
Case 3:
Tilbagebetaling ekskl. Varmebesparelsen |  |  | 3.5 |  | #REF! |  | #REF!
Døre V3
Case 1: | [5 empty] | Køb - stk.
Døre V3 |  |  |  |  | #REF! | 50 | #REF!
Mængde rabat på modul V3 |  |  |  | 5.8% | #REF! |  | #REF!
Restværdig efter 10 år |  |  |  |  | #REF! | 40% | #REF!
Købspris |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
Montering - besparelser ved Version V3 vs V1 ca. 50-60% | 6 | 500 | 8.3333 | 10 | 83.3333 | 50 | -25000
Demontering - besparelser ved Version V3 vs V1 ca. 25-35% | 6 | 500 | 8.3333 | 5 | 41.6667 | 50 | -12500
#REF!
Leje - besparelse ved køb |  | 400 | 11 |  |  | 50 | -220000
Varmebesparelsen pr. dag - Data fra "Den hurtige analyse" |  | 400 | 17.1453 |  |  | 50 | -342906.7824
#REF!
Tilbagebetalingstid i dage: |  |  | 11 |  |  | 50 | #REF!
Case 2:
Leje pr. dag | [6 empty] | 11
Varmebesparelsen pr. dag - Data fra "Den hurtige analyse" | [6 empty] | 17.1453
I alt | [6 empty] | 28.1453
Tilbagebetaling inkl. Varmebesparelsen | [6 empty] | #REF!
Case 3:
Tilbagebetaling ekskl. Varmebesparelsen |  |  | 11 |  | #REF! |  | #REF!
Sikkerhedsrækværk med Modul V3 - Ekskl. Varmebesparelsen
Case 1: | [5 empty] | Køb - stk.
Moduler V3 | 230 |  |  |  | 3895 | 100 | 389500
Mængde rabat på modul V3 |  |  |  | 5.8% | -225.91 |  | -22591
Stolpesko |  |  |  |  | 398 |  | 39800
Stolpesko - Rabat |  |  |  | 5.8% | -23.084 |  | -2308.4
Restværdig efter 10 år |  |  |  |  | 1816.7976 | 40% | -161760.24
Købspris |  |  |  |  | 2725.1964 |  | 242640.36
Leje - besparelse ved køb |  | 300 | 3.5 |  |  | 100 | -105000
-24119.88
Tilbagebetalingstid i dage: |  |  | 3.5 |  |  | 100 | -68.9139
Case 2:
Leje pr. dag | [6 empty] | 3.5
Varmebesparelsen pr. dag | [6 empty] | 5.7151
I alt | [6 empty] | 9.2151
Tilbagebetaling | [6 empty] | 295.7312
Case 3:
Tilbagebetaling uden varmebesparelsen |  |  | 3.5 |  | 2725.1964 |  | 778.6275
Portramme - uden moduler
Case 1: | [5 empty] | Køb - stk.
Portramme - uden moduler |  |  |  |  | 7863.5 | 0 | 0
Rabat |  |  |  | 5.8% | -456.083 |  | 0
Købspris |  |  |  |  | 7407.417 |  | 0
Case 2:
Leje pr. dag | [6 empty] | 11
Varmebesparelsen pr. dag | [6 empty] | 34.2907
I alt | [6 empty] | 45.2907
Tilbagebetaling | [6 empty] | 173.6229
Case 3:
Tilbagebetaling uden varmebesparelsen |  |  | 11 |  | 7407.417 |  | 673.4015
Køb i alt "Moduler, Døre og Portrammer" | [6 empty] | #REF!
Data: Modul á 2,5m2 og dør á 2,5m2:
Varmebesparelse - Fra oktober til marts "gennemsnit" 80 kr. pr. m2 pr. måned
Modul "gennemsnit" 2,5m2
Varme besparelse ca. pr. måned "gennemsnit" 80 kr. pr. m2 x 2,5m2 = 200 kr. pr. stk. / 30 dage = 6,67 kr. pr. stk. pr. dag | [7 empty] | Altiflex Undervisning - Den Bæredygtige løsning 14.07.23
Altiflex opbevaring aftale:
Pakning, udpakning, rengøring op opbevaring |  |  | 13
Moduler og døre i alt |  |  | 250
Pris pr. måned |  |  | 3250
Minimum pr. måned er 5.000 kr. "Oprettet i vores system inkl. Styring"
Pris pr. dag pr. stk. |  |  | 0.43333
Altiflex Partner får 20% rabat der hvor der ikke er givet rabat på alt hvad de lejer fra Altiflex Centrallager
I Danmark afskriver vi Altiflex moduler og døre over 20 år
Holbarheden ca 40 år - Der er en rapport Danvurdering
https://danvurdering.dk/

## Den Snabba Analysen
Här får du en snabb utvärdering av ett projekt med några enkla data.
Kunden görs uppmärksam på, att det är preliminära siffror. | [6 empty] | Hvis kunden tænker "Hvad nu hvis vi ikke er færdige til tiden, og der skal være lukket af 30 dage ekstra?" | [5 empty] | Om kunden tänker "Men om vi nu inte blir färdiga i tid, och det måste vara instängt i 30 dagar till?"
|  |  |  | 1200 | Inkl. 120 hyrdagar i genomsnitt |  | Samlet pris, hvis projektet udvides til i alt: | [5 empty] | Totalsumma, om projektet förlängs i totalt:
Skriv in dina data i de GRÖNA cellerna |  |  |  | Projektdata - preliminär utvärdering | I alt | pr. m2 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 30 hyrdagar
Projekt | Byggprojekt XX |  |  | Cirkapris på hyra av Altiflex Systemet | 287006.8966 | 239.1724 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Önskad innetemperatur +5 grader pga värmeförlust | 15 | grader Celcius |  | Cirkapris för installation | 196551.7241 | 163.7931 | 163.7931 | 163.7931 | 163.7931 | 163.7931 | 163.7931 | 163.7931 | Nedanstående linje är nettokostnad per m2 för hela perioden … alltså inte bara de extra trettio dagarna, utan alla dagarna.
Fasad-areal instängt | 1200 |  |  | Cirkapris för demontering | 91862.069 | 76.5517 | 76.5517 | 76.5517 | 76.5517 | 76.5517 | 76.5517 | 76.5517
Gennomsnit m2 pr. modul | 2.9 |  |  | Ungefärligt totalpris för Altiflex-systemet | 575420.6897 | 479.5172 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Detta är ungefärliga tal och en preliminär värdering. En komplett analys kan utföras med verktyget Den Totala Analysen.
|  |  |  | Gennomsnit m2 pr. modul | 2.9 | [7 empty] | Förutsätter att temperatuer i de extra månaderna svara till de markerade månader, vilka är ungefärliga tal.
Sätt x vid valda månader | [12 empty] | Oftast kan man se, att kundens nettokostnad genom att förlänga hyresperioden blir mycket låg eller faktiskt gratis pga. värmeräkningen.
September |  |  |  | Värmebesparing vid användade av Altiflex Systemet istället för reglar och plast | 186193.728
Oktober
November |  |  |  | Pris per kWh för uppvärmning | 4.42 |  | Linjen nedenfor er netto-omkostning pr m2 i hele perioden! … altså ikke bare de ekstra 30 dage, men alle dagene.
December | x |  |  | Besparing på uppvärmning | 822976.2778 | 685.8136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Januari | x
Februari | x |  |  | Kundens ca. netto-utgift efter besparing | -247555.5881 | -206.2963 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Mars | x |  |  | När netto är negativ, sparar kunden mer i värme än priset på Altiflex Systemet |  |  | Der er tale om cirkatal og en foreløbig vurdering. En komplet analyse kan gennemføres i værktøjet Den Fulde Analyse.
April | [6 empty] | Forudsætter at temperaturer i de ekstra måneder svarer til de afkrydsede måneder, hvilket er cirka-tal.
Maj | [6 empty] | Som oftest ser man, at kundens netto-omkostning ved at udvide lejeperioden er meget lav eller faktisk gratis pga. varmeregningen.
Juni |  |  |  | Reduktion av CO2-utsläpp vid den angivna kWh-besparingen
Juli |  |  |  | Elektricitet | 7.8201 | 7820.1366
Augusti |  |  |  | Fjärrvärme | 6.5168 | 6516.7805
Antal valda månader: | 4 |  |  | Naturgas | 38.3559 | 38355.908
Cirka antal dagar | 120 |  |  | Olja | 52.879 | 52879.0188
|  |  |  | Diesel | 49.7137 | 49713.7254
|  |  |  | CO2-reduktion i genomsnitt | 31.0571 | 31057.1138
Källa: Viegand & Maagøe
|  |  |  | Sparade utgifter för instängning med reglar och plast enligt Byggeriets Beregnerservice | Totalt | pr. m2
|  |  |  | Material och montering | 428260 | 356.8833
|  |  |  | Underhåll | 103500 | 86.25
|  |  |  | Demontering och avfall | 145000 | 120.8333
|  |  |  | Besparing på reglar och plast när Altiflex systemet används istället | 676760 | 563.9667
Källa: Byggeriets Beregnerservice
Gällande prislista, kr. pr. stk. pr. dag | Moduler | Förseglingstejp | sum
14 | 7.55 | 0.8 | 8.35
30 | 7.55 | 0.8 | 8.35
60 | 7.55 | 0.8 | 8.35
120 | 4.98 | 0.8 | 5.78
150 | 3.63 | 0.56 | 4.19
180 | 3.63 | 0.56 | 4.19
210 | 3.63 | 0.56 | 4.19
300 | 3.63 | 0.56 | 4.19
365 | 3.63 | 0.56 | 4.19
5.78 | Pr. modul inkl. tätning pr. dag
2.9 | Genomsnitt m2 pr. modul
1.9931 | Pr. m2 pr. dag
MODUL:
Uppackning, montering, skruvar och timmer |  | 427
Demontering och packning |  | 200 |  | 147.2414 | Uppackning och montering
Genomsnitt m2 pr. modul |  | 2.9 |  | 68.9655 | Demontering och packning
|  |  |  | 16.5517 | Uppackning och montering
FÖRSEGLINGSLISTA |  |  |  | 7.5862 | Demontering och packning
Uppackning och montering |  | 48 |  | 163.7931 | Uppackning och montering totalt
Demontering och packning |  | 22 |  | 76.5517 | Total demontering och packning
Genomsnitt m2 pr. modul |  | 2.9

## Värmeberäknare för Den Snabba
[6 empty] | BERÄKNING AV VÄRMEBESPARING VID ANVÄNDANDET AV ALTIFLEX ALTIFLEX MODULER | [7 empty] | Förutsättning: (U-värde) |  | Plast |  | W/m2/K | 6.7
[16 empty] | Altiflex Systemet* |  | W/m2/K | 2.5
När fliken är UN-protected / upplåst: Skriv endast i de GRÖNA rutorna! | [15 empty] | Skillnad i U-värde |  | W/m2/K | 4.2
* U-värdet för Altiflex Systemet har verifierats av Teknologisk Institut.
Polykarbonatskivans U-värde = 2,5 W/m2/K
[7 empty] | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31
| Elpris pr kWh (netto) | Pris pr 4. kvartal 2018, 5-10.000 kWh (verifierat hos Ørsted & NRGi) |  |  |  | 4.42 | Sep (30 dg) | Okt (31 dg) | Nov (30 dg) | Dec (31 dg) | Jan (31 dg) | Feb (28 dg) | Mar (31 dg) | Apr (30 dg) | Maj (31 dg) | Jun (30 dg) | Jul (31 dg) | Aug (31 dg) |  | Perioden totalt
| Månatlig medeltemp. Väderdata 2006-2015 Enl. DMI |  |  |  | 1) |  | 13.7 | 9.8 | 6.3 | 3 | 1.4 | 1.1 | 3.5 | 7.7 | 11.3 | 14.3 | 17.4 | 16.7
| Innetemperatur (minimum) |  |  |  | 2) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17.4 | 16.7
| Temperaturskillnad | [5 empty] | 1.3 | 5.2 | 8.7 | 12 | 13.6 | 13.9 | 11.5 | 7.3 | 3.7 | 0.7 | 0 | 0
| Sparad energi pr. m2 fasadstängning pr. dag | [5 empty] | 0.13104 | 0.52416 | 0.87696 | 1.2096 | 1.3709 | 1.4011 | 1.1592 | 0.73584 | 0.37296 | 0.07056 | 0 | 0
| Besparing pr. m2 fasadstängning pr. dag | [5 empty] | 0.5792 | 2.3168 | 3.8762 | 5.3464 | 6.0593 | 6.193 | 5.1237 | 3.2524 | 1.6485 | 0.31188 | 0 | 0
| Används täckning? |  |  |  |  | Ja = + |  |  |  | + | + | + | + | [9 empty] | Antal måneder krydset af | 4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Värmebesparing pr. m2 pr. månad med Altiflex | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 165.7394 | 187.838 | 173.4026 | 158.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 685.8136 |  |  | Samlet varmebesparelse beregnet: | 685.8136 | pr. m2.
| Värmebesparing totalt för 1200 m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 198887.2704 | 225405.5731 | 208083.1334 | 190600.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 822976.2778 |  |  | Gns. varmebesp. pr. md. | 171.4534 | pr. m2.
Prisexempel: 1m2/dag Altiflex modul inkl tätningslist
| Utpackning och montering pr. m2 |  |  |  |  | 163.7931 | 0 | 0 | 0 | 196551.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196551.7241
| Demontering och packning pr. m2 |  |  |  |  | 76.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91862.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91862.069
| Skriv in hyra pr. m2 pr. dag inkl. tätningslist |  |  |  |  | 1.9931 | 0 | 0 | 0 | 74143.4483 | 74143.4483 | 66968.2759 | 74143.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 289398.6207
| Kostnad vid Altiflex-täckning | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 270695.1724 | 74143.4483 | 66968.2759 | 166005.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 577812.4138
| Nettokostnad inkl. värmebesparing |  |  |  |  | ( - = tjänat) | 0 | 0 | 0 | 71807.902 | -151262.1248 | -141114.8576 | -24594.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -245163.864
| Prisexempel: Plasttäckning pr. m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lönekostnad pr. timme |  |  |  |  | 575
| Uppmätning, inköp och produktion |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172500
| Material | 77 | + Spill | 15% | = | 88.55 | 0 | 0 | 0 | 106260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106260
| Uppbärning och montering |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 149500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149500
| Underhåll pr månad |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 34500 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103500
| Demontering och nedbärning |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115000
| Avfall |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30000
| Kostnad vid plasttäckning | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 428260 | 34500 | 34500 | 179500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 676760
| Nettovinst med Altiflex | Besparelse med Altiflex | Besparelse med Altiflex | Besparelse med Altiflex | Besparelse med Altiflex | Besparelse med Altiflex | 0 | 0 | 0 | 356452.098 | 185762.1248 | 175614.8576 | 204094.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 921923.864
| Prisexempel: Plasttäckning - Beräkningen är från Byggeriets Beregnerservice. | [8 empty] | Allmänna förutsättningar:
| Lönekostnad pr. minut / pr. timme |  |  |  |  | 360 |  |  |  | Arbejdstilsynet betecknar vinterperioden i DK från 1/10 till 31/3.
| Uppmätning, inköp & produktion |  |  |  |  | 15 | 90 |  |  | Ovanstående beräkning visas som standard för 1 m2 | [7 empty] | 1200 |  |  |  | Kvalitets-tjek
| Material | 46 | + Spill | 15% | = | 52.9 | 52.9 |  |  | Genom att skriva in det samlade arealet här, kan den totala besparingen avläsas i schemat.
| Uppbärning och montering |  |  |  |  | 13 | 78 | [14 empty] | a) Ifølge Fanen "Projektdata": Antal leje-dage i projektet
| Underhåll pr månad (från 2. månaden) |  |  |  |  | 2 | 12 |  |  | I beräkningen utgås det ifrån, att byggnaden är uppvärmd dygnet runt. | [11 empty] | b) Ifølge Fanen "Projektdata": Antal dage uden varme
| Demontering och nedbärning |  |  |  |  | 10 | 60 | [14 empty] | c) = a)-b): Antal dage med varme og varmebesparelse | 0
| Avfall |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 1) DMI utetemperaturer/landsdel: |  |  | https://www.dmi.dk/vejr/arkiver/normaler-og-ekstremer/klimanormaler-dk/vejrnormal/
| Totalt | [5 empty] | 307.9 |  |  | 2) Lägsta temperatur for "stillastående finmotoriskt arbete", enl. Arbejdstilsynet (eg. elektrikkeren) är 15 grader. | [11 empty] | d) Ifølge Fanen "Varmebesparelse": Antal dage, der indgår i beregning af den gennemsnitlige varmebesparelse
[10 empty] | Observera, att om dörrar/fönster står öppna, blir det nödvändigt att öka temperaturen med ca. 5°C | [11 empty] | pr. måned: | 120
[22 empty] | Forskel mellem c) og d) | -120
[9 empty] | Översikt över projektet. | [12 empty] | c) og d) behøver ikke være ens, men forskellen må højst være 16 dage. Ellers har du ikke valgt det rigtige
[9 empty] | Kundens besparing pr. m2 genom att välja Altiflex Systemet | [12 empty] | antal måneder i "Varmebesparelse". Kryds de måneder af, der passer bedst til projektets længde og
[13 empty] | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni |  |  |  | tidspunkt. Dermed beregnes varmebesparelsen på dit projekt mest præcist.
[9 empty] | Värmebesparing |  |  |  | 187.838 | 173.4026 | 158.8336 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Besparing genom att undvika reglar/plast: Material, uppbärning, montering |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Besparing genom att undvika underhåll av reglar/plast |  |  |  | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Besparing genom att undvika demontering, nedbärning och avfall |  |  |  | 0 | 0 | 120.8333 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Juli | August | September | Oktober | November | December
[9 empty] | Värmebesparing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7394 |  | 685.8136
[9 empty] | Besparing genom att undvika reglar/plast: Material, uppbärning, montering |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.8833 |  | 356.8833
[9 empty] | Besparing genom att undvika underhåll av reglar/plast |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.25
[9 empty] | Besparing genom att undvika demontering, nedbärning och avfall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.8333
[13 empty] | December: Summa (sparat på värmen och på att välja bort reglar/plast) |  | 1249.7802
Justering för dagar utan värme
[13 empty] | December: Total möjlig besparing genom att välja bort reglar/plast: |  | 1249.7802
[13 empty] | December: Jämfört med Altiflex Systemet: Totalt för hyra, montering, demontering |  | 481.5103 | Jämfört med värmeberäknaren ovan
[13 empty] | December: Jämfört med Altiflex Systemet: Totalt för hyra, montering, demontering |  |  | Jämfört med konkreta "Projektdata"
Förutsätter skillnad pga. antal dagar.
[14 empty] | För hela projekt-perioden | Hyr Altiflex Systemet för |  | 0 | inkl. mont/demont.
[15 empty] | Spara värme |  | 685.8136 | efter justering för dagar utan värme
[15 empty] | Spara på udgifter för reglar/plast |  | 563.9667 | inkl. underhåll, vfall, mont/demont.
…besparingarna är oftast större än utgifterna för montering, demontering av Altiflex
#VALUE!
|  | Månad |  |  |  |  | Sep (30 dg) | Okt (31 dg) | Nov (30 dg) | Dec (31 dg) | Jan (31 dg) | Feb (28 dg) | Mar (31 dg) | Apr (30 dg) | Maj (31 dg) | Jun (30 dg) | Jul (31 dg) | Aug (31 dg)
|  | Sparad energi pr. m2 fasadstängning pr. dag |  |  |  |  | 0.13104 | 0.52416 | 0.87696 | 1.2096 | 1.3709 | 1.4011 | 1.1592 | 0.73584 | 0.37296 | 0.07056 | 0 | 0
|  | Månader stängt | [7 empty] | + | + | + | bar: Juli
|  | Sparad energi pr. m2 fasadstängning pr. måned |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.4976 | 42.4973 | 39.2314 | 35.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skriv in m2 i cell U42 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44997.12 | 50996.736 | 47077.632 | 43122.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186193.728
Sparat CO2-utsläpp (kg) beroende på energikälla för uppvärmning:
|  | Elektricitet |  | Summa | 7820.1366 |  | 0 | 0 | 0 | 1889.879 | 2141.8629 | 1977.2605 | 1811.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fjärrvärme |  | Summa | 6516.7805 |  | 0 | 0 | 0 | 1574.8992 | 1784.8858 | 1647.7171 | 1509.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Naturgas |  | Summa | 38355.908 |  | 0 | 0 | 0 | 9269.4067 | 10505.3276 | 9697.9922 | 8883.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Olja |  | Summa | 52879.0188 |  | 0 | 0 | 0 | 12779.1821 | 14483.073 | 13370.0475 | 12246.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Diesel |  | Summa | 49713.7254 |  | 0 | 0 | 0 | 12014.231 | 13616.1285 | 12569.7277 | 11513.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Genomsnitt |  | Summa | 31057.1138 |  | 0 | 0 | 0 | 7505.5196 | 8506.2556 | 7852.549 | 7192.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Om det stängs av |  | 0 | dage i perioden,
|  | i förhållande till de |  | 120 | dagar som valts i denna cell,
så ändras ovanstående tal förhållandevis:
|  | Elektricitet |  | Sum | 0
|  | Fjärrvärme |  | Sum | 0
|  | Naturgas |  | Sum | 0
|  | Olja |  | Sum | 0
|  | Diesel |  | Sum | 0
|  | Genomsnitt |  | Sum | 0
Källa: Viegand & Maagøe.
|  | Uppvärmningssätt: |  |  | Kg CO2 / kWh
|  | Elektricitet |  |  | 0.042
|  | Fjärrvärme |  |  | 0.035
|  | Naturgas |  |  | 0.206
|  | Olja |  |  | 0.284
|  | Diesel |  |  | 0.267
|  | Genomsnitt |  |  | 0.1668

## Leje - Moduler (hidden)
MODULER
Liste priser: Lejepriser gældende fra 31.12.2022 til 31-12-23 2024
Altiflex Leje-prisliste, V1 og V3 moduler
Stk. og m2 priser
*
Indtast i grønne | [8 empty] | *
Enhedspriser |  | Prisændring…. Ændrer V1-modul lejepris… altså justering af tallet i B12. |  |  | Montering og demonterings priser ligger i bunden af arket! |  |  |  | *
Leje pr. dag pr. stk. |  | (indtast negativt tal for at reducere prisen på et modul) | [6 empty] | *
Moduler | 4.7 | 0% | [6 empty] | *
Tætningslister | 1.1 | [7 empty] | *
*
*
Modul V1 - kr. pr. stk. Ekskl. tætningslister |  | Leje pr. stk. pr. dag | Leje. pr. stk. i perioden | Montering | Leje+Montering | Montering+Demontering pr. stk. | Leje+Montering+Demontering | Rabat på lejen | *
14 |  | 4.7 | 65.8 | 243.5 | 309.3 | 411.5 | 477.3 | 0%
30 |  | 4.7 | 141 | 243.5 | 384.5 | 411.5 | 552.5 | 0%
Leje |  | 4.7 | [6 empty] | *
60 |  | 4.7 | 282 | 243.5 | 525.5 | 411.5 | 693.5 | 0% | *
90 |  | 3.102 | 279.18 | 243.5 | 522.68 | 411.5 | 690.68 | 34% | *
120 |  | 3.102 | 372.24 | 243.5 | 615.74 | 411.5 | 783.74 | 34% | *
150 |  | 2.867 | 430.05 | 243.5 | 673.55 | 411.5 | 841.55 | 39% | *
180 |  | 2.867 | 516.06 | 243.5 | 759.56 | 411.5 | 927.56 | 39% | *
210 |  | 2.867 | 602.07 | 243.5 | 845.57 | 411.5 | 1013.57 | 39%
300 |  | 2.867 | 860.1 | 243.5 | 1103.6 | 411.5 | 1271.6 | 39%
Montering og demontering er beregnet ved søjlebjælkehus, 50% over 2,25m og 50% under. | [8 empty] | *
*
Modul V1 - kr. pr. m2 - Stk pris omregnet til m2 pris Ekskl. tætningslister |  | Leje pr. m2 pr. dag | Leje. pr. m2 i perioden | Montering | Leje+Montering | Montering+Demontering pr. m2. | Leje+Montering+Demontering… V1 UDEN tætning. pr. m2 | Rabat på lejen | *
14 |  | 1.88 | 26.32 | 97.4 | 123.72 | 164.6 | 190.92 | 0%
30 |  | 1.88 | 56.4 | 97.4 | 153.8 | 164.6 | 221 | 0%
Leje |  | 1.88 | [6 empty] | *
60 |  | 1.88 | 112.8 | 97.4 | 210.2 | 164.6 | 277.4 | 0% | *
90 |  | 1.2408 | 111.672 | 97.4 | 209.072 | 164.6 | 276.272 | 34% | *
120 |  | 1.2408 | 148.896 | 97.4 | 246.296 | 164.6 | 313.496 | 34% | *
150 |  | 1.1468 | 172.02 | 97.4 | 269.42 | 164.6 | 336.62 | 39% | *
180 |  | 1.1468 | 206.424 | 97.4 | 303.824 | 164.6 | 371.024 | 39% | *
210 |  | 1.1468 | 240.828 | 97.4 | 338.228 | 164.6 | 405.428 | 39%
300 |  | 1.1468 | 344.04 | 97.4 | 441.44 | 164.6 | 508.64 | 39%
Montering og demontering er beregnet ved søjlebjælkehus, 50% over 2,25m og 50% under. | [8 empty] | *
*
Modul - gennemsnit i m2 | 2.5 | Skal også rettes til 2,5 i prislister… alle steder. | [6 empty] | *
*
*
Tætningsliste V1 - kr. pr. stk. |  | Leje pr. stk. pr. dag | Leje. pr. stk. i perioden | Montering | Leje+Montering | Montering+Demontering pr. stk. | Leje+Montering+Demontering | Rabat på lejen | *
14 |  | 1.1 | 15.4 | 30 | 45.4 | 44 | 59.4 | 0%
30 |  | 1.1 | 33 | 30 | 63 | 44 | 77 | 0%
Leje |  | 1.1 | [6 empty] | *
60 |  | 1.1 | 66 | 30 | 96 | 44 | 110 | 0% | *
90 |  | 0.726 | 65.34 | 30 | 95.34 | 44 | 109.34 | 34% | *
120 |  | 0.726 | 87.12 | 30 | 117.12 | 44 | 131.12 | 34% | *
150 |  | 0.671 | 100.65 | 30 | 130.65 | 44 | 144.65 | 39% | *
180 |  | 0.671 | 120.78 | 30 | 150.78 | 44 | 164.78 | 39% | *
210 |  | 0.671 | 140.91 | 30 | 170.91 | 44 | 184.91 | 39%
300 |  | 0.671 | 201.3 | 30 | 231.3 | 44 | 245.3 | 39%
*
Tætningsliste V1 - kr. pr. m2 - Stk pris omregnet til m2 pris |  | Leje pr. m2 pr. dag | Leje. pr. m2 i perioden | Montering | Leje+Montering | Montering+Demontering pr. m2. | Leje+Montering+Demontering | Rabat på lejen | *
14 |  | 0.44 | 6.16 | 12 | 18.16 | 17.6 | 23.76 | 0%
30 |  | 0.44 | 13.2 | 12 | 25.2 | 17.6 | 30.8 | 0%
Leje |  | 0.44 | [6 empty] | *
60 |  | 0.44 | 26.4 | 12 | 38.4 | 17.6 | 44 | 0% | *
90 |  | 0.2904 | 26.136 | 12 | 38.136 | 17.6 | 43.736 | 34% | *
120 |  | 0.2904 | 34.848 | 12 | 46.848 | 17.6 | 52.448 | 34% | *
150 |  | 0.2684 | 40.26 | 12 | 52.26 | 17.6 | 57.86 | 39% | *
180 |  | 0.2684 | 48.312 | 12 | 60.312 | 17.6 | 65.912 | 39% | *
210 |  | 0.2684 | 56.364 | 12 | 68.364 | 17.6 | 73.964 | 39%
300 |  | 0.2684 | 80.52 | 12 | 92.52 | 17.6 | 98.12 | 39%
*
Modul - gennemsnit i m2 | 2.5 | Skal også rettes til 2,5 i prislister… alle steder. | [6 empty] | *
*
Modul V1 inkl. Tætning - kr. pr. stk. |  | Leje pr. stk. pr. dag | Leje. pr. stk. i perioden | Montering | Leje+Montering | Montering+Demontering pr. stk. | Leje+Montering+Demontering | Rabat på lejen | *
14 |  | 5.8 | 81.2 | 273.5 | 354.7 | 455.5 | 536.7 | 0%
30 |  | 5.8 | 174 | 273.5 | 447.5 | 455.5 | 629.5 | 0%
Leje |  | 5.8 | [5 empty] | 0% | *
60 |  | 5.8 | 348 | 273.5 | 621.5 | 455.5 | 803.5 | 0% | *
90 |  | 3.828 | 344.52 | 273.5 | 618.02 | 455.5 | 800.02 | 34% | *
120 |  | 3.828 | 459.36 | 273.5 | 732.86 | 455.5 | 914.86 | 34% | *
150 |  | 3.538 | 530.7 | 273.5 | 804.2 | 455.5 | 986.2 | 39% | *
180 |  | 3.538 | 636.84 | 273.5 | 910.34 | 455.5 | 1092.34 | 39% | *
210 |  | 3.538 | 742.98 | 273.5 | 1016.48 | 455.5 | 1198.48 | 39%
300 |  | 3.538 | 1061.4 | 273.5 | 1334.9 | 455.5 | 1516.9 | 39%
Montering og demontering er beregnet ved søjlebjælkehus, 50% over 2,25m og 50% under. | [8 empty] | *
*
Modul V1 inkl. tætning - kr. pr. m2 |  | Leje pr. m2 pr. dag | Leje. pr. m2 i perioden | Montering | Leje+Montering | Montering+Demontering pr. stk. | Leje+Montering+Demontering pr. m2… V1 INKL. tætning | Rabat på lejen | *
14 |  | 2.32 | 32.48 | 109.4 | 141.88 | 182.2 | 214.68 | 0%
30 |  | 2.32 | 69.6 | 109.4 | 179 | 182.2 | 251.8 | 0%
Leje |  | 2.32 | [5 empty] | 0% | *
60 |  | 2.32 | 139.2 | 109.4 | 248.6 | 182.2 | 321.4 | 0% | *
90 |  | 1.5312 | 137.808 | 109.4 | 247.208 | 182.2 | 320.008 | 34% | *
120 |  | 1.5312 | 183.744 | 109.4 | 293.144 | 182.2 | 365.944 | 34% | *
150 |  | 1.4152 | 212.28 | 109.4 | 321.68 | 182.2 | 394.48 | 39% | *
180 |  | 1.4152 | 254.736 | 109.4 | 364.136 | 182.2 | 436.936 | 39% | *
210 |  | 1.4152 | 297.192 | 109.4 | 406.592 | 182.2 | 479.392 | 39%
300 |  | 1.4152 | 424.56 | 109.4 | 533.96 | 182.2 | 606.76 | 39%
Montering og demontering er beregnet ved søjlebjælkehus, 50% over 2,25m og 50% under. | [8 empty] | *
*
Modul - gennemsnit i m2 | 2.5 | Skal også rettes til 2,5 i prislister… alle steder. | [6 empty] | *
*
V3-tabeller
Enhedspriser
Leje pr. dag pr. stk. |  |  | Prisændring…. Ændrer V3-modul lejepris… altså justering af tallet i B107.
Moduler | 5.8 | 0% | (indtast negativt tal for at reducere prisen på et modul)
Modul V3 - kr. pr. stk. |  | Leje pr. stk. pr. dag | Leje. pr. stk. i perioden | Montering | Leje+Montering | Montering+Demontering pr. stk. | Leje+Montering+Demontering | Rabat på lejen
14 |  | 5.8 | 81.2 | 152.5 | 233.7 | 222.5 | 303.7 | 0%
30 |  | 5.8 | 174 | 152.5 | 326.5 | 222.5 | 396.5 | 0%
Leje |  | 5.8 | [5 empty] | 0%
60 |  | 5.8 | 348 | 152.5 | 500.5 | 222.5 | 570.5 | 0%
90 |  | 3.828 | 344.52 | 152.5 | 497.02 | 222.5 | 567.02 | 34%
120 |  | 3.828 | 459.36 | 152.5 | 611.86 | 222.5 | 681.86 | 34%
150 |  | 3.538 | 530.7 | 152.5 | 683.2 | 222.5 | 753.2 | 39%
180 |  | 3.538 | 636.84 | 152.5 | 789.34 | 222.5 | 859.34 | 39%
210 |  | 3.538 | 742.98 | 152.5 | 895.48 | 222.5 | 965.48 | 39%
300 |  | 3.538 | 1061.4 | 152.5 | 1213.9 | 222.5 | 1283.9 | 39%
Montering og demontering er beregnet ved søjlebjælkehus, 50% over 2,25m og 50% under. | [5 empty] | 0
Modul V3 - kr. pr. m2. - Stk pris omregnet til m2 pris |  | Leje pr. m2 pr. dag | Leje. pr. m2 i perioden | Montering | Leje+Montering | Montering+Demontering pr. stk. | Leje+Montering+Demontering… V3 pr m2 | Rabat på lejen
14 |  | 2.32 | 32.48 | 61 | 93.48 | 89 | 121.48 | 0%
30 |  | 2.32 | 69.6 | 61 | 130.6 | 89 | 158.6 | 0%
Leje |  | 2.32 | [5 empty] | 0%
60 |  | 2.32 | 139.2 | 61 | 200.2 | 89 | 228.2 | 0%
90 |  | 1.5312 | 137.808 | 61 | 198.808 | 89 | 226.808 | 34%
120 |  | 1.5312 | 183.744 | 61 | 244.744 | 89 | 272.744 | 34%
150 |  | 1.4152 | 212.28 | 61 | 273.28 | 89 | 301.28 | 39%
180 |  | 1.4152 | 254.736 | 61 | 315.736 | 89 | 343.736 | 39%
210 |  | 1.4152 | 297.192 | 61 | 358.192 | 89 | 386.192 | 39%
300 |  | 1.4152 | 424.56 | 61 | 485.56 | 89 | 513.56 | 39%
Montering og demontering er beregnet ved søjlebjælkehus, 50% over 2,25m og 50% under.
Modul - gennemsnit i m2 | 2.5 | Skal også rettes til 2,5 i prislister… alle steder.
Moduler V1 - Montering og demontage priser
Søjle bjælkehus Erfaring ca 2,4 - 2,8 m2 i gennemsnit pr. modul Med/fra 2 stk. lodret tømmer eller S-stolper | [5 empty] | Partner pris inkl. tømmer, stolpesko og vinkler |  |  | Services Partner Op til ca. 5 meter
Monteringspris op til 2,25 meter (1 stk. modul stående) eller (2 stk. moduler liggende) |  |  |  |  | 220 | Modul | Tætningsliste | I alt |  | 26.6667
Monteringspris fra 2,25 meter og op (Montering fra: Stige, lift, stillads m.v.) |  |  |  |  | 267 | 243.5 | 37 | 280.5 | 150
Demonteringspris op til 2,25 meter (1 stk. modul stående) eller (2 stk. moduler liggende) |  |  |  |  | 69
Demonteringspris fra 2,25 meter og op (Montering fra: Stige, lift, stillads m.v.) |  |  |  |  | 267 | 168 | 17 | 185 | 50
Services Partner har skruer, bor, torks, bits med i sin pris - se aftalegrundlag s.13 i Altiflex prisliste
Moduler V3 - Montering og demontage priser
Søjle bjælkehus Erfaring ca 2,4 - 2,8 m2 i gennemsnit pr. modul Med/fra 2 stk. lodret tømmer eller S-stolper | [5 empty] | Partner pris inkl. tømmer, stolpesko og vinkler |  | Services Partner pris
Monteringspris op til 2,25 meter (1 stk. modul stående) eller (2 stk. moduler liggende) |  |  |  |  | 125 | Modul |  | Modul
Monteringspris fra 2,25 meter og op (Montering fra: Stige, lift, stillads m.v.) |  |  |  |  | 180 | 152.5 |  | 100
Demonteringspris op til 2,25 meter (1 stk. modul stående) eller (2 stk. moduler liggende) |  |  |  |  | 65
Demonteringspris fra 2,25 meter og op (Montering fra: Stige, lift, stillads m.v.) |  |  |  |  | 75 | 70 |  | 50
Tætningslister - Montering og demontage priser
Tætningslister montering |  |  |  |  | 30
Tætningslister demontering |  |  |  |  | 14

## Leje - Døre (hidden)
DØRE
Liste priser: Lejepriser gældende fra 31.12.2022 til 31-12-23 2024
Altiflex Leje-prisliste, V1 og V3 døre
*
Indtast i grønne | [8 empty] | *
Enhedspriser | [8 empty] | *
Leje pr. dag pr. stk. | [8 empty] | *
Dør | 14.4 | 0% | Prisændring…. Ændrer V1-dørens lejepris… altså justering af tallet i D12. | [5 empty] | *
Tætningsliste | 1.1 |  | (indtast negativt tal for at reducere prisen på en dør) | [5 empty] | *
*
DØR V1 - kr. pr. stk. |  | Leje pr. stk. pr. dag | Leje. pr. stk. i perioden | Montering | Leje+Montering | Montering+Demontering pr. stk. | Leje+Montering+Demontering | Rabat på lejen | *
14 |  | 14.4 | 201.6 | 435.85 | 637.45 | 608.35 | 809.95 | 0% | *
30 |  | 14.4 | 432 | 435.85 | 867.85 | 608.35 | 1040.35 | 0% | *
Leje |  | 14.4
60 |  | 14.4 | 864 | 435.85 | 1299.85 | 608.35 | 1472.35 | 0% | *
90 |  | 12.672 | 1140.48 | 435.85 | 1576.33 | 608.35 | 1748.83 | 12%
120 |  | 9.792 | 1175.04 | 435.85 | 1610.89 | 608.35 | 1783.39 | 32% | *
150 |  | 9.792 | 1468.8 | 435.85 | 1904.65 | 608.35 | 2077.15 | 32% | *
180 |  | 9.792 | 1762.56 | 435.85 | 2198.41 | 608.35 | 2370.91 | 32% | *
210 |  | 9.792 | 2056.32 | 435.85 | 2492.17 | 608.35 | 2664.67 | 32%
300 |  | 9.792 | 2937.6 | 435.85 | 3373.45 | 608.35 | 3545.95 | 32%
*
Tætningsliste V1 - kr. pr. stk. |  | Leje pr. stk. pr. dag | Leje. pr. stk. i perioden | Montering | Leje+Montering | Montering+Demontering pr. stk. | Leje+Montering+Demontering | Rabat på lejen
14 |  | 1.1 | 15.4 | 37.95 | 53.35 | 55.2 | 70.6 | 0%
30 |  | 1.1 | 33 | 37.95 | 70.95 | 55.2 | 88.2 | 0%
Leje |  | 1.1
60 |  | 1.1 | 66 | 37.95 | 103.95 | 55.2 | 121.2 | 0%
90 |  | 0.968 | 87.12 | 37.95 | 125.07 | 55.2 | 142.32 | 12%
120 |  | 0.748 | 89.76 | 37.95 | 127.71 | 55.2 | 144.96 | 32%
150 |  | 0.748 | 112.2 | 37.95 | 150.15 | 55.2 | 167.4 | 32%
180 |  | 0.748 | 134.64 | 37.95 | 172.59 | 55.2 | 189.84 | 32%
210 |  | 0.748 | 157.08 | 37.95 | 195.03 | 55.2 | 212.28 | 32%
300 |  | 0.748 | 224.4 | 37.95 | 262.35 | 55.2 | 279.6 | 32%
DØR V1 inkl. Tætning - kr. pr. stk. |  | Leje pr. stk. pr. dag | Leje. pr. stk. i perioden | Montering | Leje+Montering | Montering+Demontering pr. stk. | Leje+Montering+Demontering | Rabat på lejen | *
14 |  | 15.5 | 217 | 473.8 | 690.8 | 663.55 | 880.55 | 0% | *
30 |  | 15.5 | 465 | 473.8 | 938.8 | 663.55 | 1128.55 | 0% | *
Leje |  | 15.5
60 |  | 15.5 | 930 | 473.8 | 1403.8 | 663.55 | 1593.55 | 0% | *
90 |  | 13.64 | 1227.6 | 473.8 | 1701.4 | 663.55 | 1891.15 | 12%
120 |  | 10.54 | 1264.8 | 473.8 | 1738.6 | 663.55 | 1928.35 | 32% | *
150 |  | 10.54 | 1581 | 473.8 | 2054.8 | 663.55 | 2244.55 | 32% | *
180 |  | 10.54 | 1897.2 | 473.8 | 2371 | 663.55 | 2560.75 | 32% | *
210 |  | 10.54 | 2213.4 | 473.8 | 2687.2 | 663.55 | 2876.95 | 32%
300 |  | 10.54 | 3162 | 473.8 | 3635.8 | 663.55 | 3825.55 | 32%
*
Altiflex døre montering… EKSKL. tætningsliste. (I prislisten står inkl. tætning, men indtil videre forudsætter jeg her, at det er EKSKL. tætning og lægger tætning til nedenfor.) | [8 empty] | *
*
Monteringspris |  |  |  |  | 435.85 |  |  |  | *
Demonteringspris |  |  |  |  | 172.5 |  |  |  | *
*
Tillægspriser til ovenstående | [8 empty] | *
*
Tætningslister montering |  |  |  |  | 37.95 |  |  |  | *
Tætningslister demontering |  |  |  |  | 17.25 |  |  |  | *
Enhedspriser | DØRE
Leje pr. dag pr. stk. | 15.5
DØR V3 Dør V1 inkl. tætningsliste |  | Leje pr. stk. pr. dag | Leje. pr. stk. i perioden | Montering | Leje+Montering | Montering+Demontering pr. stk. | Leje+Montering+Demontering | Rabat på lejen
14 |  | 15.5 | 217 | 435.85 | 652.85 | 608.35 | 825.35 | 0%
30 |  | 15.5 | 465 | 435.85 | 900.85 | 608.35 | 1073.35 | 0%
Leje |  | 15.5
60 |  | 15.5 | 930 | 435.85 | 1365.85 | 608.35 | 1538.35 | 0%
90 |  | 13.64 | 1227.6 | 435.85 | 1663.45 | 608.35 | 1835.95 | 12%
120 |  | 10.54 | 1264.8 | 435.85 | 1700.65 | 608.35 | 1873.15 | 32%
150 |  | 10.54 | 1581 | 435.85 | 2016.85 | 608.35 | 2189.35 | 32%
180 |  | 10.54 | 1897.2 | 435.85 | 2333.05 | 608.35 | 2505.55 | 32%
210 |  | 10.54 | 2213.4 | 435.85 | 2649.25 | 608.35 | 2821.75 | 32%
300 |  | 10.54 | 3162 | 435.85 | 3597.85 | 608.35 | 3770.35 | 32%
Altiflex døre montering og demont | [5 empty] | Services Partner
Monteringspris |  |  |  |  | 435.85 | 220
Demonteringspris |  |  |  |  | 172.5 | 120

## Gennemsnit lejedage Dansk (hidden)
Altiflex
Gennemsnit beregner på lejedage & lejedage
Overskriv kun røde tal!
| Aflukning nr. 1 |  |  |  |  | Aflukning nr. 2
| 60 |  |  |  |  | 90
| 3000 |  |  |  |  | 800
Gennemsnit "Aflukning nr. 1-4":
76.3077
545.0549
| Aflukning nr. 3 |  |  |  |  | Aflukning nr. 4
| 40 |  |  |  |  | 720
| 2500 |  |  |  |  | 200
|  | M2 | Leje dage ialt | Dage
Aflukning nr. 1 | 46.15% | 3000 | 180000 | 60
Aflukning nr. 2 | 12.31% | 800 | 72000 | 90
Aflukning nr. 3 | 38.46% | 2500 | 100000 | 40
Aflukning nr. 4 | 3.077% | 200 | 144000 | 720
76.3077 |  | 6500 | 496000 | 910 | 545.0549
Tager forbehold for taste fejl
Pris i alt | 644800
Leje pr. modul | 3.25
Modul i gennemsnit m2 | 2.5
Pris pr. m2 | 99.2

## Gennemsnit lejedage Engelsk (hidden)
Altiflex
Average calculates on rental days & rental days
Overwrite only red numbers!
|  | Closure nr. 1 |  |  |  |  | Closure nr. 2
|  | 70 |  |  |  |  | 150
|  | 3000 |  |  |  |  | 300
Average "Closure nr. 1-4":
90.7273
504.0404
|  | Closure nr. 3 |  |  |  |  | Closure nr. 4
|  | 50 |  |  |  |  | 720
|  | 2000 |  |  |  |  | 200
|  | M2 | Rental days ialt | Days
Closure nr. 1 | 54.55% | 3000 | 210000 | 70
Closure nr. 2 | 5.455% | 300 | 45000 | 150
Closure nr. 3 | 36.36% | 2000 | 100000 | 50
Closure nr. 4 | 3.636% | 200 | 144000 | 720
90.7273 |  | 5500 | 499000 | 990 | 504.0404
Subject to typing errors
Total price | 648700
Rent per module | 3.25
Module in average m2 | 2.5
Price per m2 | 47.1782

## Partnerskab DK (hidden)
Moduler opbevaring 13 dkr pr stk pr måned for opbevaring, pakning, udpakning og alm vask

## Sagsoverdragelse (hidden)
SAG OG KONTAKTOPLYSNINGER
Firma |  |  | Sagsnavn |  |  |  | Byggeleder
Cvr. nr. |  |  | Sag nr. |  |  |  | Mobil nr.
Forsikringssum |  |  | Faktura nr. |  |  |  | Byggeplads adr.
Post nr. og by
FORHOLD UNDER UDFØRSEL |  |  |  | MÆNGDE OG TIDSPLAN | [5 empty] | NOTER
Tætning | Ja | Nej | Antal |  |  | Ja | Mængde |  | Antal
Tætningslister |  |  |  | M2 pris |  |  |  | Gennemsnitsdage
Tætningskit |  |  |  | Stk. pris |  |  |  | Gennemsnit pr. modul
Tape - profil og rude |  |  |  | Fast pris
Tape - væg, gulv eller loft |  |  |  | Type af byggeri
Placering | Ja | Nej | Bemærkning |  |  | X | Bemærkning
Montage af modul i hul - cm fra kant |  |  |  | Element
Montage bag søjler |  |  |  | Søjle-bjælke
Montage mellem søjler |  |  |  | Vægge over 4 m i højden
Montage foran søjler |  |  |  | Opstart*
Hæves over gulv - højde i cm |  |  |  | Facade/etage/hul nr. | Start dato |  | Slut dato | Bemærkning - størrelse
Støbe stop - højde i cm
Fastgørelse | Ja | Nej | Bemærkning
Bore i drager - beton overlægger
Bore i søjler
Bore i gulv - gulvvarme |  |  |  | *Noter start og slut dato, så gennemsnitsdage kan udregnes
Bore i loft |  |  |  | Montagetid
Stropper om søjler |  |  |  |  | Antal montører |  | Timer pr. etage/hul | Moduler pr. montør pr. dag
Som sikkerhedsrækværk |  |  |  | Altiflex systemet
Diverse | Ja | Nej | cm/m/m2 | Nye facader
Vandret tømmer - højde i cm |  |  |  | Nye vinduer
X-Finer |  |  |  | Dokumenter
Polycarbonatplader | [5 empty] | X | Dokument nr. m.v. | Andre dokumenter - Bilag nr.- se mail
Stof - f.eks. tætning om rør |  |  |  | Facadetegninger
Isolering - f.eks. tætning om rør |  |  |  | Etageplaner
Kørsel og hejs | Ja | Nej | Antal | Snittegninger
Kørsel betales af kunde |  |  |  | Vinduesplan
Kørsel er inkl. i tilbuddet |  |  |  | Beskrivelse
Hejs på pladsen |  |  |  | Oversigtplan - byggepladsen
Aftale vedr. op/nedbæring |  |  |  | Plan for sikkerhed og sundhed
Bemærkninger |  |  |  | Dør
[8 empty] | Bemærkning | Antal
Dør nr. 1,2,3,18 (max B 130x H215 cm)
Dør ekstra bred nr. 4,22,25 (max B 160x H215 cm)
Lejedage pr. dør
Hængelåse
Nøgler
Lejedage pr. hængelås
Dørramme 2x6" tømmer - hvis dør f.eks sidder i alufacade
Portramme
[8 empty] | Bemærkning | Antal
Portramme
Enkelt
Dobbelt
Indadgående
Udadgående
Port dimension (BxH)
Pris på materialer m.v. til specialløsning
Kr. pr. meter / pr. stk. / pr. m2
Forhold der ikke er inkl. i beregningen - tilbudsgiver prissætter selv
Kr. pr. meter / pr. stk. / pr. m2
Stillads, lift, manitou, kørsel, afsætningsplatform m.v.
Rækværk - montering og demontering
Bære på trapper - op/ned