## ERLÄUTERUNG
Liebe bonotos-Freunde,
dies ist eine EINGABE-MATRIX, die eigentlich dafür gedacht ist, mir für meine Kundenberatungen
die erforderlichen Daten zu liefern. Ich rechne dann verschiedene Alternativen mit meinem Rechen-
Tool durch , das doppelt so viele Rechenroutinen, insbesondere auch zu Speichern und Hydraulik
beinhaltet wie diese Datei, wollte Euch aber dennoch die Möglichkeit geben, grobe Berechnungen
nungen selber durchzuführen, quasi als erste Orientierung.
Diese EINGABE-MATRIX wird an der einen oder anderen Stelle Ergebnisse zeigen, die nicht immer
denen entsprechen, die ich anschließend mit meinem Rechen-Tool ermittle. Bitte verzichtet darauf,
mir zu schreiben, wenn Ihr "Fehler" entdeckt. Schickt mir besser Eure Daten und lasst mich rechnen.
Dafür habt Ihr die Möglichkeit, die drei grünen Felder auf dem Eingabe-Blatt in die entsprechenden
Felder des PV-Rechners zu übertragen; so erhaltet Ihr den reduzierten Strompreis einem blauen Feld,
den Ihr dann wiederum in dieser Eingabematrix an entsprechender Stelle eintragen könnt.
Beste Grüße, Falko Schling
Version 2026_02
A

## Eingabe
bonotos WP-RECHNER-EINGABEN
1. Normaußentemperatur (NAT) meines Wohnortes | [5 empty] | -13 |  | Österreich | https://www.dropbox.com/scl/fi/scn6ao3y01legleno069b/normaussentemperaturen_-_oib-richtlinie_6_3.pdf?rlkey=cb95scgeee66atg2v9pfw9ejq&st=08q8arud&dl=0
Hier zwei Websites für Österreich und Deutschland: | [7 empty] | Deutschland | https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/
2.a. Wieviel fossile Brennstoffe verbrenne ich in welchem Kessel oder 2.b.?
Wärmequelle I (Auswahltabelle) |  |  | Heizöl in Ltr. |  |  | 1850
Wärmequelle II (Auswahltabelle)
Art des Heizkessels |  |  | Niedertemperaturkessel |  |  | 15%
| Anzahl Personen im Haushalt |  |  |  |  | 2
5
| Warmwasserverbrauch |  |  | mittel |  | 400 | kWh p.a.
WW-Siphon |  | offen | Leitungswassertemperatur |  |  | 12 | °C
| Vorlauftemperatur Warmwasserbereitung |  |  |  |  | 50 | °C
2.b. Heizwärmebedarf statt Brennstoffverbrauch eingeben | [6 empty] | kWh/m²
3. Wieviele Quadratmeter werden mit Flächenheizung und wieviele mit Heizkörpern beheizt? Welche Vorlauftemperaturen sind nötig (Angaben zur Heizung bei -20° C)?
3.a Beheizte Wohnfläche I (FbHz.) |  |  |  | 38 | °C | 200 | qm
3.b Beheizte Wohnfläche (Heizkörper) |  |  |  | 50 | °C |  | qm
3.c. Wärmebed.Heizen netto |  | 14241.6875 | kWh p.a. | brutto | 14991.25 | kWh p.a. | kWh gesamt
16511.25
3.d. Wärmebedarf WW netto |  | 760 | kWh p.a. | brutto | 1520 | kWh p.a.
4.a. Es gibt eine WW-Zirkulation |  |  | nein | Laufzeit | 5 | h / Tag = kWh | 87.8882
4. Es gibt eine Solarthermie (Größe) |  |  | nein |  | 8 | m² = kWh | n.a.
5.a. Für welchen Wärmepumpen-Hersteller entscheide ich mich? Will ich eine Erd_(Sole-) oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe? | [5 empty] | Sole | [8 empty] | Auf dem Weg zur gewünschten Wärmepumpe zuerst die Art der Wärmepumpe (Luft-Wasser oder Sole) auswählen. | Auf dem Weg zur gewünschten Wärmepumpe zuerst die Art der Wärmepumpe (Luft-Wasser oder Sole) auswählen.
Anzahl Wärmepumpen |  |  | 1 | 7.3068 |  | Auswahl kW-Bereich | [8 empty] | Danach gemäß Leistungsempfehlung die Leistungskategorie auswählen (Meist ist auch die nächsthöhere möglich). | Danach gemäß Leistungsempfehlung die Leistungskategorie auswählen (Meist ist auch die nächsthöhere möglich).
5.b. Empfohlene Größe der Wärmepumpe |  |  |  | 8.2556 | kW | S 21,0-25,1 kW
Die passenden ETA-Werte, kW-Zahl, Kältemittel und der SCOP ergeben sich automatisch. | [14 empty] | Dann im Auswahlmenü den Wärmepumpenhersteller auswählen (Manchmal gibt es auch WPs mit unterschiedlichen Leistungen vom selben Hersteller). | Dann im Auswahlmenü den Wärmepumpenhersteller auswählen (Manchmal gibt es auch WPs mit unterschiedlichen Leistungen vom selben Hersteller).
6.a Hersteller Wärmepumpe |  |  | iDM Energiesysteme GmbH | [11 empty] | Die WP-Ranglisten können pro Leistungskategorie um vier individuell gewünschte Wärmepumpen ergänzt werden. | Die WP-Ranglisten können pro Leistungskategorie um vier individuell gewünschte Wärmepumpen ergänzt werden.
Modell / Typ |  | TERRA SW 26 Twin (Sole / Wasser) | [12 empty] | Zuletzt noch die Speicherkonstellation definieren und die Literzahlen des/der Speicher(s) eingeben. | Zuletzt noch die Speicherkonstellation definieren und die Literzahlen des/der Speicher(s) eingeben.
ηs_m_35 / ETAs 35 in Prozent |  |  |  | 221 | 6.b | Leistung 35° | 26.1 | [7 empty] | Ein Hydraulikplan wäre wichtig für die exakte Beurteilung der Speicherverluste. | Ein Hydraulikplan wäre wichtig für die exakte Beurteilung der Speicherverluste.
ηs_m_55 / ETAs 55 in Prozent |  |  | 1 | 169 |  | Leistung 55° | 24
TOP SCOP | 5.265 | SCOP dieser WP |  | 5.265 | 6.c. | Mehrverbr. | -2.22e-14%
Zertif.Speicher | Link3 Eco-/Duo-/Comfort-/PowerLink |  | 1 |  |  | Kältemittel | R410A
Kombi-Speicher | 900 | Ltr. | Puffer | 100 | Trennspeicher ? |  | nein
[8 empty] | Ist ein Hydraulikplan vorhanden ? |  |  |  | ja | Verbrauch Heizstab
Nettoverbrauch in kWh |  | 2309.594 |  | Speicherverluste |  | 441.8423 | kWh | Strom-Mehrverbrauch Speicher |  |  | 19.13% | kWh | 0
Zur Eingabe in bonotos-PV-Rechner
Der jährliche Stromverbrauch beträgt voraussichtlich 1 | [5 empty] | 2751.4364 | kWh 2 | 0 | 2482.2359 | 3 Die JAZ erreicht |  |  | 5.4523
Gibt es ein Angebot? |  | ja | Angebotspreis |  |  | 41300 |  | Höhe der Förderung |  |  | 55% |  |  | D30
ENERGIEKOSTEN |  | Heizöl |  | 0.11 | pro Liter | 0 | 150 | #N/A | Strompreis |  | 0.33 |  | pro kWh
8. Rechnet sich das Ganze ….... ? |  |  |  | Ich habe mein Geld zurück nach* |  |  |  | nie | Jahren und erreiche |  |  | 0% | Rendite**
Kosten für den Ersatz der alten |  |  | Öl- | Heizung | 8000 |  |  | *0,5% p.a. Wartung/Instandh. WP **20 Jahre Abschreibung WP
Meine Ausgaben insgesamt nach Abzug Förderung |  |  |  |  | 16800 |  | Finanzielle Bilanz nach 20 Jahren |  |  | -32954 |  | Verlust
Laufende Kosten | Wärmequelle I |  | Heizöl |  | 203.5
| Wärmequelle II |  |  |  | 0
| Bisher (Fossil) |  |  |  | 203.5
| Zukünftig |  | Strom für WP |  | 907.974 | [9 empty] | Förderung D: D30=Einfamilienhaus; D45=Zweifamilienhaus; D60=Dreifamilienhaus
Bei den genannten Energiepreisen spart man |  |  |  |  | n.a. |  | p.a. und hat seine Investition in |  |  | n.a. | Jahren zurück. |  |  | X | Förderung AT/CH: Maximal 11.000 €/11.000 CHF
Bei den genannten Energiepreisen spart man |  |  |  |  | n.a. |  | p.a. und hat seine Investition in |  |  | n.a. | Jahren zurück. |  |  | X
Die finanzielle Bilanz dient dem Vergleich verschiedener Alternativen.

## WP-Ranglisten
| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- |  | Niedertemperatur- |  | Kältemittel | Verfügbarkeit |  | SCOP | Mehrver-
|  |  | Anwendung 35 °C |  | Anwendung 55 °C |  |  | (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  | 80%ETA35 | brauch
|  |  | Wärme-Nennleistung | ETAs 35 | Wärme-Nennleistung | ETAs 55 |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige | 20%ETA55 mittleres | ggü. einer
|  |  | kW | % | kW | % |  |  |  | Klima | Top-WP
Luft-Wasser-WPs 4,0 - 6,4 kW | Hersteller - LUFT-WASSER | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP 80/20 | Verbr.
| TEMPLARI SPA | Unità esterna KITA-SP-8, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 6.53 | 224% | 6.02 | 161% | R290 | Ja | Ja | 5.285 | -1.681e-14%
| REMKO GmbH & Co Kg | HTS 95 | 6.55 | 221.3% | 6.1 | 150.8% | R32 | Ja | Optional | 5.18 | 1.987%
| Xtherma GmbH | Kombi-System 09 G2 | 3 | 215% | 7.3 | 161% | R290 | Ja | Ja | 5.105 | 3.406%
| ACOND a.s. | Grandis N | 4.2 | 212% | 4 | 159% | R290 | Ja | Ja | 5.035 | 4.73%
| Zewotherm Heating GmbH | Zewo WP Alpha G 7 | 4.2 | 212% | 4 | 159% | R290 | Ja | Ja | 5.035 | 4.73%
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | WPL-A 05.2 W Plus HK 230 | 5.92 | 211% | 5.86 | 160% | R290 | Ja | Ja | 5.02 | 5.014%
| Tecalor GmbH | TTL 5.1 ACS comfort | 5.92 | 211% | 5.86 | 160% | R290 | Ja | Ja | 5.02 | 5.014%
| Weider Wärmepumpen GmbH | weiTrona air LWM 63 | 6.4 | 210% | 5.35 | 162% | R290 | Ja | Ja | 5.01 | 5.203%
| Xtherma GmbH | Kombi-System 15 G2 | 5.4 | 211% | 5.2 | 158% | R290 | Ja | Ja | 5.01 | 5.203%
| Kermi GmbH | x-change dynamic eco S | 6.1 | 211% | 6.1 | 158% | R290 | Ja | Ja | 5.01 | 5.203%
| August Brötje GmbH | BLW Eco-R 4.2 | 5.3 | 210.4% | 4.9 | 156.7% | R290 | Ja | Ja | 4.9915 | 5.553%
| REMKO GmbH & Co Kg | WKM 85 Pro | 5.17 | 208% | 4.18 | 165% | R290 | Ja | Optional | 4.985 | 5.676%
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air PRO 08 | 5.5 | 208% | 5.5 | 151% | R290 | Ja | Ja | 4.915 | 7.001%
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V[HM0717073HF.UB40] | 5.7 | 207% | 7.2 | 151% | R290 | Ja | Ja | 4.895 | 7.379%
| SOLARFOCUS GmbH | vampair ECO 08/1 | 5.97 | 206% | 5.64 | 153% | R290 | Ja | Ja | 4.885 | 7.569%
| August Brötje GmbH | BLW Eco-W 6.2 | 6.4 | 206% | 6.1 | 153% | R290 | Ja | Ja | 4.885 | 7.569%
| iDM Energiesysteme GmbH | iPump A 2-7 | 5 | 203% | 4 | 152% | R410A | Ja | Ja | 4.82 | 8.798%
| Buderus | Logatherm WLW196i-6 AR B | 6 | 203% | 6 | 144% | R410A | Ja | Ja | 4.78 | 9.555%
| Bosch | Compress CS 7001i AW 7 OR (M/MS/E/B)-S | 5.43 | 202% | 4.56 | 143% | R410A | Ja | Ja | 4.755 | 10.03%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
Luft-Wasser-WPs 6,5- 8,0 kW | Hersteller - LUFT-WASSER | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP 80/20 | Verbr.
| TEMPLARI SPA | Unità esterna KITA-SP-10, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 8.34 | 227% | 7.75 | 165% | R290 | Ja | Ja | 5.365 | 0%
| LAMBDA Wärmepumpen GmbH | EU08L | 8 | 223% | 8 | 176% | R290 | Ja | Ja | 5.34 | 0.466%
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H | SNT07L-M-R-CC | 6.8 | 225.1% | 6.7 | 164.7% | R290 | Ja | Ja | 5.3255 | 0.7363%
| Kermi GmbH | x-change dynamic pro S | 7.09 | 224.4% | 7.12 | 165.9% | R290 | Ja | Ja | 5.3175 | 0.8854%
| Ovum Heiztechnik GmbH | AC208P | 6.1 | 221% | 7.21 | 157% | R290 | Ja | Ja | 5.205 | 2.982%
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air PRO 10 | 8 | 218% | 8 | 162.5% | R290 | Ja | Ja | 5.1725 | 3.588%
| Enpal Production GmbH | EODU-V8-M2-AW-9E | 8 | 211% | 8 | 159% | R290 | Ja | Ja | 5.015 | 6.524%
| REMKO GmbH & Co Kg | WKM 105 Pro | 8.1 | 208% | 7.2 | 160% | R290 | Ja | Optional | 4.96 | 7.549%
| iDM Energiesysteme GmbH | iPump ALM 2-8 / AERO ALM 2-8 | 7.7 | 207% | 6.8 | 158% | R290 | Ja | Ja | 4.93 | 8.108%
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V HM071HF /073HF | 7 | 207% | 7 | 151% | R290 | Ja | Ja | 4.895 | 8.76%
| Xtherma GmbH | Flex-System 09 G2 | 7.3 | 206% | 7.3 | 153% | R290 | Ja | Ja | 4.885 | 8.947%
| Hoval GmbH | Belaria pro comfort (8) | 7.73 | 206% | 7.21 | 153% | R290 | Ja | Ja | 4.885 | 8.947%
| REMKO GmbH & Co Kg | WKF 100 Neo compact | 7.87 | 211% | 6.96 | 130.9% | R32 | Ja | Ja | 4.8745 | 9.143%
| August Brötje GmbH | BLW Eco-W 9.2 | 8 | 205% | 7.8 | 153% | R290 | Ja | Ja | 4.865 | 9.32%
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V[HM091 / 93HF.UB40 + PHCS0] | 6 | 205% | 7.2 | 151% | R290 | Ja | Ja | 4.855 | 9.506%
| Daikin Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H ECH2O 8 300l/500l H/C (Biv) | 7.5 | 202% | 7.5 | 155% | R290 | Ja | Ja | 4.815 | 10.25%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
Luft-Wasser-WPs 8,1 - 9,9 kW | Hersteller - LUFT-WASSER | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP 80/20 | Verbr.
| Ovum Heiztechnik GmbH | OVUM AC312P | 8.2 | 2.38 | 9.25 | 1.77 | R290 | Ja | Ja | 5.645 | 0.03543%
| LAMBDA Wärmepumpen GmbH | EU10L | 10 | 2.355 | 9.9 | 1.747 | R290 | Ja | Ja | 5.5835 | 1.137%
| REMKO GmbH & Co Kg | HTS 135 | 9.4 | 2.199 | 9 | 1.501 | R32 | Ja | Optional | 5.1485 | 9.682%
| Xtherma GmbH | Flex-System 11 G2 (1Ph) | 9.8 | 2.16 | 9.6 | 1.62 | R290 | Ja | Ja | 5.13 | 10.08%
| SOLARFOCUS GmbH | vampair ECO 12/3 | 8.9 | 2.16 | 9.3 | 1.59 | R290 | Ja | Ja | 5.115 | 10.4%
| TEMPLARI SPA | UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-10, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 8.52 | 2.13 | 7.92 | 1.5 | R290 | Ja | Ja | 5.01 | 12.71%
| Viessmann Climate Solutions GmbH & Co.KG | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 9.8 | 2.08 | 9.37 | 1.64 | R290 | Ja | Ja | 4.98 | 13.39%
| M-TEC GmbH | AHPA412-LN | 9.4 | 2.07 | 8.8 | 1.582 | R290 | Ja | Optional | 4.931 | 14.52%
| August Brötje GmbH | BLW Eco-P 9.2 | 8.5 | 2.051 | 8 | 1.527 | R290 | Ja | Ja | 4.8655 | 16.06%
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM091/93HFX.UB60 + HN1639HC.NK0] | 9 | 2.06 | 9 | 1.47 | R290 | Ja | Ja | 4.855 | 16.31%
| iDM Energiesysteme GmbH | iPump ALM 4-12 / AERO ALM 4-12 | 9.9 | 2.03 | 9.6 | 1.58 | R290 | Ja | Ja | 4.85 | 16.43%
| Daikin Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H W 10 H/C | 8.5 | 2.03 | 8.5 | 1.57 | R290 | Ja | Ja | 4.845 | 16.55%
| Hoval GmbH | Belaria pro compact (13/100/300) | 9.85 | 2.02 | 9.58 | 1.54 | R290 | Ja | Ja | 4.81 | 17.4%
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | WPL-A 07.2 Plus HK 230 | 8.15 | 2 | 8.05 | 1.58 | R290 | Ja | Ja | 4.79 | 17.89%
| Johnson Controls Systems & Service GmbH | YKF10ANB+YKF100/190ANB*** | 9.2 | 2.05 | 7.7 | 1.37 | R32 | Ja | Ja | 4.785 | 18.01%
| Viessmann Climate Solutions GmbH & Co.KG | IDU-A Compact AWMIT.A1.19 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V002 | 9.8 | 1.99 | 9.37 | 1.56 | R290 | Ja | Ja | 4.76 | 18.63%
| Viessmann Climate Solutions GmbH & Co.KG | Vitocal 250 / 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M) 251.A10 | 9.8 | 1.97 | 9.4 | 1.54 | R290 | Ja | Ja | 4.71 | 19.89%
| Daikin Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F 10 H/C 230l | 8.3 | 1.96 | 8.5 | 1.41 | R32 | Ja | Ja | 4.625 | 22.1%
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG09ME8 + WH-ADC0316M9E8AN2] | 9 | 1.97 | 9 | 1.37 | R290 | Optional | Ja | 4.625 | 22.1%
| WOLF GmbH | FHA-08/10-230V-M2 FC-200-R35-e6-B2 | 9 | 1.963 | 8 | 1.333 | R32 | Ja | Ja | 4.5925 | 22.96%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
Luft-Wasser-WPs 10,0 - 11,9kW | Hersteller - LUFT-WASSER | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP 80/20 | Verbr.
| Kermi GmbH | x-change dynamic pro M | 10.08 | 2.25 | 10.05 | 1.698 | R290 | Ja | Ja | 5.349 | 0.0187%
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H | SNT10L-M-R-CC | 10 | 2.208 | 10 | 1.698 | R290 | Ja | Ja | 5.265 | 1.614%
| ACOND a.s. | Grandis R | 10.19 | 2.2 | 9.97 | 1.65 | R290 | Ja | Ja | 5.225 | 2.392%
| iDM Energiesysteme GmbH | AERO ALM 6-15 | 12 | 2.2 | 11 | 1.65 | R290 | Ja | Ja | 5.225 | 2.392%
| Hoval GmbH | Belaria pro comfort (15) | 12 | 2.2 | 10.5 | 1.61 | R290 | Ja | Ja | 5.205 | 2.786%
| Kermi GmbH | x-change dynamic pro ac 10 AW E | 10.92 | 2.214 | 10.6 | 1.521 | R32 | Ja | Ja | 5.1885 | 3.113%
| M-TEC GmbH | AHPA413 | 10.7 | 2.158 | 10.5 | 1.69 | R290 | Ja | Optional | 5.161 | 3.662%
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air PRO 12 | 10 | 2.16 | 10 | 1.6 | R290 | Ja | Ja | 5.12 | 4.492%
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM123HF.UB60] | 10 | 2.15 | 10 | 1.56 | R290 | Ja | Ja | 5.08 | 5.315%
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Bloc 7016 | 11.6 | 2.108 | 12.2 | 1.607 | R290 | Ja | Ja | 5.0195 | 6.584%
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM143HF.UB60] | 11 | 2.12 | 11 | 1.55 | R290 | Ja | Ja | 5.015 | 6.68%
| NIBE Systemtechnik GmbH | S2125 -16 | 11 | 2.1 | 11 | 1.6 | R290 | Ja | Ja | 5 | 7%
| TEMPLARI SPA | UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-14, 1PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 11.65 | 2.07 | 10.88 | 1.48 | R290 | Ja | Ja | 4.88 | 9.631%
| Daikin Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H W 12 H/C | 10 | 2.03 | 10.5 | 1.59 | R290 | Ja | Ja | 4.855 | 10.2%
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 12.2M-RL / -R | 10.84 | 2.04 | 9.42 | 1.43 | R32 | Ja | Ja | 4.795 | 11.57%
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 105/8.1 (A/400V) | 10.71 | 2.02 | 11.25 | 1.51 | R290 | Ja | Ja | 4.795 | 11.57%
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 125/8.1 (A/400V) | 11.91 | 2.02 | 11.65 | 1.51 | R290 | Ja | Ja | 4.795 | 11.57%
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR HAWK 518 C11A | 11.6 | 1.987 | 10.6 | 1.46 | R32 | Ja | Ja | 4.704 | 13.73%
| ait-deutschland GmbH | Helox 11 / Hybrox 11 | 10.5 | 1.971 | 10.5 | 1.52 | R290 | Ja | Ja | 4.702 | 13.78%
| CTA AG | Aeroheat AH CL 11a | 11 | 1.971 | 11 | 1.52 | R290 | Ja | Ja | 4.702 | 13.78%
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | WPL-A 10.2 Plus HK 400 | 11.66 | 1.95 | 11.5 | 1.57 | R290 | Ja | Ja | 4.685 | 14.19%
| Buderus | Logatherm WLW196i-14 IR TS185 | 12 | 1.95 | 10 | 1.4 | R410A | Ja | Ja | 4.6 | 16.3%
| Bosch | Compress CS 7000i AW 17 IR (M/MS/E/B)-T | 12.13 | 1.94 | 10 | 1.4 | R410A | Ja | Ja | 4.58 | 16.81%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
Luft-Wasser-WPs 12,0 - 13,9 kW | Hersteller - LUFT-WASSER | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP 80/20 | Verbr.
| LAMBDA Wärmepumpen GmbH | EU13L | 12 | 240.9% | 12 | 179.7% | R290 | Ja | Ja | 5.7165 | 0.008747%
| Ovum Heiztechnik GmbH | OVUM AC417P | 12.21 | 233% | 13.94 | 172% | R290 | Ja | Ja | 5.52 | 3.569%
| REMKO GmbH & Co Kg | HTS 205 | 13.6 | 222.9% | 12.4 | 153.6% | R32 | Ja | Optional | 5.226 | 9.395%
| TEMPLARI SPA | Unità esterna KITA-SP-12, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 12.41 | 215% | 11.59 | 159% | R290 | Ja | Ja | 5.095 | 12.21%
| SOLARFOCUS GmbH | vampair ECO 15/3 | 10.28 | 211% | 13.98 | 158% | R290 | Ja | Ja | 5.01 | 14.11%
| SOLVIS GmbH | SolvisPia 13 | 13 | 207% | 12 | 159% | R290 | Ja | Ja | 4.935 | 15.85%
| iDM Energiesysteme GmbH | AERO SLM 6-17 | 14 | 207% | 11 | 157% | R410A | Ja | Ja | 4.925 | 16.08%
| Hoval GmbH | UltraSource B comfort C (17) | 13.8 | 206% | 12.4 | 152% | R410A | Ja | Ja | 4.88 | 17.15%
| ELCO GmbH | AEROTOP SG12 INOX / INOX OPTIC | 12.63 | 206% | 12.58 | 150% | R410A | Ja | Ja | 4.87 | 17.39%
| Viessmann Climate Solutions GmbH & Co.KG | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053-251.A1.13-400-V002 | 12.42 | 200.8% | 12.1 | 162% | R290 | Ja | Ja | 4.826 | 18.46%
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM163HF.UB60 + PHCS0] | 12 | 201% | 12 | 154% | R290 | Ja | Ja | 4.79 | 19.35%
| Daikin Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H W 14 H/C | 12 | 195% | 14 | 150% | R290 | Ja | Ja | 4.65 | 22.95%
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SXC12K6E5 / WH-UXZ12KE5] | 12.1 | 195% | 12.1 | 140% | R32 | Ja | Ja | 4.6 | 24.28%
| Samsung Klimatechnik | AE120BXYDGG/EU + AE160DNYMPK/EU | 12.6 | 193% | 12.6 | 148% | R32 | Ja | Ja | 4.6 | 24.28%
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 125/6 (A/S2) | 12.73 | 193% | 11.81 | 146% | R290 | Ja | Ja | 4.59 | 24.55%
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR MILAN 1016 C11A | 12 | 193% | 12 | 143% | R290 | Ja | Ja | 4.575 | 24.96%
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Air 5018.5 (Silent Ausführung) | 13 | 189% | 14 | 141% | R410A | Ja | Ja | 4.485 | 27.47%
| Bosch | Compress CS6800iAW 12 ORE-T (AW 12 OR-T + CS6800iAW 12 E) | 12.2 | 184% | 12 | 137% | R290 | Ja | Ja | 4.365 | 30.97%
| Buderus | Logaplus M WLW186i-12 AR E (Logatherm WLW-12 MB AR ) | 12.2 | 184% | 12 | 137% | R290 | Ja | Ja | 4.365 | 30.97%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
Luft-Wasser-WPs 14,0- 17,4 kW | Hersteller - LUFT-WASSER | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP 80/20 | Verbr.
| Ovum Heiztechnik GmbH | AC520P | 15.32 | 234% | 18.75 | 171% | R290 | Ja | Ja | 5.535 | 0%
| LAMBDA Wärmepumpen GmbH | EU15L | 15 | 226% | 15 | 176% | R290 | Ja | Ja | 5.4 | 2.5%
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H | SNT15L-M-R-CC | 15 | 225.9% | 15 | 166.2% | R290 | Ja | Ja | 5.349 | 3.477%
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air PRO 15 | 14 | 217.8% | 14 | 168.9% | R290 | Ja | Ja | 5.2005 | 6.432%
| REMKO GmbH & Co Kg | HTS 265 | 18.02 | 221.4% | 16.29 | 150.6% | R32 | Ja | Optional | 5.181 | 6.833%
| Kermi GmbH | x-change dynamic pro L | 15.21 | 216.6% | 16.2 | 162.2% | R290 | Ja | Ja | 5.143 | 7.622%
| ACOND a.s. | Acond Grandis-L16 | 15.5 | 217% | 16 | 158% | R290 | Ja | Ja | 5.13 | 7.895%
| ELCO GmbH | AEROTOP SPK16 | 14 | 215% | 15 | 154% | R290 | Ja | Ja | 5.07 | 9.172%
| WOLF GmbH | CHA-16/20-400V-M2 CS-C2 | 14 | 215% | 15 | 153.6% | R290 | Ja | Ja | 5.068 | 9.215%
| TEMPLARI SPA | Unità esterna KITA-MP-18, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 15 | 212% | 14.32 | 164% | R290 | Ja | Ja | 5.06 | 9.387%
| M-TEC GmbH | AHPA618 | 16 | 203.4% | 15.4 | 154.6% | R290 | Ja | Optional | 4.841 | 14.34%
| iDM Energiesysteme GmbH | TERRA AL 17 Twin (P) | 16.6 | 198% | 15.1 | 158% | R410A | Ja | Ja | 4.75 | 16.53%
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR HAWK 726 C12A | 17 | 198.6% | 15 | 143.2% | R32 | Ja | Ja | 4.688 | 18.07%
| ait-deutschland GmbH | Helox 16 | 15.6 | 195.2% | 15.25 | 152.8% | R290 | Ja | Ja | 4.668 | 18.57%
| ait-deutschland GmbH | Hybrox 16 | 15.6 | 195.2% | 15.25 | 152.8% | R290 | Ja | Ja | 4.668 | 18.57%
| CTA AG | Aeroheat AH CL 16a | 15.6 | 195.2% | 15.3 | 152.8% | R290 | Ja | Ja | 4.668 | 18.57%
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | WPL-A 13.2 Plus HK 400 | 14.58 | 193% | 14.84 | 157% | R290 | Ja | Ja | 4.645 | 19.16%
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hydro Mono HT R290-16-160AI | 15.5 | 193% | 14.5 | 143% | R290 | Ja | Ja | 4.575 | 20.98%
| SOLVIS GmbH | SolvisLea 14 | 15 | 187% | 15 | 144% | R410A | Ja | Ja | 4.46 | 24.1%
| Max Weishaupt SE | WBB 20-B-RMD-AI | 16 | 186% | 17 | 148% | R410A | Ja | Ja | 4.46 | 24.1%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
Luft-Wasser-WPs 17,5 -20,6 kW | Hersteller - LUFT-WASSER | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP | Verbr.
| LAMBDA Wärmepumpen GmbH | EU20L | 20 | 224% | 20 | 176% | R290 | Ja | Ja | 5.36 | 0%
| Hoval GmbH | Belaria pro (24) | 21 | 225% | 19 | 165% | R290 | Ja | Ja | 5.325 | 0.6573%
| iDM Energiesysteme GmbH | AERO ALM 10-24 | 21 | 225% | 19 | 165% | R290 | Ja | Ja | 5.325 | 0.6573%
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H | SNT18L-M-R-CC | 18 | 222.4% | 18 | 169.9% | R290 | Ja | Ja | 5.2975 | 1.18%
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air PRO 20 | 20 | 220% | 18.5 | 173% | R290 | Ja | Ja | 5.265 | 1.804%
| M-TEC GmbH | WPLK722 | 19.4 | 216% | 18.4 | 164% | R410A | Ja | Ja | 5.14 | 4.28%
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR EAGLE 1830 C12A HM1 | 20 | 209.4% | 20 | 160.2% | R290 | Ja | Ja | 4.989 | 7.436%
| TEMPLARI SPA | Unità esterna KITA-MP-20, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 18.56 | 207% | 17.65 | 162% | R290 | Ja | Ja | 4.95 | 8.283%
| REMKO GmbH & Co Kg | WKM 135 Duo Pro (2x WKM 135 Pro) | 20.1 | 206% | 18.76 | 158% | R290 | Ja | Optional | 4.91 | 9.165%
| ELCO GmbH | AEROTOP SPK20 | 18 | 207% | 18 | 153% | R290 | Ja | Ja | 4.905 | 9.276%
| Max Weishaupt SE | WWP LA 20/30-A R | 19.7 | 205% | 19.8 | 155% | R290 | Ja | Ja | 4.875 | 9.949%
| ACOND a.s. | Grandis L-18 | 18.8 | 200% | 18 | 158% | R290 | Ja | Ja | 4.79 | 11.9%
| SOLVIS GmbH | SolvisPia 17 | 19 | 200.1% | 19 | 153.5% | R290 | Ja | Ja | 4.7695 | 12.38%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
Luft-Wasser-WPs 21,0 - 30,0 kW | Hersteller - LUFT-WASSER | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP | Verbr.
| LAMBDA Wärmepumpen GmbH | EU35L | 32 | 2.39 | 32 | 1.79 | R290 | Ja | Ja | 5.675 | 0.03524%
| Ygnis AG | AirCalor-K-35-I-HT | 26.5 | 2.3 | 26.5 | 1.71 | R290 | Ja | Ja | 5.455 | 4.07%
| TEMPLARI SPA | UNITÀ ESTERNA KITA-LP PLUS-35, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 29 | 2.26 | 27.73 | 1.64 | R290 | Ja | Ja | 5.34 | 6.311%
| REMKO GmbH & Co Kg | HTS 205 Duo | 27.2 | 2.229 | 24.8 | 1.536 | R32 | Ja | Optional | 5.226 | 8.63%
| WOLF GmbH | CHA-20/24-400V-M2 CS-D2 | 24.03 | 2.05 | 24.7 | 1.52 | R290 | Ja | Ja | 4.86 | 16.81%
| August Brötje GmbH | BLW Pro 30.1 | 30 | 2.04 | 30 | 1.55 | R290 | Optional | Optional | 4.855 | 16.93%
| M-TEC GmbH | WPLK1030 | 27 | 2.035 | 26.9 | 1.533 | R410A | Ja | Ja | 4.8365 | 17.38%
| Hoval GmbH | Belaria pro (40) | 32.5 | 2.02 | 31 | 1.55 | R290 | Ja | Ja | 4.815 | 17.9%
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H | S30L-M-CC | 28 | 2.03 | 24 | 1.35 | R410A | Ja | Ja | 4.735 | 19.89%
| iDM Energiesysteme GmbH | TERRA AL 24 Twin (P) | 21.8 | 1.96 | 20.6 | 1.57 | R410A | Ja | Ja | 4.705 | 20.66%
| ACOND a.s. | Acond Grandis-L21 | 21 | 1.95 | 22 | 1.42 | R290 | Ja | Ja | 4.61 | 23.15%
| ELCO GmbH | AEROTOP SX20 Kaskade | 22 | 1.9 | 22 | 1.56 | R32 | Ja | Ja | 4.58 | 23.95% | Spalte1 | Spalte2
| Viessmann Climate Solutions GmbH & Co.KG | Vitocal 250-A PRO, Typ AWO-AC-AF 251.B40 | 24.8 | 1.91 | 25.6 | 1.51 | R290 | Ja | Ja | 4.575 | 24.09% | L 4,0-6,4 kW | Tabelle_L1
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Kaskade 5045.5 | 36 | 1.92 | 28 | 1.29 | R410A | Ja | Ja | 4.485 | 26.58% | L 6,5-8,0 kW | Tabelle_L2
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | TTL 25.5 AC-2 | 29 | 1.74 | 25 | 1.4 | R407C | Ja | Ja | 4.18 | 35.81% | L 8,1-9,9 kW | Tabelle_L23
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a. | L 10,0-11,9 kW | Tabelle_L3
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a. | L 12,0-13,9 kW | Tabelle_L4
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a. | L 14,0-17,4 kW | Tabelle_L5
[12 empty] | L 17,5-20,6 kW | Tabelle_L6
[12 empty] | L 21,0-30,0 kW | Tabelle_L7
[12 empty] | S 4,0-6,1 kW | Tabelle_S1
[12 empty] | S 6,5-8,5 kW | Tabelle_S2
Sole-Wasser-WPs 4,0 - 6,1 kW | Hersteller - SOLE | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP | Verbr. | S 8,5-10,5 kW | Tabelle_S3
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 WS 6kW H/C | 6,0 | 259,0 | 6,0 | 162,0 | R32 | ja | ja | 5.99 | -1.483e-14% | S 10,6-12,7 kW | Tabelle_S4
| Triple Solar | 3.5 | 4,4 | 238,0 | 3,9 | 180,0 | R290 | ja | nein | 5.66 | 5.83% | S 13,0-15,8 kW | Tabelle_S5
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7800i LW 6 M/B/F | 6,0 | 211,0 | 5,0 | 147,0 | R410A | ja | ja | 4.955 | 20.89% | S 16,0-20,6 kW | Tabelle_S6
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Compact 5003.5 ((NC) SG) | 4,0 | 211,0 | 4,0 | 141,0 | R410A | ja | ja | 4.925 | 21.62% | S 21,0-25,1 kW | Tabelle_S7
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra BF 6 kW (PC) | 6,0 | 203,0 | 6,0 | 153,0 | R407C | ja | ja | 4.825 | 24.15% | S 26,0-35,0 kW | Tabelle_S8
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BWC 301.C06 | 6,0 | 204,0 | 6,0 | 143,0 | R410A | ja | ja | 4.795 | 24.92% | [11 empty] | Tabelle_S7
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 04 H 230 Premium | 4,0 | 199,0 | 4,0 | 157,0 | R454C | ja | ja | 4.765 | 25.71% | iDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 26 Twin (Sole / Wasser) | 26.1 | 2.21 | 24 | 1.69 | R410A | Ja | Ja | 5.265 | 0.00037987
| Tecalor GmbH | TTC 4.6 | 4,0 | 199,0 | 4,0 | 157,0 | R454C | ja | ja | 4.765 | 25.71% | Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco T 220-2 (Sole / Wasser) | 21 | 2.07 | 21 | 1.59 | R410A | Ja | Ja | 4.935 | 0.067275
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-6 | 6,0 | 201,0 | 5,0 | 146,0 | R410A | ja | ja | 4.75 | 26.11% | Buderus | Logatherm WPS 22.2 HT | 21 | 2.07 | 21 | 1.59 | R410A | Ja | Ja | 4.935 | 0.067275
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1155-6 | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja | 4.75 | 26.11% | WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5034.5T (Sole / Wasser) | 25.73 | 2.06 | 24.21 | 1.55 | R410A | Ja | Ja | 4.895 | 0.075996
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a. | ait-deutschland GmbH | SI/W 232 H3 | 22 | 2.06 | 20 | 1.43 | R410A | Ja | Ja | 4.835 | 0.089349
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a. | Herz Energietechnik GmbH | commotherm SWP 30 | 26 | 2.02 | 23 | 1.56 | R290 | Ja | Ja | 4.82 | 0.092739
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a. | Kermi GmbH | x-change dynamic terra (pc) 18 BW I | 22 | 2.032 | 22 | 1.481 | R410A | Ja | Ja | 4.8045 | 0.096264
[12 empty] | Arwego GmbH | WP 22 | 22.3 | 2.03 | 20.7 | 1.44 | R407C | Ja | Ja | 4.78 | 0.10188
[12 empty] | KNV Energietechnik GmbH | Topline S1155-25 | 25 | 2 | 25 | 1.5 | R410A | Ja | Ja | 4.75 | 0.10884
Sole-Wasser-WPs 6,5 - 8,5 kW | Hersteller - SOLE | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP | Verbr. | NIBE Systemtechnik GmbH | S1155-25 (Sole / Wasser) | 25 | 2 | 25 | 1.5 | R410A | Ja | Ja | 4.75 | 0.10884
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H | S07S-M-CO/CU | 7 | 2.37 | 7 | 1.71 | R410A | Ja | Ja | 5.595 | 0% | Viessmann Climate Solutions GmbH & Co.KG | Vitocal 300-G BW(S) 301.A21 | 24 | 2.01 | 22 | 1.42 | R410A | Ja | Ja | 4.73 | 0.11353
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1256-8-PC (Sole / Wasser) | 7.5 | 2.19 | 7.5 | 1.62 | R454B | Ja | Ja | 5.19 | 7.803% | Viessmann Climate Solutions GmbH & Co.KG | Vitocal 350-G BW(S) 351.B20 (Sole / Wasser) | 23 | 1.96 | 23 | 1.54 | R410A | Ja | Ja | 4.69 | 0.12303
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1156-8-PC (Sole / Wasser) | 7.5 | 2.19 | 7.5 | 1.62 | R454B | Ja | Ja | 5.19 | 7.803% | Alternative A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a.
| Thermia AG | Calibra 7 / Calibra Eco (Cool) 8 (DUO) | 7 | 2.17 | 6 | 1.58 | R452B | Ja | Ja | 5.13 | 9.064% | Alternative B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a.
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA FOX 208 HPLA S200 / SWK007P8d | 7 | 2.15 | 6 | 1.56 | R452B | Ja | Ja | 5.08 | 10.14% | Alternative C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a.
| CTA AG | Optiheat Inverta 4esr TWW (Sole / Wasser) | 7 | 2.15 | 5.9 | 1.45 | R410A | Optional | Ja | 5.025 | 11.34%
| HOTJET CZ s.r.o. | 7 WX (Sole / Wasser) | 7.48 | 2.1 | 8.3 | 1.596 | R454B | Ja | Nein | 4.998 | 11.94%
| Pollmann Technik GmH & CoKG | Geoflex 7 | 7.48 | 2.1 | 8.3 | 1.596 | R454B | Ja | Ja | 4.998 | 11.94%
| Techno Therm AG | TWS 07i (Sole / Wasser) | 7.48 | 2.1 | 8.3 | 1.596 |  | Ja | Nein | 4.998 | 11.94%
| iDM Energiesysteme GmbH | iPump T 2-8 (Sole / Wasser) | 8 | 2.09 | 7 | 1.63 | R410A | Ja | Ja | 4.995 | 12.01%
| Hoval GmbH | UltraSource T comfort (8) / Compact (8) | 7.9 | 2.09 | 6.3 | 1.58 | R410A | Ja | Ja | 4.97 | 12.58%
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7800i LW 8 M/B/F | 8 | 2.07 | 7 | 1.52 | R410A | Ja | Ja | 4.9 | 14.18%
| Buderus | Logatherm WSW196i.2-8 TP50 | 8 | 2.07 | 7 | 1.52 | R410A | Ja | Ja | 4.9 | 14.18%
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | TTF 6.6 cool | 7 | 2.04 | 6 | 1.63 | R454C | Ja | Ja | 4.895 | 14.3%
| August Brötje GmbH | BSW NEO 8 (Sole / Wasser) | 8 | 2.08 | 8 | 1.44 | R410A | Optional | Ja | 4.88 | 14.65%
| Buderus | Logatherm WSW186i-8 TP50 | 8 | 2.07 | 5 | 1.46 | R410A | Ja | Ja | 4.87 | 14.89%
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Geo Inverter 5010.5 Ai (NC) (Sole / Wasser) | 7.3 | 2.05 | 6.8 | 1.54 | R410A | Ja | Ja | 4.87 | 14.89%
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA 8 HPLA (GMSW 8 plus) | 8 | 2.08 | 8 | 1.42 | R410A | Ja | Ja | 4.87 | 14.89%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
Sole-Wasser-WPs 8,6 - 10,5 kW | Hersteller - SOLE | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP | Verbr.
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H | S10S-M-CU/CO | 10 | 2.42 | 10 | 1.73 | R410A | Ja | Ja | 5.705 | 0%
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H | SNTM-S-3-10 | 10 | 2.41 | 10 | 1.61 | R290 | Optional | Ja | 5.625 | 1.422%
| Thermia AG | Atlas 12 (DUO) (Sole / Wasser) | 11 | 2.22 | 10 | 1.62 | R410A | Ja | Ja | 5.25 | 8.667%
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1156-8-PC (Sole / Wasser) | 10 | 2.19 | 7.5 | 1.62 | R454B | Ja | Ja | 5.19 | 9.923%
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA 11 HPLA (GMSW 11 plus) | 10 | 2.19 | 9 | 1.4 | R410A | Ja | Ja | 5.08 | 12.3%
| REMKO GmbH & Co Kg | WSP 140 (Sole / Wasser) | 11 | 2.05 | 9 | 1.82 | R410A | Ja | Ja | 5.01 | 13.87%
| ait-deutschland GmbH | S(I/W)C 10.2 (H3 / K3) | 9.35 | 2.14 | 8.3 | 1.43 | R410A | Ja | Ja | 4.995 | 14.21%
| ait-deutschland GmbH | WZS 102 (H3M / K3M) | 10.58 | 2.14 | 9.56 | 1.43 | R410A | Ja | Ja | 4.995 | 14.21%
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra 10 kW | 10.58 | 2.14 | 9.56 | 1.43 | R410A | Ja | Ja | 4.995 | 14.21%
| ait-deutschland GmbH | WS 10.2 (H3M / K3M) | 11 | 2.14 | 10 | 1.43 | R410A | Ja | Ja | 4.995 | 14.21%
| ait-deutschland GmbH | SI 10.2 H3 | 11 | 2.14 | 10 | 1.43 | R410A | Ja | Ja | 4.995 | 14.21%
| Ovum Heiztechnik GmbH | OV-NHWP06-S+ | 10.4 | 2.1 | 10.4 | 1.55 | R410A | Ja | Ja | 4.975 | 14.67%
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Geo Inverter 5015.5 Ai (NC) (Sole / Wasser) | 10.8 | 2.09 | 9.9 | 1.55 | R410A | Ja | Ja | 4.955 | 15.14%
| EQ-Therm GmbH | EQSol 311 | 11 | 2.06 | 9 | 1.55 | R410A | Ja | Ja | 4.895 | 16.55%
| Weider Wärmepumpen GmbH | SW 121 eso | 9 | 2.09 | 11 | 1.415 | R410A | Ja | Ja | 4.8875 | 16.73%
| M-TEC GmbH | WPS412 | 10.64 | 2.062 | 9 | 1.52 | R410A | Ja | Ja | 4.884 | 16.81%
| M-TEC GmbH | WPS412-V2 | 11 | 2.06 | 9 | 1.52 | R410A | Ja | Optional | 4.88 | 16.91%
| Triple Solar GmbH | Wärmepumpe 10s | 11 | 2.06 | 9 | 1.52 | R410A | Ja | Optional | 4.88 | 16.91%
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SIW 11 TES | 11 | 2.08 | 10 | 1.44 | R410A | Ja | Ja | 4.88 | 16.91%
| Weider Wärmepumpen GmbH | SW 91 eso | 9 | 2.07 | 9 | 1.425 | R410A | Ja | Ja | 4.8525 | 17.57%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative D | [8 empty] | 0 | n.a.
Sole-Wasser-WPs 10,6 - 12,7 kW | Hersteller - SOLE | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP | Verbr.
| Pollmann Technik GmH & CoKG | Geoflex 10 | 10.37 | 2.848 | 11.53 | 1.608 | R454B | Ja | Ja | 6.5 | 0%
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1156/1256-13 (Sole / Wasser) | 11 | 2.27 | 11 | 1.63 | R454B | Ja | Ja | 5.355 | 21.38%
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1156/1256-13 (Sole / Wasser) | 11 | 2.27 | 11 | 1.63 | R454B | Ja | Ja | 5.355 | 21.38%
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | TTC/F 12.6 (cool) | 12 | 2.2 | 12 | 1.73 | R454C | Ja | Ja | 5.265 | 23.46%
| Thermia AG | Calibra Eco 12 (Duo) | 12 | 2.21 | 11 | 1.64 | R452B | Ja | Ja | 5.24 | 24.05%
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA FOX 312 HPLA S1 | 12 | 2.19 | 11 | 1.62 | R452B | Ja | Ja | 5.19 | 25.24%
| Thermia AG | Calibra Eco Cool 12 400V BW | 12 | 2.19 | 11 | 1.62 | R452B | Ja | Ja | 5.19 | 25.24%
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | WPE-I 12 H 230 Premium | 12.03 | 2.16 | 11.99 | 1.69 | R454C | Ja | Ja | 5.165 | 25.85%
| Thermia AG | CALIBRA 12 (Sole / Wasser) | 12 | 2.19 | 11 | 1.57 | R410A | Ja | Ja | 5.165 | 25.85%
| iDM Energiesysteme GmbH | iPump T 3-13 (Sole / Wasser) | 13 | 2.13 | 10 | 1.66 | R410A | Ja | Ja | 5.09 | 27.7%
| iDM Energiesysteme GmbH | TERRA SWM 3-13 (Sole / Wasser) | 13 | 2.13 | 10 | 1.66 | R410A | Ja | Ja | 5.09 | 27.7%
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7800i LW 12 M/B/F | 13 | 2.14 | 11 | 1.59 | R410A | Ja | Ja | 5.075 | 28.08%
| Buderus | Logatherm WSW196i.2-12 TP50 | 13 | 2.14 | 11 | 1.59 | R410A | Ja | Ja | 5.075 | 28.08%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
Sole-Wasser-WPs 13,0 - 15,8 kW | Hersteller - SOLE | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP | Verbr.
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H | SNTM-S-5-15 | 15 | 2.52 | 15 | 1.63 | R290 | Optional | Ja | 5.855 | 0%
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H | S14S-M-CO/CU | 14 | 2.42 | 14 | 1.75 | R410A | Ja | Ja | 5.715 | 2.45%
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1156/1256-18 (Sole / Wasser) | 15.1 | 2.3 | 15.1 | 1.69 | R454B | Ja | Ja | 5.445 | 7.53%
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1156/1256-18 (Sole / Wasser) | 15.1 | 2.3 | 15.1 | 1.69 | R454B | Ja | Ja | 5.445 | 7.53%
| Thermia AG | Atlas 18 DUO (Sole / Wasser) | 15 | 2.28 | 16 | 1.68 | R410A | Ja | Ja | 5.4 | 8.426%
| Thermia AG | Calibra Eco 16 Duo 400V | 16 | 2.24 | 15 | 1.7 | R452B | Ja | Ja | 5.33 | 9.85%
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA FOX 416 HPLA S200 | 16 | 2.22 | 15 | 1.68 | R452B | Ja | Ja | 5.28 | 10.89%
| EQ-Therm GmbH | EQSol 416 | 17 | 2.17 | 14 | 1.68 | R410A | Ja | Ja | 5.18 | 13.03%
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | TTC/F 15.6 cool | 15 | 2.14 | 14 | 1.72 | R454C | Ja | Ja | 5.14 | 13.91%
| Viessmann Climate Solutions GmbH & Co.KG | Vitocal 300-G BWC 301.C16 | 13 | 2.17 | 15 | 1.59 | R410A | Ja | Ja | 5.135 | 14.02%
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | WPE-I 15 HKW 230 Premium | 14.46 | 2.1 | 13.77 | 1.68 | R454C | Ja | Ja | 5.04 | 16.17%
| ait-deutschland GmbH | SW(C) 142 H3 | 15 | 2.14 | 13.55 | 1.41 | R410A | Ja | Ja | 4.985 | 17.45%
| ait-deutschland GmbH | SI(C) 14.2 (H3 / K3) | 15 | 2.14 | 13.55 | 1.41 | R410A | Ja | Ja | 4.985 | 17.45%
| Ovum Heiztechnik GmbH | OV-NHWP12-S+ | 15.7 | 2.1 | 15.7 | 1.55 | R410A | Ja | Ja | 4.975 | 17.69%
| M-TEC GmbH | WPS618-V2-AK | 16 | 2.091 | 14 | 1.528 | R410A | Ja | Optional | 4.946 | 18.38%
| Triple Solar GmbH | Wärmepumpe 15s | 16 | 2.09 | 14 | 1.528 | R410A | Ja | Optional | 4.944 | 18.43%
| HOTJET CZ s.r.o. | 15 WX (Sole / Wasser) | 15.78 | 2.064 | 15.5 | 1.565 | R454B | Ja | Nein | 4.9105 | 19.23%
| Pollmann Technik GmH & CoKG | Geoflex 15 | 15.78 | 2.064 | 15.5 | 1.565 | R454B | Ja | Ja | 4.9105 | 19.23%
| Techno Therm AG | TWS 20i (Sole / Wasser) | 15.78 | 2.064 | 15.5 | 1.565 |  | Ja | Nein | 4.9105 | 19.23%
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SI 14 TU | 14 | 2.07 | 13 | 1.52 | R410A | Ja | Ja | 4.9 | 19.49%
| Max Weishaupt SE | WWP S 14 ID | 14 | 2.07 | 13 | 1.52 | R410A | Ja | Ja | 4.9 | 19.49%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
Sole-Wasser-WPs 16,0 - 20,6 kW | Hersteller - SOLE | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP | Verbr.
| iDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 20 Twin (Sole / Wasser) | 20 | 2.28 | 19 | 1.69 | R410A | Ja | Ja | 5.5131 | 0.03446%
| Hoval GmbH | UltraSource T comfort (17) (Sole / Wasser) | 17.6 | 2.26 | 17.3 | 1.64 | R410A | Ja | Ja | 5.4468 | 1.252%
| REMKO GmbH & Co Kg | WSP 180 (Sole / Wasser) | 15 | 2.28 | 17 | 1.42 | R410A | Ja | Ja | 5.3754 | 2.597%
| August Brötje GmbH | BSW NEO 20 (Sole / Wasser) | 20 | 2.21 | 20 | 1.57 | R410A | Optional | Ja | 5.3091 | 3.878%
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H | HP20S25W-M-BC (Sole / Wasser) | 20 | 2.19 | 20 | 1.55 | R410A | Optional | Ja | 5.2581 | 4.886%
| REMKO GmbH & Co Kg | WSP 140 Duo (Sole / Wasser) | 22 | 2.05 | 18 | 1.82 | R410A | Ja | Ja | 5.1102 | 7.921%
| Ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ KK35 (Sole / Wasser) | 22.92 | 2.121 | 18.34 | 1.427 | R513A | Ja | Ja | 5.0546 | 9.108%
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5028.5T (Sole / Wasser) | 20 | 2.06 | 19 | 1.55 | R410A | Ja | Ja | 4.9929 | 10.46%
| Max Weishaupt SE | WGB 20-A-MDP-A | 20 | 2.06 | 20 | 1.55 | R290 | Ja | Ja | 4.9929 | 10.46%
| M-TEC GmbH | BHPA618-AK | 16.75 | 2.066 | 15.09 | 1.488 | R290 | Ja | Optional | 4.9735 | 10.89%
| Arwego GmbH | WP 18 (Sole / Wasser) | 18.3 | 2.06 | 16.75 | 1.49 | R407C | Ja | Ja | 4.9623 | 11.14%
| ait-deutschland GmbH | SIC 17.2 (H3 K3) | 19 | 2.06 | 18 | 1.49 | R410A | Ja | Ja | 4.9623 | 11.14%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
Sole-Wasser-WPs 21,0 - 25,1 kW | Hersteller - SOLE | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP | Verbr.
| iDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 26 Twin (Sole / Wasser) | 26.1 | 2.21 | 24 | 1.69 | R410A | Ja | Ja | 5.265 | 0.03799%
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco T 220-2 (Sole / Wasser) | 21 | 2.07 | 21 | 1.59 | R410A | Ja | Ja | 4.935 | 6.727%
| Buderus | Logatherm WPS 22.2 HT | 21 | 2.07 | 21 | 1.59 | R410A | Ja | Ja | 4.935 | 6.727%
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5034.5T (Sole / Wasser) | 25.73 | 2.06 | 24.21 | 1.55 | R410A | Ja | Ja | 4.895 | 7.6%
| ait-deutschland GmbH | SI/W 232 H3 | 22 | 2.06 | 20 | 1.43 | R410A | Ja | Ja | 4.835 | 8.935%
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm SWP 30 | 26 | 2.02 | 23 | 1.56 | R290 | Ja | Ja | 4.82 | 9.274%
| Kermi GmbH | x-change dynamic terra (pc) 18 BW I | 22 | 2.032 | 22 | 1.481 | R410A | Ja | Ja | 4.8045 | 9.626%
| Arwego GmbH | WP 22 | 22.3 | 2.03 | 20.7 | 1.44 | R407C | Ja | Ja | 4.78 | 10.19%
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1155-25 | 25 | 2 | 25 | 1.5 | R410A | Ja | Ja | 4.75 | 10.88%
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1155-25 (Sole / Wasser) | 25 | 2 | 25 | 1.5 | R410A | Ja | Ja | 4.75 | 10.88%
| Viessmann Climate Solutions GmbH & Co.KG | Vitocal 300-G BW(S) 301.A21 | 24 | 2.01 | 22 | 1.42 | R410A | Ja | Ja | 4.73 | 11.35%
| Viessmann Climate Solutions GmbH & Co.KG | Vitocal 350-G BW(S) 351.B20 (Sole / Wasser) | 23 | 1.96 | 23 | 1.54 | R410A | Ja | Ja | 4.69 | 12.3%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.
Sole-Wasser-WPs 26,0 - 35,0 kW | Hersteller - SOLE | Typ | Leist.1 | ETA35 | Leist.2 | ETA55 | KM | Netz | EE | SCOP | Verbr.
| REMKO GmbH & Co Kg | WSP 180 Duo (Sole / Wasser) | 30 | 2.28 | 34 | 1.42 | R410A | Ja | Ja | 5.27 | 0%
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | TTF 33.5 | 33 | 2.18 | 31 | 1.63 | R410A | Ja | Ja | 5.175 | 1.836%
| iDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 35 Twin (Sole / Wasser) | 35 | 2.16 | 33.1 | 1.71 | R410A | Ja | Ja | 5.175 | 1.836%
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H | 30S40W-M-Solid (Sole / Wasser) | 30 | 2.12 | 30 | 1.69 | R410A | Ja | Ja | 5.085 | 3.638%
| Thermia AG | MEGA S (Sole / Wasser) | 33 | 2.14 | 31 | 1.59 | R410A | Ja | Ja | 5.075 | 3.842%
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | WPE-I 33 H 400 Premium | 33.28 | 2.14 | 31.13 | 1.59 | R410A | Ja | Ja | 5.075 | 3.842%
| Heim AG Heizsysteme | SWM pro 3~38 | 31.6 | 2.106 | 29.7 | 1.671 | R290 | Ja | Ja | 5.0475 | 4.408%
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco T 280-2 | 28 | 2.08 | 28 | 1.58 | R410A | Ja | Ja | 4.95 | 6.465%
| Buderus | Logatherm WPS 28.2 HT | 28 | 2.08 | 28 | 1.58 | R410A | Ja | Ja | 4.95 | 6.465%
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | WPE-I 31 Premium H | 33.12 | 2.08 | 31.67 | 1.58 | R454B | Ja | Ja | 4.95 | 6.465%
| Tecalor GmbH | TTF 31.6 I topline | 33.12 | 2.08 | 31.67 | 1.58 | R454B | Ja | Ja | 4.95 | 6.465%
| Thermia AG | Mega Eco S-E 400V | 33 | 2.08 | 32 | 1.58 | R454B | Ja | Ja | 4.95 | 6.465%
| Alternative A | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative B | [8 empty] | 0 | n.a.
| Alternative C | [8 empty] | 0 | n.a.

## Schichtenspeicher
SCHICHTENSPEICHER - vom SPF zertifiziert
Schichtenspeicher mit SPF-Zertifikat | Effizienz Klasse | 5 kW ohne WW-Fenster | X | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 15 kW mit WW-F. | 16 kW | WW-Fenster | Warmhalte-verl. (W) | Volumen Liter | % pro kWh | Umrechnung mit/ohne WW-Fenster | Speicher-Verluste
[14 empty] | 0.9 | 1
Puffer- und WW-Speicher | [13 empty] | 0.9 | 25%
Kombi-Speicher | [13 empty] | 0.9 | 29%
unitec Energietechnik Helix 950 | A | 91.7% | 84% |  |  |  | 80.2% | 87% |  | Nein | 95 | 765-948 | 0.4% | 100% | 8.3%
Link3 Eco-/Duo-/Comfort-/PowerLink | A | 91.7% | 84% |  |  | 81.2% |  | 87% |  | Nein | 95 | 765-948 | 0.4% | 100% | 8.3%
JENNI Energietechn. JVS79R36 | A | 88.51% | 88.1% |  |  |  | 84.1% | 84.1% |  | Ja | 102 | 970-3.930 | 0.4% | 90% | 11.49%
Solarfocus Systemspeicher 800 l | A | 88.4% |  |  |  |  | 84% | 84% |  | Ja | 98 | 800 |  | 0.9 | 11.6%
unitec Energietechnik WP 950 | A | 87.19% | 86.9% |  |  |  | 82.9% | 82.9% |  | Ja | 101 | 650-1449 | 0.4% | 90% | 12.81%
wp-systems Energietechnik WP 950 | A | 87.19% | 86.9% |  |  |  | 82.9% | 82.9% |  | Ja | 101 | 650-1449 | 0.4% | 90% | 12.81%
Huggler Energietechnik WP 950 | A | 87.19% | 86.9% |  |  |  | 82.9% | 82.9% |  | Ja | 101 | 650-1450 | 0.4% | 90% | 12.81%
Forstner HS-BM096-18/B/T NEU | A | 86.9% |  | 85.7% |  |  |  | 82.64% | 82.2% | Ja | 90 | 560-1760 | 0.4% | 90% | 13.1%
Zortea Zortström MH 1000 | A | 85.65% | 85.5% |  |  |  | 81.5% | 81.5% |  | Ja | 102 | 1000 | 0.4% | 90% | 14.35%
Meier Tobler TOBO-SOL 850/230 | A | 85.43% | 85.3% |  |  |  | 81.3% | 81.3% |  | Ja | 95 | 850-2.200 | 0.4% | 90% | 14.57%
Energy Unlimited PRO-CLEAN PC 1000S | A | 84.77% | 84.7% |  |  |  | 80.7% | 80.7% |  | Ja | 102 | 500-1.500 | 0.4% | 90% | 15.23%
SOLTOP Strativari WP 900 | A | 84% | 88% |  |  |  | 80% | 80% |  | Ja | 97 | 1.200-2.000 | 0.4% | 90% | 16%
Hoval AG VarioVal RLS o ZF | A | 82.78% | 81.26% | 80.1% |  |  |  | 78.89% | 77% | Nein | 91 | 600-1.000 | 0.3875% | 100% | 17.22%
Hoval AG VarioVal RLS m ZF | A | 82.5% | 82.01% | 81% |  |  |  | 78.64% | 78.3% | Ja | 91 | 600-1.000 | 0.3375% | 99.1% | 17.5%
Sailer GmbH WPS 1050 | A/B | 81.91% | 84.5% |  | 81.3% |  | 78.1% | 78.1% |  | Ja | 105 | 550-3.000 | 0.64% | 90% | 18.09%
Quality Life SA EQ 1050 | A/B | 81.91% | 84.5% |  | 81.3% |  | 78.1% | 78.1% |  | Ja | 105 | 550-1.500 | 0.64% | 90% | 18.09%
CTA AG CTA-WPS 1050 | A/B | 81.91% | 84.5% |  | 81.3% |  | 78.1% | 78.1% |  | Ja | 105 | 550-3.000 | 0.64% | 90% | 18.09%
Viessmann Vitocell 120-E | B | 81.78% | 83.4% |  |  |  | 79.8% | 79.8% |  | Ja | 86 | 950 | 0.4% | 90% | 18.22%
HPA AG PBNSSR/E 1000 | B | 81.69% | 83.3% |  |  |  | 77.9% | 77.9% |  | Ja | 102 | 541-1.466 | 0.4% | 90% | 18.31%
BMS VARIO BACKPACK+1000 PN3 WPM | B | 81.58% | 81.8% |  | 79.8% |  |  | 77.8% |  | Ja | 102 | 800-1.500 | 0.4% | 90% | 18.42%
Huggler Energietechnik Helix 950 | B | 81.14% | 81.4% |  |  |  | 77.4% | 77.4% |  | Ja | 101 | 570-2.192 | 0.4% | 90% | 18.86%
wp-systems Helix 950 | B | 81.14% | 81.4% |  |  |  | 77.4% | 77.4% |  | Ja | 101 | 570-2.192 | 0.4% | 90% | 18.86%
SONNENKRAFT Sonnentank SOTF 1000 | B | 80.84% | 81.13% |  |  | 78.33% |  | 77.13% |  | Ja | 134 | 500-1.500 | 0.4% | 90% | 19.16%
HPA AG JHKS 800 | B | 80.37% | 80.7% |  |  |  | 76.7% | 76.7% |  | Ja | 93 | 906-1.420 | 0.4% | 90% | 19.63%
Hoval AG VarioVal FLS o ZF | B | 79.82% | 76.2% | 75% |  |  |  | 76.2% |  | Nein | 91 | 1000 | 0.4% | 100% | 20.18%
Hoval AG VarioVal FLS m ZF | B | 79.5% | 77.04% | 76.7% |  |  |  | 75.91% | 75.8% | Ja | 91 | 1000 | 0.1125% | 98.9% | 20.5%
TCA Thermoklima MEPU-M 800 | A/B | 79.16% | 87.4% |  |  | 80.4% | 75.6% | 75.6% |  | Ja | 93 | 718-1.500 | 1% | 90% | 20.84%
Stiebel Eltron HS-BM 820L WT2 m ZF | A/B | 78.58% | 85.82% | 83.8% |  |  |  | 75.08% | 78.4% | Ja | 90 | 560-1.760 | 0.675% | 90% | 21.42%
Forstner HS-BM080-10/B/P/T ALT m ZF | A/B | 78.58% | 85.82% | 83.8% |  |  |  | 75.08% | 78.4% | Ja | 90 | 560-1.760 | 0.675% | 90% | 21.42%
Forstner HS-BM080-10/B/P/T ALT o ZF | D | 78.39% | 70.9% | 69.7% |  |  |  | 74.9% |  | Nein | 90 | 560-1.760 | 0.4% | 100% | 21.61%
Stiebel Eltron HS-BM 820L WT2 o ZF | D | 78.39% | 70.9% | 69.7% |  |  |  | 74.9% |  | Nein | 90 | 560-1.760 | 0.4% | 100% | 21.61%
Stiebel Eltron SBS W SOL m ZF | B | 78.28% | 80.8% | 79.9% |  | 78.7% |  | 74.8% |  | Ja | 121 | 600-1.500 | 0.3% | 90% | 21.72%
Stiebel Eltron SBS W SOL o ZF | D | 78.06% | 71.1% | 69.9% |  |  |  | 74.6% |  | Nein | 121 | 600-1.500 | 0.4% | 100% | 21.94%
Heliotherm ZH-KS 900 | B | 77.95% | 78.5% |  |  | 75.7% |  | 74.5% |  | Ja | 97 | 500-900 | 0.4% | 90% | 22.05%
Marani PHRWP 1000 | B | 77.84% | 78.4% | 77.2% |  |  |  | 74.4% | 73.2% | Ja | 102 | 800-1.500 | 0.4% | 90% | 22.16%
HPA AG JHKS 1000 | B | 77.84% | 78.4% | 77.2% |  |  |  | 74.4% |  | Ja | 102 | 833-1420 | 0.4% | 90% | 22.16%
Helvetherm HAT-HKS-1150 | B | 77.51% | 84% |  |  | 75.3% |  | 74.1% |  | Ja | 111 | 493-1.908 | 0.4% | 100% | 22.49%
CoolStar SKSW-825 | B | 77.51% | 84% |  |  | 75.3% |  | 74.1% |  | Ja | 111 | 493-1.908 | 0.4% | 100% | 22.49%
Elcotherm VISTRON THS 1000/300 | B | 77.29% | 77.9% |  | 75.9% |  |  | 73.9% |  | Ja | 102 | 600-800 | 0.4% | 90% | 22.71%
[14 empty] | 0.9 | 1

## X
Normaußentemperatur in ° C |  |  |  | -13 | Umrechnungsfaktor |  |  | 111.7% |  | kWh p.a. |  | Warmwassertemperatur |  |  | 12 | ° C
Einfluss Solarthermie
Wärmeenergie Heizen in kWh p.a. |  |  |  | 14241.6875 | ETA 35 / SCOP 35 |  |  | 221 | 2025.0636 | 2104.0411 |  |  | Bisher | Zukünftig
Wärmeenergie Heizen korrigiert |  |  |  | 13529.6031 |  |  |  |  | 0 |  |  | Heizen | 0 | 0 | 13529.6031 | 2.2 | 0.45455
Wärmeenergie WW in kWh p.a. |  |  |  | 760 | ETA 55 / SCOP 55 |  |  | 169 | 228.3921 | 205.5529 |  | WW | 0 | 0 | 1672 | 15201.6031
Wärmeenergie WW korrigiert |  |  |  | 1672 |  |  |  |  | 502.4627 |  |  | Speichergröße | 300 | 0.495 |  | 0.99 | 378.1948
Faktor Fußbodenheizung 35° C |  |  |  | 100% | Faktor Heizkörper 55° C |  |  |  | 0% | Faktor % FBHz |  | WW-Speicher | 600 | 0.66 |  | 0.66 | 250.0938
[12 empty] | 0.083 | WW-Bereitung |  | 0.2
Faktor gewählte Temperatur FBHz. |  |  |  | 103.9% | Faktor gewählte Temp. Hzkörper |  |  |  | 0% | 100% |  |  | noch nicht bekannt |  | 416.823 |  | 2.0278
[13 empty] | Warmwasserboiler |  | 416.823 |  | 2.0278
Abweichung Leistung |  |  |  | -16.5699 | Faktor gewählte Temp. Warmwasser |  |  |  | 90% |  |  |  | Puffer mit Glattrohr-WT |  | 354.2995 |  | 1.7236
[13 empty] | Puffer mit Wellrohr-WT |  | 312.6172 |  | 1.5209
|  |  |  | -17.4239 |  |  |  |  | 2633.8313 | -131.0534 |  |  | Puffer mit FriWa-Modul |  | 291.7761 |  | 1.4195
[9 empty] | 2104.0411 | 210.4041 |  |  | Kombi-/Schichtspeicher |  | 250.0938 |  | 1.2167
Brennstoff | kWh | Preis | Einheit | Hzg. | Art des | … | Verlust | WW | Verbrauch | kWh | pro Jahr |  | Puffer |  | 378.1948 | 0.02 | 1.25
Heizöl in Ltr. | 10.5 | Heizöl | pro Liter | Öl- | Brennwertkessel |  | 5% | hoch |  | 500 | kWh p.a. |  | Liter
Erdgas in kWh | 1 | Erdgas | pro kWh | Gas- | Niedertemperaturkessel |  | 15% | höher |  | 450 | kWh p.a. |  | 0 | 2 | 4.2667 | 13.6267 | 0.02
Pellets in kg | 5 | Pellets | pro kg | Pellet- | Standardkessel |  | 25% | mittel |  | 400 | kWh p.a. |  | 20 | 10 | 21.3333 | 68.1333 | 0.05
Holz in rm | 2000 | Holz | pro rm | Holz- |  |  |  | mäßig |  | 350 | kWh p.a. |  | 30 | 15 | 32 | 102.2 | 0.07
Strom in kWh | 1 | Strom | pro kWh | Strom- | 1 | 1 |  | niedrig |  | 300 | kWh p.a. |  | 40 | 20 | 42.6667 | 136.2667 | 0.2
|  |  | 0.013 |  | 1 | 0 |  |  |  | n.a. | n.a. |  | 70 | 25 | 53.3333 | 170.3333 | 0.4
VL-T | Gr.35 | Gr.55 | Gr.56 |  | 0 | 0 |  |  |  | Leitungswasser |  |  | 100 | 30 | 64 | 204.4 | 0.7
30 | 0.935 |  | 0.5 |  | Speicher |  |  |  |  | 10 | ° C |  | 150 | 40 | 85.3333 | 272.5333 | 0.75
31 | 0.948 |  | 0.52 |  | Speichermerkmale bekannt |  |  | Wärmepumpe |  | 11 | ° C |  | 200 | 50 | 106.6667 | 340.6667 | 0.77
32 | 0.961 |  | 0.54 |  | Puffer- und WW-Speicher |  |  | Sole |  | 12 | ° C |  | 250 | 60 | 128 | 408.8 | 0.79
33 | 0.974 |  | 0.56 |  | Kombi-Speicher |  |  | Luft_Wasser |  | 13 | ° C |  | 300 | 68 | 145.0667 | 463.3067 | 0.8
34 | 0.987 |  | 0.58 |  | BMS VARIO BACKPACK+1000 PN3 WPM |  |  |  |  | 14 | ° C |  | 350 | 75 | 160 | 511 | 0.81
35 | 1 |  | 0.6 |  | CoolStar SKSW-825 |  |  |  |  | 15 | ° C |  | 400 | 80 | 170.6667 | 545.0667 | 0.82
36 | 1.013 |  | 0.62 |  | CTA AG CTA-WPS 1050 |  |  | Spalte1 |  | 16 | ° C |  | 450 | 84 | 179.2 | 572.32 | 0.84
37 | 1.026 |  | 0.64 |  | Elcotherm VISTRON THS 1000/300 |  |  | ja |  | 17 | ° C |  | 500 | 87 | 185.6 | 592.76 | 0.86
38 | 1.039 |  | 0.66 |  | Energy Unlimited PRO-CLEAN PC 1000S |  |  | nein |  | 18 | ° C |  | 550 | 90 | 192 | 613.2 | 0.88
39 | 1.052 |  | 0.68 |  | Forstner HS-BM080-10/B/P/T ALT m ZF |  |  | offen |  | 19 | ° C |  | 600 | 93 | 198.4 | 633.64 | 0.9
40 | 1.065 | 0.805 | 0.7 |  | Forstner HS-BM080-10/B/P/T ALT o ZF |  |  |  |  | 20 | ° C |  | 650 | 95 | 202.6667 | 647.2667 | 0.92
41 | 1.078 | 0.818 | 0.72 |  | Forstner HS-BM096-18/B/T NEU |  |  | Spalte1 | Spalte2 |  | D30 | 30000 | 700 | 97 | 206.9333 | 660.8933 | 0.94
42 | 1.091 | 0.831 | 0.74 |  | Heliotherm ZH-KS 900 |  |  | -6 | 0.90498 |  | D45 | 45000 | 750 | 99 | 211.2 | 674.52 | 0.955
43 | 1.104 | 0.844 | 0.76 |  | Helvetherm HAT-HKS-1150 |  |  | -6.5 | 0.91743 |  | D60 | 60000 | 800 | 101 | 215.4667 | 688.1467 | 0.97
44 | 1.117 | 0.857 | 0.78 |  | Hoval AG VarioVal FLS m ZF |  |  | -7 | 0.93023 |  | CH | 11000 | 850 | 103 | 219.7333 | 701.7733 | 0.98
45 | 1.13 | 0.87 | 0.8 |  | Hoval AG VarioVal FLS o ZF |  |  | -7.5 | 0.9434 |  | AT | 10000 | 900 | 105 | 224 | 715.4 | 0.99
46 |  | 0.883 | 0.82 |  | Hoval AG VarioVal RLS m ZF |  |  | -8 | 0.95012 |  |  |  | 950 | 107 | 228.2667 | 729.0267 | 1
47 |  | 0.896 | 0.84 |  | Hoval AG VarioVal RLS o ZF |  |  | -8.5 | 0.96618 |  | Leistungsdifferenz |  | 1000 | 109 | 232.5333 | 742.6533 | 1.0093
48 |  | 0.909 | 0.86 |  | HPA AG JHKS 1000 |  |  | -9 | 0.9828 |  | -17.4239 |  | 1050 | 111 | 236.8 | 756.28 | 1.0278
49 |  | 0.922 | 0.88 |  | HPA AG JHKS 800 |  |  | -9.5 | 1 |  |  |  | 1100 | 113 | 241.0667 | 769.9067 | 1.0463
50 |  | 0.935 | 0.9 |  | HPA AG PBNSSR/E 1000 |  |  | -10 | 1.0178 | Luft_Wasser | Spalte1 | Sole | 1150 | 115 | 245.3333 | 783.5333 | 1.0648
51 |  | 0.948 | 0.92 |  | Huggler Energietechnik Helix 950 |  |  | -10.5 | 1.0363 | L 4,0-6,4 kW |  | S 4,0-6,1 kW | 1200 | 117 | 249.6 | 797.16 | 1.0833
52 |  | 0.961 | 0.94 |  | Huggler Energietechnik WP 950 |  |  | -11 | 1.0554 | L 6,5-8,0 kW |  | S 6,5-8,5 kW | 1250 | 119 | 253.8667 | 810.7867 | 1.1019
53 |  | 0.974 | 0.96 |  | JENNI Energietechn. JVS79R36 |  |  | -11.5 | 1.0753 | L 8,1-9,9 kW |  | S 8,5-10,5 kW | 1300 | 121 | 258.1333 | 824.4133 | 1.1204
54 |  | 0.987 | 0.98 |  | Link3 Eco-/Duo-/Comfort-/PowerLink |  |  | -12 | 1.0811 | L 10,0-11,9 kW |  | S 10,6-12,7 kW | 1350 | 123 | 262.4 | 838.04 | 1.1389
55 |  | 1 | 1 |  | Marani PHRWP 1000 |  |  | -12.5 | 1.0989 | L 12,0-13,9 kW |  | S 13,0-15,8 kW | 1400 | 125 | 266.6667 | 851.6667 | 1.1574
56 |  | 1.013 | 1.02 |  | Meier Tobler TOBO-SOL 850/230 |  |  | -13 | 1.1173 | L 14,0-17,4 kW |  | S 16,0-20,6 kW | 1450 | 127 | 270.9333 | 865.2933 | 1.1759
57 |  | 1.026 | 1.04 |  | Quality Life SA EQ 1050 |  |  | -13.5 | 1.1364 | L 17,5-20,6 kW |  | S 21,0-25,1 kW | 1500 | 129 | 275.2 | 878.92 | 1.1944
58 |  | 1.039 | 1.06 |  | Sailer GmbH WPS 1050 |  |  | -14 | 1.1501 | L 21,0-30,0 kW |  | S 26,0-35,0 kW | 1550 | 131 | 279.4667 | 892.5467 | 1.213
59 |  | 1.052 | 1.08 |  | SOLTOP Strativari WP 900 |  |  | -14.5 | 1.1628 |  |  |  | 1600 | 133 | 283.7333 | 906.1733 | 1.2315
60 |  | 1.065 | 1.1 |  | SONNENKRAFT Sonnentank SOTF 1000 |  |  | -15 | 1.1744 |  |  |  | 1650 | 135 | 288 | 919.8 | 1.2385
61 |  | 1.078 | 1.12 |  | Stiebel Eltron HS-BM 820L WT2 m ZF |  |  | -15.5 | 1.1848 | Zugriff |  |  | 1700 | 137 | 292.2667 | 933.4267 | 1.2569
62 |  | 1.091 | 1.14 |  | Stiebel Eltron HS-BM 820L WT2 o ZF |  |  | -16 | 1.194 | Tabelle_L1 |  |  | 1750 | 139 | 296.5333 | 947.0533 | 1.2752
63 |  | 1.104 | 1.16 |  | Stiebel Eltron SBS W SOL m ZF |  |  | -16.5 | 1.2019 | Tabelle_L2 |  |  | 1800 | 141 | 300.8 | 960.68 | 1.2936
64 |  | 1.117 | 1.18 |  | Stiebel Eltron SBS W SOL o ZF |  |  | -17 | 1.2085 | Tabelle_L23 |  |  | 1850 | 143 | 305.0667 | 974.3067 | 1.3119
65 |  | 1.13 | 1.2 |  | TCA Thermoklima MEPU-M 800 |  |  | -17.5 | 1.2136 | Tabelle_L3 |  |  | 1900 | 145 | 309.3333 | 987.9333 | 1.3303
[5 empty] | unitec Energietechnik Helix 950 |  |  |  |  | Tabelle_L4 |  |  | 1950 | 147 | 313.6 | 1001.56 | 1.3486
Art _WP |  |  |  |  | unitec Energietechnik WP 950 |  |  | -13 | 1.1173 | Tabelle_L5 |  |  | 2000 | 149 | 317.8667 | 1015.1867 | 1.367
Luft_Wasser |  |  |  |  | Viessmann Vitocell 120-E |  |  | -13.5 | 1.1364 | Tabelle_L6 |  |  | 2050 | 150.5 | 321.0667 | 1025.4067 | 1.3807
Sole |  |  |  |  | Zortea Zortström MH 1000 |  |  | -0.5 | 0.019045 | Tabelle_L7 |  |  | 2100 | 152 | 324.2667 | 1035.6267 | 1.3945
[8 empty] | 0 | 1.1173 |  |  |  | 2150 | 153.5 | 327.4667 | 1045.8467 | 1.4083
[13 empty] | 2200 | 155 | 330.6667 | 1056.0667 | 1.422
[13 empty] | 2250 | 156.5 | 333.8667 | 1066.2867 | 1.4358
[13 empty] | 2300 | 158 | 337.0667 | 1076.5067 | 1.4495
[13 empty] | 2350 | 159.5 | 340.2667 | 1086.7267 | 1.45
[5 empty] | Warmhalteverluste |  | 3.1937 |  | Gesamtwertung |  |  |  | 2400 | 161 | 343.4667 | 1096.9467 | 1.4636
[5 empty] | Link3 Eco-/Duo-/Comfort-/PowerLink |  |  |  | 0% | 2309.594 |  |  | 2450 | 162.5 | 346.6667 | 1107.1667 | 1.4773
[13 empty] | 2500 | 164 | 349.8667 | 1117.3867 | 1.4909
[5 empty] | Puffer | 30 | 0.7 |  | 0% | 8.3% |  |  | 2550 | 165.5 | 353.0667 | 1127.6067 | 1.5045
[5 empty] | WW | 224 | 0.99 | [5 empty] | 2600 | 167 | 356.2667 | 1137.8267 | 1.5182
[5 empty] | Kombi | 224 | 0.99 |  | 191.6963 | 413.4563 |  |  | 2650 | 168.5 | 359.4667 | 1148.0467 | 1.5318
[6 empty] | 221.76 |  |  | 221.76 | 0 |  |  | 2700 | 170 | 362.6667 | 1158.2667 | 1.5455
[9 empty] | 28.386 | 441.8423 | 570 |  | 2750 | 171.5 | 365.8667 | 1168.4867 | 1.5591
[13 empty] | 2800 | 173 | 369.0667 | 1178.7067 | 1.5727
[13 empty] | 2850 | 174.5 | 372.2667 | 1188.9267 | 1.5864
[13 empty] | 2900 | 176 | 375.4667 | 1199.1467 | 1.6
[13 empty] | 2950 | 177.5 | 378.6667 | 1209.3667 | 1.6136
[13 empty] | 3000 | 179 | 381.8667 | 1219.5867 | 1.6273
FUSSBODENHEIZUNG
HEIZKÖRPER UND WW