## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E40260J104A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 100,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 44.414 | 4441400
-39 | -38.2 | 41.3687 | 4136875
-38 | -36.4 | 38.5502 | 3855020
-37 | -34.6 | 35.9403 | 3594026
-36 | -32.8 | 33.5224 | 3352236
-35 | -31 | 31.2813 | 3128132
-34 | -29.2 | 29.2033 | 2920325
-33 | -27.4 | 27.2754 | 2727543
-32 | -25.6 | 25.4862 | 2548616
-31 | -23.8 | 23.8248 | 2382476
-30 | -22 | 22.2814 | 2228139
-29 | -20.2 | 20.847 | 2084702
-28 | -18.4 | 19.5134 | 1951338
-27 | -16.6 | 18.2728 | 1827284
-26 | -14.8 | 17.1184 | 1711840
-25 | -13 | 16.0436 | 1604363
-24 | -11.2 | 15.0426 | 1504260
-23 | -9.4 | 14.1098 | 1410985
-22 | -7.6 | 13.2404 | 1324036
-21 | -5.8 | 12.4295 | 1242950
-20 | -4 | 11.673 | 1167300
-19 | -2.2 | 10.9669 | 1096693
-18 | -0.4 | 10.3077 | 1030765
-17 | 1.4 | 9.6918 | 969181
-16 | 3.2 | 9.1163 | 911633
-15 | 5 | 8.5783 | 857833
-14 | 6.8 | 8.0752 | 807519
-13 | 8.6 | 7.6044 | 760445
-12 | 10.4 | 7.1639 | 716385
-11 | 12.2 | 6.7513 | 675131
-10 | 14 | 6.3649 | 636490
-9 | 15.8 | 6.0028 | 600281
-8 | 17.6 | 5.6634 | 566339
-7 | 19.4 | 5.3451 | 534509
-6 | 21.2 | 5.0465 | 504650
-5 | 23 | 4.7663 | 476629
-4 | 24.8 | 4.5032 | 450324
-3 | 26.6 | 4.2562 | 425619
-2 | 28.4 | 4.0241 | 402409
-1 | 30.2 | 3.806 | 380597
0 | 32 | 3.6009 | 360090
1 | 33.8 | 3.408 | 340804
2 | 35.6 | 3.2266 | 322659
3 | 37.4 | 3.0558 | 305582
4 | 39.2 | 2.8951 | 289506
5 | 41 | 2.7437 | 274365
6 | 42.8 | 2.601 | 260100
7 | 44.6 | 2.4666 | 246657
8 | 46.4 | 2.3398 | 233984
9 | 48.2 | 2.2203 | 222032
10 | 50 | 2.1076 | 210758
11 | 51.8 | 2.0012 | 200118
12 | 53.6 | 1.9007 | 190075
13 | 55.4 | 1.8059 | 180591
14 | 57.2 | 1.7163 | 171633
15 | 59 | 1.6317 | 163169
16 | 60.8 | 1.5517 | 155168
17 | 62.6 | 1.476 | 147604
18 | 64.4 | 1.4045 | 140450
19 | 66.2 | 1.3368 | 133682
20 | 68 | 1.2728 | 127278
21 | 69.8 | 1.2122 | 121215
22 | 71.6 | 1.1547 | 115474
23 | 73.4 | 1.1004 | 110036
24 | 75.2 | 1.0488 | 104883
25 | 77 | 1 | 100000
26 | 78.8 | 0.95398 | 95397.7
27 | 80.6 | 0.9103 | 91030.4
28 | 82.4 | 0.86885 | 86885.1
29 | 84.2 | 0.82949 | 82949.5
30 | 86 | 0.79212 | 79212.3
31 | 87.8 | 0.75662 | 75662.5
32 | 89.6 | 0.7229 | 72290.2
33 | 91.4 | 0.69085 | 69085.5
34 | 93.2 | 0.66039 | 66039.5
35 | 95 | 0.63144 | 63143.6
36 | 96.8 | 0.6039 | 60389.9
37 | 98.6 | 0.57771 | 57770.6
38 | 100.4 | 0.55279 | 55278.7
39 | 102.2 | 0.52907 | 52907.5
40 | 104 | 0.5065 | 50650.5
41 | 105.8 | 0.48502 | 48501.7
42 | 107.6 | 0.46455 | 46455.5
43 | 109.4 | 0.44506 | 44506.5
44 | 111.2 | 0.4265 | 42649.7
45 | 113 | 0.4088 | 40880.3
46 | 114.8 | 0.39194 | 39193.8
47 | 116.6 | 0.37586 | 37585.9
48 | 118.4 | 0.36053 | 36052.7
49 | 120.2 | 0.3459 | 34590.2
50 | 122 | 0.33195 | 33195
51 | 123.8 | 0.31864 | 31863.6
52 | 125.6 | 0.30593 | 30592.8
53 | 127.4 | 0.2938 | 29379.6
54 | 129.2 | 0.28221 | 28221
55 | 131 | 0.27115 | 27114.5
56 | 132.8 | 0.26057 | 26057.3
57 | 134.6 | 0.25047 | 25047.2
58 | 136.4 | 0.24082 | 24081.7
59 | 138.2 | 0.23159 | 23158.6
60 | 140 | 0.22276 | 22276
61 | 141.8 | 0.21432 | 21431.9
62 | 143.6 | 0.20624 | 20624.3
63 | 145.4 | 0.19852 | 19851.6
64 | 147.2 | 0.19112 | 19112.1
65 | 149 | 0.18404 | 18404.2
66 | 150.8 | 0.17726 | 17726.3
67 | 152.6 | 0.17077 | 17077.2
68 | 154.4 | 0.16455 | 16455.3
69 | 156.2 | 0.1586 | 15859.6
70 | 158 | 0.15289 | 15288.6
71 | 159.8 | 0.14741 | 14741.3
72 | 161.6 | 0.14217 | 14216.7
73 | 163.4 | 0.13714 | 13713.5
74 | 165.2 | 0.13231 | 13231
75 | 167 | 0.12768 | 12768
76 | 168.8 | 0.12324 | 12323.8
77 | 170.6 | 0.11897 | 11897.4
78 | 172.4 | 0.11488 | 11488.2
79 | 174.2 | 0.11095 | 11095.3
80 | 176 | 0.10718 | 10717.9
81 | 177.8 | 0.10355 | 10355.5
82 | 179.6 | 0.10007 | 10007.2
83 | 181.4 | 0.096726 | 9672.6
84 | 183.2 | 0.09351 | 9351
85 | 185 | 0.090419 | 9041.9
86 | 186.8 | 0.087446 | 8744.6
87 | 188.6 | 0.084588 | 8458.8
88 | 190.4 | 0.081838 | 8183.8
89 | 192.2 | 0.079193 | 7919.3
90 | 194 | 0.076648 | 7664.8
91 | 195.8 | 0.074198 | 7419.8
92 | 197.6 | 0.07184 | 7184
93 | 199.4 | 0.069569 | 6956.9
94 | 201.2 | 0.067383 | 6738.3
95 | 203 | 0.065277 | 6527.7
96 | 204.8 | 0.063248 | 6324.8
97 | 206.6 | 0.061294 | 6129.4
98 | 208.4 | 0.05941 | 5941
99 | 210.2 | 0.057594 | 5759.4
100 | 212 | 0.055844 | 5584.4
101 | 213.8 | 0.054152 | 5415.2
102 | 215.6 | 0.052525 | 5252.5
103 | 217.4 | 0.050955 | 5095.5
104 | 219.2 | 0.049441 | 4944.1
105 | 221 | 0.04798 | 4798
106 | 222.8 | 0.046569 | 4656.9
107 | 224.6 | 0.045208 | 4520.8
108 | 226.4 | 0.043894 | 4389.4
109 | 228.2 | 0.042625 | 4262.5
110 | 230 | 0.041399 | 4139.9
111 | 231.8 | 0.040216 | 4021.6
112 | 233.6 | 0.039072 | 3907.2
113 | 235.4 | 0.037967 | 3796.7
114 | 237.2 | 0.036899 | 3689.9
115 | 239 | 0.035867 | 3586.7
116 | 240.8 | 0.034869 | 3486.9
117 | 242.6 | 0.033905 | 3390.5
118 | 244.4 | 0.032972 | 3297.2
119 | 246.2 | 0.032069 | 3206.9
120 | 248 | 0.031197 | 3119.7
121 | 249.8 | 0.030352 | 3035.2
122 | 251.6 | 0.029535 | 2953.5
123 | 253.4 | 0.028744 | 2874.4
124 | 255.2 | 0.027978 | 2797.8
125 | 257 | 0.027237 | 2723.7