## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E40275J224A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 220,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 68.0213 | 14964680.8511
-39 | -38.2 | 62.866 | 13830512.5106
-38 | -36.4 | 58.1296 | 12788502.1702
-37 | -34.6 | 53.776 | 11830714.8511
-36 | -32.8 | 49.7724 | 10949932.6809
-35 | -31 | 46.089 | 10139587.0213
-34 | -29.2 | 42.6986 | 9393699.4894
-33 | -27.4 | 39.5765 | 8706822.9787
-32 | -25.6 | 36.7 | 8073997.1915
-31 | -23.8 | 34.0486 | 7490698.5532
-30 | -22 | 31.6037 | 6952803.7021
-29 | -20.2 | 29.348 | 6456550.6383
-28 | -18.4 | 27.2659 | 5998505.0213
-27 | -16.6 | 25.3433 | 5575533.0213
-26 | -14.8 | 23.5671 | 5184770.8936
-25 | -13 | 21.9255 | 4823602.5106
-24 | -11.2 | 20.4074 | 4489635.4894
-23 | -9.4 | 19.0031 | 4180682.4681
-22 | -7.6 | 17.7034 | 3894741.4468
-21 | -5.8 | 16.4999 | 3629981.2766
-20 | -4 | 15.3851 | 3384723.4043
-19 | -2.2 | 14.352 | 3157431.1064
-18 | -0.4 | 13.3941 | 2946695.9149
-17 | 1.4 | 12.5056 | 2751225.9149
-16 | 3.2 | 11.6811 | 2569836.8511
-15 | 5 | 10.9156 | 2401441.3617
-14 | 6.8 | 10.2047 | 2245041.0213
-13 | 8.6 | 9.5442 | 2099718.8511
-12 | 10.4 | 8.9302 | 1964633.7021
-11 | 12.2 | 8.3591 | 1839009.9574
-10 | 14 | 7.8279 | 1722137.0638
-9 | 15.8 | 7.3334 | 1613358.766
-8 | 17.6 | 6.8731 | 1512072.6383
-7 | 19.4 | 6.4442 | 1417723.5319
-6 | 21.2 | 6.0445 | 1329800.766
-5 | 23 | 5.672 | 1247832.5106
-4 | 24.8 | 5.3245 | 1171384.383
-3 | 26.6 | 5.0003 | 1100056.1702
-2 | 28.4 | 4.6976 | 1033478.0851
-1 | 30.2 | 4.415 | 971308.8936
0 | 32 | 4.1511 | 913234.0426
1 | 33.8 | 3.9044 | 858962.383
2 | 35.6 | 3.6737 | 808224.766
3 | 37.4 | 3.4581 | 760772.6383
4 | 39.2 | 3.2563 | 716376.6383
5 | 41 | 3.0674 | 674823.3191
6 | 42.8 | 2.8905 | 635916.0851
7 | 44.6 | 2.7249 | 599473.3191
8 | 46.4 | 2.5697 | 565325.1064
9 | 48.2 | 2.4242 | 533315.5745
10 | 50 | 2.2877 | 503299.617
11 | 51.8 | 2.1597 | 475142.8936
12 | 53.6 | 2.0396 | 448720.4255
13 | 55.4 | 1.9269 | 423916.1277
14 | 57.2 | 1.821 | 400622.8085
15 | 59 | 1.7215 | 378740.2979
16 | 60.8 | 1.6281 | 358176.383
17 | 62.6 | 1.5402 | 338844.4681
18 | 64.4 | 1.4576 | 320664.5106
19 | 66.2 | 1.3798 | 303561.617
20 | 68 | 1.3067 | 287466.9787
21 | 69.8 | 1.2378 | 272315.5319
22 | 71.6 | 1.1729 | 258046.8936
23 | 73.4 | 1.1118 | 244605.8298
24 | 75.2 | 1.0543 | 231939.9149
25 | 77 | 1 | 220000
26 | 78.8 | 0.94896 | 208770.1234
27 | 80.6 | 0.9008 | 198176.2809
28 | 82.4 | 0.85536 | 188179.2
29 | 84.2 | 0.81247 | 178742.3702
30 | 86 | 0.77196 | 169831.5745
31 | 87.8 | 0.7337 | 161414.8894
32 | 89.6 | 0.69756 | 153462.4043
33 | 91.4 | 0.66339 | 145946.2213
34 | 93.2 | 0.63109 | 138840.2681
35 | 95 | 0.60055 | 132120.0638
36 | 96.8 | 0.57165 | 125762.7191
37 | 98.6 | 0.5443 | 119746.8894
38 | 100.4 | 0.51842 | 114052.4468
39 | 102.2 | 0.49391 | 108660.6681
40 | 104 | 0.4707 | 103553.9532
41 | 105.8 | 0.44871 | 98715.7319
42 | 107.6 | 0.42787 | 94130.6511
43 | 109.4 | 0.40811 | 89784.1064
44 | 111.2 | 0.38938 | 85662.5234
45 | 113 | 0.37161 | 81753.1702
46 | 114.8 | 0.35475 | 78043.9702
47 | 116.6 | 0.33874 | 74523.783
48 | 118.4 | 0.32355 | 71181.9362
49 | 120.2 | 0.30913 | 68008.5532
50 | 122 | 0.29543 | 64994.2723
51 | 123.8 | 0.28241 | 62130.3404
52 | 125.6 | 0.27004 | 59408.5191
53 | 127.4 | 0.25828 | 56821.0383
54 | 129.2 | 0.24709 | 54360.5957
55 | 131 | 0.23646 | 52020.3106
56 | 132.8 | 0.22633 | 49793.6766
57 | 134.6 | 0.2167 | 47674.7021
58 | 136.4 | 0.20753 | 45657.583
59 | 138.2 | 0.1988 | 43736.9362
60 | 140 | 0.19049 | 41907.6596
61 | 141.8 | 0.18257 | 40164.9787
62 | 143.6 | 0.17502 | 38504.3064
63 | 145.4 | 0.16782 | 36921.4298
64 | 147.2 | 0.16096 | 35412.2766
65 | 149 | 0.15442 | 33973.1021
66 | 150.8 | 0.14818 | 32600.3021
67 | 152.6 | 0.14223 | 31290.4596
68 | 154.4 | 0.13655 | 30040.3915
69 | 156.2 | 0.13112 | 28847.0553
70 | 158 | 0.12594 | 27707.6426
71 | 159.8 | 0.121 | 26619.4383
72 | 161.6 | 0.11627 | 25579.8213
73 | 163.4 | 0.11176 | 24586.4979
74 | 165.2 | 0.10744 | 23637.1277
75 | 167 | 0.10332 | 22729.5106
76 | 168.8 | 0.099371 | 21861.634
77 | 170.6 | 0.095598 | 21031.6255
78 | 172.4 | 0.091989 | 20237.566
79 | 174.2 | 0.088535 | 19477.7234
80 | 176 | 0.08523 | 18750.5064
81 | 177.8 | 0.082065 | 18054.3702
82 | 179.6 | 0.079035 | 17387.7702
83 | 181.4 | 0.076133 | 16749.3489
84 | 183.2 | 0.073354 | 16137.7957
85 | 185 | 0.07069 | 15551.8
86 | 186.8 | 0.068137 | 14990.1915
87 | 188.6 | 0.06569 | 14451.8468
88 | 190.4 | 0.063344 | 13935.6894
89 | 192.2 | 0.061094 | 13440.7362
90 | 194 | 0.058936 | 12965.9106
91 | 195.8 | 0.056866 | 12510.417
92 | 197.6 | 0.054879 | 12073.3191
93 | 199.4 | 0.052972 | 11653.7745
94 | 201.2 | 0.051141 | 11250.9872
95 | 203 | 0.049383 | 10864.2553
96 | 204.8 | 0.047695 | 10492.8298
97 | 206.6 | 0.046073 | 10136.0553
98 | 208.4 | 0.044515 | 9793.2766
99 | 210.2 | 0.043017 | 9463.8383
100 | 212 | 0.041578 | 9147.2255
101 | 213.8 | 0.040195 | 8842.8298
102 | 215.6 | 0.038864 | 8550.1362
103 | 217.4 | 0.037585 | 8268.6766
104 | 219.2 | 0.036354 | 7997.8894
105 | 221 | 0.03517 | 7737.4
106 | 222.8 | 0.03403 | 7486.6936
107 | 224.6 | 0.032934 | 7245.3957
108 | 226.4 | 0.031878 | 7013.1319
109 | 228.2 | 0.030861 | 6789.5277
110 | 230 | 0.029883 | 6574.1617
111 | 231.8 | 0.02894 | 6366.7064
112 | 233.6 | 0.028031 | 6166.8809
113 | 235.4 | 0.027156 | 5974.3574
114 | 237.2 | 0.026313 | 5788.7617
115 | 239 | 0.0255 | 5609.9064
116 | 240.8 | 0.024716 | 5437.5106
117 | 242.6 | 0.02396 | 5271.2468
118 | 244.4 | 0.023231 | 5110.8809
119 | 246.2 | 0.022528 | 4956.2255
120 | 248 | 0.02185 | 4807
121 | 249.8 | 0.021196 | 4663.0638
122 | 251.6 | 0.020564 | 4524.0894
123 | 253.4 | 0.019954 | 4389.983
124 | 255.2 | 0.019366 | 4260.5574
125 | 257 | 0.018798 | 4135.5319