## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E40275J474A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 470,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 68.0213 | 31970000
-39 | -38.2 | 62.866 | 29547004
-38 | -36.4 | 58.1296 | 27320891
-37 | -34.6 | 53.776 | 25274709
-36 | -32.8 | 49.7724 | 23393038
-35 | -31 | 46.089 | 21661845
-34 | -29.2 | 42.6986 | 20068358
-33 | -27.4 | 39.5765 | 18600940
-32 | -25.6 | 36.7 | 17248994
-31 | -23.8 | 34.0486 | 16002856
-30 | -22 | 31.6037 | 14853717
-29 | -20.2 | 29.348 | 13793540
-28 | -18.4 | 27.2659 | 12814988
-27 | -16.6 | 25.3433 | 11911366
-26 | -14.8 | 23.5671 | 11076556
-25 | -13 | 21.9255 | 10304969
-24 | -11.2 | 20.4074 | 9591494
-23 | -9.4 | 19.0031 | 8931458
-22 | -7.6 | 17.7034 | 8320584
-21 | -5.8 | 16.4999 | 7754960
-20 | -4 | 15.3851 | 7231000
-19 | -2.2 | 14.352 | 6745421
-18 | -0.4 | 13.3941 | 6295214
-17 | 1.4 | 12.5056 | 5877619
-16 | 3.2 | 11.6811 | 5490106
-15 | 5 | 10.9156 | 5130352
-14 | 6.8 | 10.2047 | 4796224
-13 | 8.6 | 9.5442 | 4485763
-12 | 10.4 | 8.9302 | 4197172
-11 | 12.2 | 8.3591 | 3928794
-10 | 14 | 7.8279 | 3679111
-9 | 15.8 | 7.3334 | 3446721
-8 | 17.6 | 6.8731 | 3230337
-7 | 19.4 | 6.4442 | 3028773
-6 | 21.2 | 6.0445 | 2840938
-5 | 23 | 5.672 | 2665824
-4 | 24.8 | 5.3245 | 2502503
-3 | 26.6 | 5.0003 | 2350120
-2 | 28.4 | 4.6976 | 2207885
-1 | 30.2 | 4.415 | 2075069
0 | 32 | 4.1511 | 1951000
1 | 33.8 | 3.9044 | 1835056
2 | 35.6 | 3.6737 | 1726662
3 | 37.4 | 3.4581 | 1625287
4 | 39.2 | 3.2563 | 1530441
5 | 41 | 3.0674 | 1441668
6 | 42.8 | 2.8905 | 1358548
7 | 44.6 | 2.7249 | 1280693
8 | 46.4 | 2.5697 | 1207740
9 | 48.2 | 2.4242 | 1139356
10 | 50 | 2.2877 | 1075231
11 | 51.8 | 2.1597 | 1015078
12 | 53.6 | 2.0396 | 958630
13 | 55.4 | 1.9269 | 905639
14 | 57.2 | 1.821 | 855876
15 | 59 | 1.7215 | 809127
16 | 60.8 | 1.6281 | 765195
17 | 62.6 | 1.5402 | 723895
18 | 64.4 | 1.4576 | 685056
19 | 66.2 | 1.3798 | 648518
20 | 68 | 1.3067 | 614134
21 | 69.8 | 1.2378 | 581765
22 | 71.6 | 1.1729 | 551282
23 | 73.4 | 1.1118 | 522567
24 | 75.2 | 1.0543 | 495508
25 | 77 | 1 | 470000
26 | 78.8 | 0.94896 | 446008.9
27 | 80.6 | 0.9008 | 423376.6
28 | 82.4 | 0.85536 | 402019.2
29 | 84.2 | 0.81247 | 381858.7
30 | 86 | 0.77196 | 362822
31 | 87.8 | 0.7337 | 344840.9
32 | 89.6 | 0.69756 | 327851.5
33 | 91.4 | 0.66339 | 311794.2
34 | 93.2 | 0.63109 | 296613.3
35 | 95 | 0.60055 | 282256.5
36 | 96.8 | 0.57165 | 268674.9
37 | 98.6 | 0.5443 | 255822.9
38 | 100.4 | 0.51842 | 243657.5
39 | 102.2 | 0.49391 | 232138.7
40 | 104 | 0.4707 | 221228.9
41 | 105.8 | 0.44871 | 210892.7
42 | 107.6 | 0.42787 | 201097.3
43 | 109.4 | 0.40811 | 191811.5
44 | 111.2 | 0.38938 | 183006.3
45 | 113 | 0.37161 | 174654.5
46 | 114.8 | 0.35475 | 166730.3
47 | 116.6 | 0.33874 | 159209.9
48 | 118.4 | 0.32355 | 152070.5
49 | 120.2 | 0.30913 | 145291
50 | 122 | 0.29543 | 138851.4
51 | 123.8 | 0.28241 | 132733
52 | 125.6 | 0.27004 | 126918.2
53 | 127.4 | 0.25828 | 121390.4
54 | 129.2 | 0.24709 | 116134
55 | 131 | 0.23646 | 111134.3
56 | 132.8 | 0.22633 | 106377.4
57 | 134.6 | 0.2167 | 101850.5
58 | 136.4 | 0.20753 | 97541.2
59 | 138.2 | 0.1988 | 93438
60 | 140 | 0.19049 | 89530
61 | 141.8 | 0.18257 | 85807
62 | 143.6 | 0.17502 | 82259.2
63 | 145.4 | 0.16782 | 78877.6
64 | 147.2 | 0.16096 | 75653.5
65 | 149 | 0.15442 | 72578.9
66 | 150.8 | 0.14818 | 69646.1
67 | 152.6 | 0.14223 | 66847.8
68 | 154.4 | 0.13655 | 64177.2
69 | 156.2 | 0.13112 | 61627.8
70 | 158 | 0.12594 | 59193.6
71 | 159.8 | 0.121 | 56868.8
72 | 161.6 | 0.11627 | 54647.8
73 | 163.4 | 0.11176 | 52525.7
74 | 165.2 | 0.10744 | 50497.5
75 | 167 | 0.10332 | 48558.5
76 | 168.8 | 0.099371 | 46704.4
77 | 170.6 | 0.095598 | 44931.2
78 | 172.4 | 0.091989 | 43234.8
79 | 174.2 | 0.088535 | 41611.5
80 | 176 | 0.08523 | 40057.9
81 | 177.8 | 0.082065 | 38570.7
82 | 179.6 | 0.079035 | 37146.6
83 | 181.4 | 0.076133 | 35782.7
84 | 183.2 | 0.073354 | 34476.2
85 | 185 | 0.07069 | 33224.3
86 | 186.8 | 0.068137 | 32024.5
87 | 188.6 | 0.06569 | 30874.4
88 | 190.4 | 0.063344 | 29771.7
89 | 192.2 | 0.061094 | 28714.3
90 | 194 | 0.058936 | 27699.9
91 | 195.8 | 0.056866 | 26726.8
92 | 197.6 | 0.054879 | 25793
93 | 199.4 | 0.052972 | 24896.7
94 | 201.2 | 0.051141 | 24036.2
95 | 203 | 0.049383 | 23210
96 | 204.8 | 0.047695 | 22416.5
97 | 206.6 | 0.046073 | 21654.3
98 | 208.4 | 0.044515 | 20922
99 | 210.2 | 0.043017 | 20218.2
100 | 212 | 0.041578 | 19541.8
101 | 213.8 | 0.040195 | 18891.5
102 | 215.6 | 0.038864 | 18266.2
103 | 217.4 | 0.037585 | 17664.9
104 | 219.2 | 0.036354 | 17086.4
105 | 221 | 0.03517 | 16529.9
106 | 222.8 | 0.03403 | 15994.3
107 | 224.6 | 0.032934 | 15478.8
108 | 226.4 | 0.031878 | 14982.6
109 | 228.2 | 0.030861 | 14504.9
110 | 230 | 0.029883 | 14044.8
111 | 231.8 | 0.02894 | 13601.6
112 | 233.6 | 0.028031 | 13174.7
113 | 235.4 | 0.027156 | 12763.4
114 | 237.2 | 0.026313 | 12366.9
115 | 239 | 0.0255 | 11984.8
116 | 240.8 | 0.024716 | 11616.5
117 | 242.6 | 0.02396 | 11261.3
118 | 244.4 | 0.023231 | 10918.7
119 | 246.2 | 0.022528 | 10588.3
120 | 248 | 0.02185 | 10269.5
121 | 249.8 | 0.021196 | 9962
122 | 251.6 | 0.020564 | 9665.1
123 | 253.4 | 0.019954 | 9378.6
124 | 255.2 | 0.019366 | 9102.1
125 | 257 | 0.018798 | 8835