## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E60351J474A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 470,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 40.1555 | 18873068.55
-39 | -38.2 | 37.4681 | 17610022.51
-38 | -36.4 | 34.9764 | 16438914.58
-37 | -34.6 | 32.665 | 15352564.57
-36 | -32.8 | 30.52 | 14344388.72
-35 | -31 | 28.5284 | 13408345.65
-34 | -29.2 | 26.6785 | 12538890.77
-33 | -27.4 | 24.9594 | 11730931.16
-32 | -25.6 | 23.3613 | 10979789.85
-31 | -23.8 | 21.8748 | 10281167.75
-30 | -22 | 20.4917 | 9631112.16
-29 | -20.2 | 19.2042 | 9025986.69
-28 | -18.4 | 18.0052 | 8462445.41
-27 | -16.6 | 16.8881 | 7937407.94
-26 | -14.8 | 15.8469 | 7448037.83
-25 | -13 | 14.876 | 6991720
-24 | -11.2 | 13.9703 | 6566045.7
-23 | -9.4 | 13.1251 | 6168792.3
-22 | -7.6 | 12.336 | 5797910.13
-21 | -5.8 | 11.599 | 5451506.97
-20 | -4 | 10.9103 | 5127835.83
-19 | -2.2 | 10.2666 | 4825283.2
-18 | -0.4 | 9.6646 | 4542358.24
-17 | 1.4 | 9.1015 | 4277681.97
-16 | 3.2 | 8.5744 | 4029979.75
-15 | 5 | 8.081 | 3798072.35
-14 | 6.8 | 7.6189 | 3580867.96
-13 | 8.6 | 7.1859 | 3377355.61
-12 | 10.4 | 6.78 | 3186599.06
-11 | 12.2 | 6.3994 | 3007730.69
-10 | 14 | 6.0424 | 2839945.86
-9 | 15.8 | 5.7074 | 2682498.68
-8 | 17.6 | 5.393 | 2534697.31
-7 | 19.4 | 5.0977 | 2395899.26
-6 | 21.2 | 4.8202 | 2265508.57
-5 | 23 | 4.5595 | 2142970.64
-4 | 24.8 | 4.3144 | 2027770.82
-3 | 26.6 | 4.0839 | 1919431.12
-2 | 28.4 | 3.867 | 1817506.92
-1 | 30.2 | 3.6629 | 1721583.21
0 | 32 | 3.4708 | 1631276
1 | 33.8 | 3.2898 | 1546226.21
2 | 35.6 | 3.1194 | 1466100.14
3 | 37.4 | 2.9587 | 1390587.12
4 | 39.2 | 2.8072 | 1319396.69
5 | 41 | 2.6644 | 1252258.6
6 | 42.8 | 2.5296 | 1188921.4
7 | 44.6 | 2.4024 | 1129150.09
8 | 46.4 | 2.2824 | 1072724.71
9 | 48.2 | 2.169 | 1019440.34
10 | 50 | 2.0619 | 969106.16
11 | 51.8 | 1.9607 | 921543.1
12 | 53.6 | 1.8651 | 876584.31
13 | 55.4 | 1.7746 | 834073.75
14 | 57.2 | 1.6891 | 793865.25
15 | 59 | 1.6081 | 755822.04
16 | 60.8 | 1.5315 | 719816.75
17 | 62.6 | 1.459 | 685729.06
18 | 64.4 | 1.3903 | 653447.58
19 | 66.2 | 1.3252 | 622866.56
20 | 68 | 1.2636 | 593888.24
21 | 69.8 | 1.2051 | 566420.5
22 | 71.6 | 1.1497 | 540375.92
23 | 73.4 | 1.0972 | 515674.6
24 | 75.2 | 1.0473 | 492239.46
25 | 77 | 1 | 470000
26 | 78.8 | 0.95503 | 448865.04
27 | 80.6 | 0.91233 | 428796.04
28 | 82.4 | 0.87177 | 409734.25
29 | 84.2 | 0.83324 | 391623.27
30 | 86 | 0.79662 | 374411.87
31 | 87.8 | 0.76181 | 358050.23
32 | 89.6 | 0.72871 | 342491.82
33 | 91.4 | 0.69722 | 327693.87
34 | 93.2 | 0.66727 | 313615.02
35 | 95 | 0.63876 | 300216.73
36 | 96.8 | 0.61162 | 287462.81
37 | 98.6 | 0.58579 | 275318.95
38 | 100.4 | 0.56118 | 263753.19
39 | 102.2 | 0.53773 | 252734.51
40 | 104 | 0.51539 | 242235.18
41 | 105.8 | 0.4941 | 232227.47
42 | 107.6 | 0.4738 | 222686
43 | 109.4 | 0.45444 | 213587.27
44 | 111.2 | 0.43598 | 204908.25
45 | 113 | 0.41836 | 196627.79
46 | 114.8 | 0.40154 | 188725.21
47 | 116.6 | 0.38549 | 181181.24
48 | 118.4 | 0.37017 | 173978.49
49 | 120.2 | 0.35553 | 167100.04
50 | 122 | 0.34155 | 160528.97
51 | 123.8 | 0.32819 | 154250.24
52 | 125.6 | 0.31543 | 148249.75
53 | 127.4 | 0.30322 | 142513.87
54 | 129.2 | 0.29155 | 137029.44
55 | 131 | 0.28039 | 131784.24
56 | 132.8 | 0.26972 | 126766.52
57 | 134.6 | 0.2595 | 121965.94
58 | 136.4 | 0.24973 | 117371.22
59 | 138.2 | 0.24037 | 112973.43
60 | 140 | 0.23141 | 108762.7
61 | 141.8 | 0.22283 | 104730.1
62 | 143.6 | 0.21461 | 100867.64
63 | 145.4 | 0.20674 | 97167.33
64 | 147.2 | 0.19919 | 93621.18
65 | 149 | 0.19196 | 90222.61
66 | 150.8 | 0.18503 | 86964.1
67 | 152.6 | 0.17838 | 83840.01
68 | 154.4 | 0.17201 | 80843.29
69 | 156.2 | 0.16589 | 77968.77
70 | 158 | 0.16002 | 75211.28
71 | 159.8 | 0.15439 | 72564.71
72 | 161.6 | 0.14899 | 70024.36
73 | 163.4 | 0.1438 | 67585.53
74 | 165.2 | 0.13882 | 65243.52
75 | 167 | 0.13403 | 62994.57
76 | 168.8 | 0.12943 | 60833.98
77 | 170.6 | 0.12502 | 58757.99
78 | 172.4 | 0.12077 | 56763.31
79 | 174.2 | 0.11669 | 54845.71
80 | 176 | 0.11277 | 53002.37
81 | 177.8 | 0.109 | 51230
82 | 179.6 | 0.10537 | 49525.78
83 | 181.4 | 0.10189 | 47886.42
84 | 183.2 | 0.09853 | 46309.1
85 | 185 | 0.0953 | 44791
86 | 186.8 | 0.092193 | 43330.71
87 | 188.6 | 0.089201 | 41924.47
88 | 190.4 | 0.086321 | 40570.87
89 | 192.2 | 0.083548 | 39267.56
90 | 194 | 0.080877 | 38012.19
91 | 195.8 | 0.078304 | 36802.88
92 | 197.6 | 0.075825 | 35637.75
93 | 199.4 | 0.073437 | 34515.39
94 | 201.2 | 0.071135 | 33433.45
95 | 203 | 0.068916 | 32390.52
96 | 204.8 | 0.066777 | 31385.19
97 | 206.6 | 0.064714 | 30415.58
98 | 208.4 | 0.062725 | 29480.75
99 | 210.2 | 0.060806 | 28578.82
100 | 212 | 0.058955 | 27708.85
101 | 213.8 | 0.057169 | 26869.43
102 | 215.6 | 0.055445 | 26059.15
103 | 217.4 | 0.053781 | 25277.07
104 | 219.2 | 0.052175 | 24522.25
105 | 221 | 0.050624 | 23793.28
106 | 222.8 | 0.049127 | 23089.69
107 | 224.6 | 0.047681 | 22410.07
108 | 226.4 | 0.046284 | 21753.48
109 | 228.2 | 0.044934 | 21118.98
110 | 230 | 0.04363 | 20506.1
111 | 231.8 | 0.04237 | 19913.9
112 | 233.6 | 0.041152 | 19341.44
113 | 235.4 | 0.039974 | 18787.78
114 | 237.2 | 0.038836 | 18252.92
115 | 239 | 0.037735 | 17735.45
116 | 240.8 | 0.03667 | 17234.9
117 | 242.6 | 0.035641 | 16751.27
118 | 244.4 | 0.034644 | 16282.68
119 | 246.2 | 0.03368 | 15829.6
120 | 248 | 0.032748 | 15391.56
121 | 249.8 | 0.031845 | 14967.15
122 | 251.6 | 0.030971 | 14556.37
123 | 253.4 | 0.030125 | 14158.75
124 | 255.2 | 0.029306 | 13773.82
125 | 257 | 0.028513 | 13401.11