## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E80532J333A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 33,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 38.6387 | 1275078.09
-39 | -38.2 | 36.0117 | 1188387.09
-38 | -36.4 | 33.5818 | 1108198.41
-37 | -34.6 | 31.3328 | 1033981.41
-36 | -32.8 | 29.2501 | 965253.3
-35 | -31 | 27.3204 | 901571.55
-34 | -29.2 | 25.5313 | 842533.56
-33 | -27.4 | 23.8718 | 787770.39
-32 | -25.6 | 22.3317 | 736945.11
-31 | -23.8 | 20.9015 | 689749.17
-30 | -22 | 19.5727 | 645899.76
-29 | -20.2 | 18.3375 | 605138.82
-28 | -18.4 | 17.1887 | 567228.75
-27 | -16.6 | 16.1198 | 531952.08
-26 | -14.8 | 15.1245 | 499109.16
-25 | -13 | 14.1975 | 468516.84
-24 | -11.2 | 13.3335 | 440006.49
-23 | -9.4 | 12.528 | 413423.67
-22 | -7.6 | 11.7765 | 388625.49
-21 | -5.8 | 11.0752 | 365481.27
-20 | -4 | 10.4203 | 343870.23
-19 | -2.2 | 9.8085 | 323681.49
-18 | -0.4 | 9.2367 | 304812.42
-17 | 1.4 | 8.7021 | 287168.64
-16 | 3.2 | 8.2019 | 270663.03
-15 | 5 | 7.7338 | 255215.07
-14 | 6.8 | 7.2955 | 240750.51
-13 | 8.6 | 6.8849 | 227201.04
-12 | 10.4 | 6.5001 | 214502.97
-11 | 12.2 | 6.1393 | 202597.56
-10 | 14 | 5.8009 | 191430.36
-9 | 15.8 | 5.4834 | 180951.54
-8 | 17.6 | 5.1853 | 171114.24
-7 | 19.4 | 4.9053 | 161875.56
-6 | 21.2 | 4.6423 | 153194.91
-5 | 23 | 4.395 | 145035.99
-4 | 24.8 | 4.1625 | 137363.82
-3 | 26.6 | 3.9438 | 130146.72
-2 | 28.4 | 3.738 | 123354.66
-1 | 30.2 | 3.5443 | 116960.58
0 | 32 | 3.3618 | 110938.41
1 | 33.8 | 3.1898 | 105264.39
2 | 35.6 | 3.0278 | 99916.74
3 | 37.4 | 2.875 | 94874.34
4 | 39.2 | 2.7309 | 90118.05
5 | 41 | 2.5949 | 85630.05
6 | 42.8 | 2.4665 | 81393.51
7 | 44.6 | 2.3452 | 77392.92
8 | 46.4 | 2.2307 | 73614.09
9 | 48.2 | 2.1225 | 70043.16
10 | 50 | 2.0202 | 66667.59
11 | 51.8 | 1.9235 | 63475.5
12 | 53.6 | 1.832 | 60456
13 | 55.4 | 1.7454 | 57598.53
14 | 57.2 | 1.6634 | 54893.52
15 | 59 | 1.5858 | 52332.39
16 | 60.8 | 1.5123 | 49906.23
17 | 62.6 | 1.4426 | 47607.12
18 | 64.4 | 1.3766 | 45428.13
19 | 66.2 | 1.314 | 43362
20 | 68 | 1.2546 | 41402.13
21 | 69.8 | 1.1983 | 39542.58
22 | 71.6 | 1.1448 | 37778.07
23 | 73.4 | 1.094 | 36102.66
24 | 75.2 | 1.0458 | 34511.4
25 | 77 | 1 | 33000
26 | 78.8 | 0.95648 | 31563.6783
27 | 80.6 | 0.9151 | 30198.3825
28 | 82.4 | 0.87576 | 28900.212
29 | 84.2 | 0.83835 | 27665.4972
30 | 86 | 0.80275 | 26490.7962
31 | 87.8 | 0.76887 | 25372.8651
32 | 89.6 | 0.73663 | 24308.6514
33 | 91.4 | 0.70592 | 23295.2841
34 | 93.2 | 0.67667 | 22330.0605
35 | 95 | 0.6488 | 21410.433
36 | 96.8 | 0.62224 | 20534.0058
37 | 98.6 | 0.59692 | 19698.5217
38 | 100.4 | 0.57278 | 18901.8423
39 | 102.2 | 0.54976 | 18141.9645
40 | 104 | 0.52779 | 17416.9908
41 | 105.8 | 0.50682 | 16725.1359
42 | 107.6 | 0.48681 | 16064.7102
43 | 109.4 | 0.4677 | 15434.1231
44 | 111.2 | 0.44945 | 14831.8665
45 | 113 | 0.43202 | 14256.5214
46 | 114.8 | 0.41536 | 13706.7447
47 | 116.6 | 0.39943 | 13181.2692
48 | 118.4 | 0.38421 | 12678.8904
49 | 120.2 | 0.36965 | 12198.4764
50 | 122 | 0.35573 | 11738.9547
51 | 123.8 | 0.3424 | 11299.3056
52 | 125.6 | 0.32965 | 10878.5688
53 | 127.4 | 0.31745 | 10475.8335
54 | 129.2 | 0.30576 | 10090.2417
55 | 131 | 0.29457 | 9720.9717
56 | 132.8 | 0.28386 | 9367.2513
57 | 134.6 | 0.27359 | 9028.3479
58 | 136.4 | 0.26374 | 8703.5619
59 | 138.2 | 0.25431 | 8392.2399
60 | 140 | 0.24527 | 8093.7516
61 | 141.8 | 0.23659 | 7807.503
62 | 143.6 | 0.22827 | 7532.9364
63 | 145.4 | 0.22029 | 7269.5106
64 | 147.2 | 0.21263 | 7016.724
65 | 149 | 0.20528 | 6774.0882
66 | 150.8 | 0.19822 | 6541.1478
67 | 152.6 | 0.19144 | 6317.4705
68 | 154.4 | 0.18493 | 6102.6372
69 | 156.2 | 0.17867 | 5896.2585
70 | 158 | 0.17267 | 5697.9582
71 | 159.8 | 0.16689 | 5507.3799
72 | 161.6 | 0.16134 | 5324.187
73 | 163.4 | 0.156 | 5148.0594
74 | 165.2 | 0.15087 | 4978.6836
75 | 167 | 0.14593 | 4815.7758
76 | 168.8 | 0.14118 | 4659.0522
77 | 170.6 | 0.13661 | 4508.2521
78 | 172.4 | 0.13222 | 4363.1214
79 | 174.2 | 0.12798 | 4223.4192
80 | 176 | 0.12391 | 4088.9145
81 | 177.8 | 0.11998 | 3959.3961
82 | 179.6 | 0.1162 | 3834.6495
83 | 181.4 | 0.11256 | 3714.4767
84 | 183.2 | 0.10905 | 3598.6896
85 | 185 | 0.10567 | 3487.1067
86 | 186.8 | 0.10241 | 3379.5597
87 | 188.6 | 0.099269 | 3275.877
88 | 190.4 | 0.09624 | 3175.9068
89 | 192.2 | 0.093318 | 3079.494
90 | 194 | 0.0905 | 2986.5
91 | 195.8 | 0.087781 | 2896.7862
92 | 197.6 | 0.085158 | 2810.2206
93 | 199.4 | 0.082627 | 2726.6811
94 | 201.2 | 0.080183 | 2646.0423
95 | 203 | 0.077824 | 2568.1953
96 | 204.8 | 0.075546 | 2493.0279
97 | 206.6 | 0.073347 | 2420.4378
98 | 208.4 | 0.071222 | 2350.3227
99 | 210.2 | 0.069169 | 2282.5902
100 | 212 | 0.067186 | 2217.1446
101 | 213.8 | 0.06527 | 2153.9001
102 | 215.6 | 0.063417 | 2092.7709
103 | 217.4 | 0.061627 | 2033.6811
104 | 219.2 | 0.059895 | 1976.5482
105 | 221 | 0.058221 | 1921.3029
106 | 222.8 | 0.056602 | 1867.8726
107 | 224.6 | 0.055036 | 1816.188
108 | 226.4 | 0.053521 | 1766.1864
109 | 228.2 | 0.052055 | 1717.8051
110 | 230 | 0.050636 | 1670.9847
111 | 231.8 | 0.049263 | 1625.6658
112 | 233.6 | 0.047933 | 1581.7956
113 | 235.4 | 0.046646 | 1539.3213
114 | 237.2 | 0.0454 | 1498.1934
115 | 239 | 0.044193 | 1458.3591
116 | 240.8 | 0.043023 | 1419.7755
117 | 242.6 | 0.041891 | 1382.3997
118 | 244.4 | 0.040794 | 1346.1855
119 | 246.2 | 0.03973 | 1311.09
120 | 248 | 0.038699 | 1277.0769
121 | 249.8 | 0.0377 | 1244.1099
122 | 251.6 | 0.036732 | 1212.1494
123 | 253.4 | 0.035793 | 1181.1591
124 | 255.2 | 0.034882 | 1151.1093
125 | 257 | 0.033999 | 1121.9637