## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ED35U38F104A Revision “1”
Resistance @ +25°C = 100,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 70.1186 | 7011860
-54 | -65.2 | 66.7029 | 6670290
-53 | -63.4 | 63.3544 | 6335440
-52 | -61.6 | 60.0877 | 6008770
-51 | -59.8 | 56.9151 | 5691510
-50 | -58 | 53.8466 | 5384660
-49 | -56.2 | 50.8898 | 5088980
-48 | -54.4 | 48.0502 | 4805020
-47 | -52.6 | 45.3316 | 4533160
-46 | -50.8 | 42.7361 | 4273610
-45 | -49 | 40.2643 | 4026430
-44 | -47.2 | 37.9158 | 3791580
-43 | -45.4 | 35.6888 | 3568880
-42 | -43.6 | 33.581 | 3358100
-41 | -41.8 | 31.5893 | 3158930
-40 | -40 | 29.71 | 2971000
-39 | -38.2 | 27.9389 | 2793890
-38 | -36.4 | 26.2718 | 2627180
-37 | -34.6 | 24.704 | 2470400
-36 | -32.8 | 23.2309 | 2323090
-35 | -31 | 21.8477 | 2184770
-34 | -29.2 | 20.5498 | 2054980
-33 | -27.4 | 19.3324 | 1933240
-32 | -25.6 | 18.1911 | 1819110
-31 | -23.8 | 17.1214 | 1712140
-30 | -22 | 16.119 | 1611900
-29 | -20.2 | 15.1798 | 1517980
-28 | -18.4 | 14.3 | 1430000
-27 | -16.6 | 13.4757 | 1347570
-26 | -14.8 | 12.7035 | 1270350
-25 | -13 | 11.98 | 1198000
-24 | -11.2 | 11.3019 | 1130190
-23 | -9.4 | 10.6665 | 1066650
-22 | -7.6 | 10.0707 | 1007070
-21 | -5.8 | 9.5122 | 951217
-20 | -4 | 8.9882 | 898820
-19 | -2.2 | 8.4966 | 849657
-18 | -0.4 | 8.0351 | 803514
-17 | 1.4 | 7.6019 | 760189
-16 | 3.2 | 7.195 | 719495
-15 | 5 | 6.8126 | 681256
-14 | 6.8 | 6.4531 | 645311
-13 | 8.6 | 6.1151 | 611507
-12 | 10.4 | 5.797 | 579703
-11 | 12.2 | 5.4977 | 549768
-10 | 14 | 5.2158 | 521579
-9 | 15.8 | 4.9502 | 495024
-8 | 17.6 | 4.7 | 469995
-7 | 19.4 | 4.464 | 446396
-6 | 21.2 | 4.2413 | 424134
-5 | 23 | 4.0312 | 403123
-4 | 24.8 | 3.8329 | 383286
-3 | 26.6 | 3.6455 | 364548
-2 | 28.4 | 3.4684 | 346840
-1 | 30.2 | 3.301 | 330099
0 | 32 | 3.1568 | 315680
1 | 33.8 | 2.9928 | 299283
2 | 35.6 | 2.851 | 285101
3 | 37.4 | 2.7167 | 271671
4 | 39.2 | 2.5895 | 258947
5 | 41 | 2.4689 | 246889
6 | 42.8 | 2.3546 | 235457
7 | 44.6 | 2.2461 | 224614
8 | 46.4 | 2.1433 | 214326
9 | 48.2 | 2.0456 | 204561
10 | 50 | 1.9529 | 195290
11 | 51.8 | 1.8648 | 186484
12 | 53.6 | 1.7812 | 178117
13 | 55.4 | 1.7017 | 170165
14 | 57.2 | 1.626 | 162605
15 | 59 | 1.5542 | 155416
16 | 60.8 | 1.4858 | 148577
17 | 62.6 | 1.4207 | 142068
18 | 64.4 | 1.3587 | 135874
19 | 66.2 | 1.2998 | 129976
20 | 68 | 1.2436 | 124358
21 | 69.8 | 1.1901 | 119008
22 | 71.6 | 1.1391 | 113909
23 | 73.4 | 1.0905 | 109049
24 | 75.2 | 1.0442 | 104417
25 | 77 | 1 | 100000
26 | 78.8 | 0.95786 | 95786
27 | 80.6 | 0.91767 | 91767
28 | 82.4 | 0.87932 | 87932
29 | 84.2 | 0.84272 | 84272
30 | 86 | 0.80779 | 80779
31 | 87.8 | 0.77443 | 77443
32 | 89.6 | 0.74258 | 74258
33 | 91.4 | 0.71215 | 71215
34 | 93.2 | 0.68309 | 68309
35 | 95 | 0.65532 | 65532
36 | 96.8 | 0.62878 | 62878
37 | 98.6 | 0.60341 | 60341
38 | 100.4 | 0.57916 | 57916
39 | 102.2 | 0.55597 | 55597
40 | 104 | 0.5338 | 53380
41 | 105.8 | 0.51259 | 51259
42 | 107.6 | 0.4923 | 49230
43 | 109.4 | 0.47289 | 47289
44 | 111.2 | 0.45432 | 45432
45 | 113 | 0.43654 | 43654
46 | 114.8 | 0.41952 | 41952
47 | 116.6 | 0.40323 | 40323
48 | 118.4 | 0.38764 | 38764
49 | 120.2 | 0.3727 | 37270
50 | 122 | 0.3584 | 35840
51 | 123.8 | 0.34469 | 34469
52 | 125.6 | 0.33156 | 33156
53 | 127.4 | 0.31898 | 31898
54 | 129.2 | 0.30693 | 30693
55 | 131 | 0.29538 | 29538
56 | 132.8 | 0.2843 | 28430
57 | 134.6 | 0.27368 | 27368
58 | 136.4 | 0.2635 | 26350
59 | 138.2 | 0.25374 | 25374
60 | 140 | 0.24437 | 24437
61 | 141.8 | 0.23539 | 23539
62 | 143.6 | 0.22678 | 22678
63 | 145.4 | 0.21851 | 21851
64 | 147.2 | 0.21057 | 21057
65 | 149 | 0.20296 | 20296
66 | 150.8 | 0.19565 | 19565
67 | 152.6 | 0.18863 | 18863
68 | 154.4 | 0.18189 | 18189
69 | 156.2 | 0.17542 | 17542
70 | 158 | 0.16921 | 16921
71 | 159.8 | 0.16324 | 16324
72 | 161.6 | 0.15751 | 15751
73 | 163.4 | 0.152 | 15200
74 | 165.2 | 0.14671 | 14671
75 | 167 | 0.14162 | 14162
76 | 168.8 | 0.13673 | 13673
77 | 170.6 | 0.13203 | 13203
78 | 172.4 | 0.12751 | 12751
79 | 174.2 | 0.12316 | 12316
80 | 176 | 0.11898 | 11898
81 | 177.8 | 0.11496 | 11496
82 | 179.6 | 0.11109 | 11109
83 | 181.4 | 0.10737 | 10737
84 | 183.2 | 0.10379 | 10379
85 | 185 | 0.10035 | 10035
86 | 186.8 | 0.09703 | 9703
87 | 188.6 | 0.09383 | 9383
88 | 190.4 | 0.09076 | 9076
89 | 192.2 | 0.0878 | 8780
90 | 194 | 0.08495 | 8495
91 | 195.8 | 0.0822 | 8220
92 | 197.6 | 0.07956 | 7956
93 | 199.4 | 0.07701 | 7701
94 | 201.2 | 0.07455 | 7455
95 | 203 | 0.07219 | 7219
96 | 204.8 | 0.0699 | 6990
97 | 206.6 | 0.0677 | 6770
98 | 208.4 | 0.06558 | 6558
99 | 210.2 | 0.06354 | 6354
100 | 212 | 0.06173 | 6173
101 | 213.8 | 0.05966 | 5966
102 | 215.6 | 0.05783 | 5783
103 | 217.4 | 0.05606 | 5606
104 | 219.2 | 0.05435 | 5435
105 | 221 | 0.0527 | 5270
106 | 222.8 | 0.05111 | 5111
107 | 224.6 | 0.04957 | 4957
108 | 226.4 | 0.04809 | 4809
109 | 228.2 | 0.04666 | 4666
110 | 230 | 0.04527 | 4527
111 | 231.8 | 0.04394 | 4394
112 | 233.6 | 0.04264 | 4264
113 | 235.4 | 0.0414 | 4140
114 | 237.2 | 0.04019 | 4019
115 | 239 | 0.03903 | 3903
116 | 240.8 | 0.0379 | 3790
117 | 242.6 | 0.03681 | 3681
118 | 244.4 | 0.03576 | 3576
119 | 246.2 | 0.03474 | 3474
120 | 248 | 0.03376 | 3376
121 | 249.8 | 0.0328 | 3280
122 | 251.6 | 0.03188 | 3188
123 | 253.4 | 0.03099 | 3099
124 | 255.2 | 0.03013 | 3013
125 | 257 | 0.02929 | 2929
126 | 258.8 | 0.02849 | 2849
127 | 260.6 | 0.0277 | 2770
128 | 262.4 | 0.02695 | 2695
129 | 264.2 | 0.02621 | 2621
130 | 266 | 0.0255 | 2550
131 | 267.8 | 0.02481 | 2481
132 | 269.6 | 0.02415 | 2415
133 | 271.4 | 0.0235 | 2350
134 | 273.2 | 0.02288 | 2288
135 | 275 | 0.02227 | 2227
136 | 276.8 | 0.02168 | 2168
137 | 278.6 | 0.02111 | 2111
138 | 280.4 | 0.02056 | 2056
139 | 282.2 | 0.02003 | 2003
140 | 284 | 0.01951 | 1951
141 | 285.8 | 0.019 | 1900
142 | 287.6 | 0.01852 | 1852
143 | 289.4 | 0.01804 | 1804
144 | 291.2 | 0.01758 | 1758
145 | 293 | 0.01714 | 1714
146 | 294.8 | 0.0167 | 1670
147 | 296.6 | 0.01628 | 1628
148 | 298.4 | 0.01588 | 1588
149 | 300.2 | 0.01548 | 1548
150 | 302 | 0.0151 | 1510
151 | 303.8 | 0.01472 | 1472
152 | 305.6 | 0.01436 | 1436
153 | 307.4 | 0.01401 | 1401
154 | 309.2 | 0.01367 | 1367
155 | 311 | 0.01333 | 1333
156 | 312.8 | 0.01301 | 1301
157 | 314.6 | 0.0127 | 1270
158 | 316.4 | 0.01239 | 1239
159 | 318.2 | 0.0121 | 1210
160 | 320 | 0.01181 | 1181
161 | 321.8 | 0.01153 | 1153
162 | 323.6 | 0.01126 | 1126
163 | 325.4 | 0.01099 | 1099
164 | 327.2 | 0.01073 | 1073
165 | 329 | 0.01048 | 1048
166 | 330.8 | 0.01024 | 1024
167 | 332.6 | 0.01 | 1000
168 | 334.4 | 0.00977 | 977
169 | 336.2 | 0.00955 | 955
170 | 338 | 0.00933 | 933
171 | 339.8 | 0.00912 | 912
172 | 341.6 | 0.00891 | 891
173 | 343.4 | 0.00871 | 871
174 | 345.2 | 0.00852 | 852
175 | 347 | 0.00832 | 832
176 | 348.8 | 0.00814 | 814
177 | 350.6 | 0.00796 | 796
178 | 352.4 | 0.00778 | 778
179 | 354.2 | 0.00761 | 761
180 | 356 | 0.00744 | 744
181 | 357.8 | 0.00728 | 728
182 | 359.6 | 0.00712 | 712
183 | 361.4 | 0.00697 | 697
184 | 363.2 | 0.00682 | 682
185 | 365 | 0.00667 | 667
186 | 366.8 | 0.00653 | 653
187 | 368.6 | 0.00639 | 639
188 | 370.4 | 0.00625 | 625
189 | 372.2 | 0.00612 | 612
190 | 374 | 0.00599 | 599
191 | 375.8 | 0.00587 | 587
192 | 377.6 | 0.00574 | 574
193 | 379.4 | 0.00562 | 562
194 | 381.2 | 0.00551 | 551
195 | 383 | 0.00539 | 539
196 | 384.8 | 0.00528 | 528
197 | 386.6 | 0.00517 | 517
198 | 388.4 | 0.00507 | 507
199 | 390.2 | 0.00497 | 497
200 | 392 | 0.00487 | 487
201 | 393.8 | 0.00477 | 477
202 | 395.6 | 0.00467 | 467
203 | 397.4 | 0.00458 | 458
204 | 399.2 | 0.00449 | 449
205 | 401 | 0.0044 | 440
206 | 402.8 | 0.00431 | 431
207 | 404.6 | 0.00423 | 423
208 | 406.4 | 0.00414 | 414
209 | 408.2 | 0.00406 | 406
210 | 410 | 0.00398 | 398
211 | 411.8 | 0.00391 | 391
212 | 413.6 | 0.00383 | 383
213 | 415.4 | 0.00376 | 376
214 | 417.2 | 0.00368 | 368
215 | 419 | 0.00361 | 361
216 | 420.8 | 0.00355 | 355
217 | 422.6 | 0.00348 | 348
218 | 424.4 | 0.00341 | 341
219 | 426.2 | 0.00335 | 335
220 | 428 | 0.00329 | 329
221 | 429.8 | 0.00323 | 323
222 | 431.6 | 0.00317 | 317
223 | 433.4 | 0.00311 | 311
224 | 435.2 | 0.00305 | 305
225 | 437 | 0.00299 | 299
226 | 438.8 | 0.00294 | 294
227 | 440.6 | 0.00289 | 289
228 | 442.4 | 0.00283 | 283
229 | 444.2 | 0.00278 | 278
230 | 446 | 0.00273 | 273
231 | 447.8 | 0.00268 | 268
232 | 449.6 | 0.00264 | 264
233 | 451.4 | 0.00259 | 259
234 | 453.2 | 0.00254 | 254
235 | 455 | 0.0025 | 250
236 | 456.8 | 0.00246 | 246
237 | 458.6 | 0.00241 | 241
238 | 460.4 | 0.00237 | 237
239 | 462.2 | 0.00233 | 233
240 | 464 | 0.00229 | 229
241 | 465.8 | 0.00225 | 225
242 | 467.6 | 0.00221 | 221
243 | 469.4 | 0.00218 | 218
244 | 471.2 | 0.00214 | 214
245 | 473 | 0.0021 | 210
246 | 474.8 | 0.00207 | 207
247 | 476.6 | 0.00203 | 203
248 | 478.4 | 0.002 | 200
249 | 480.2 | 0.00197 | 197
250 | 482 | 0.00194 | 194