## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EGR6242J473 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 47,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-50 | -58 | 73.6945 | 3463639.15
-49 | -56.2 | 68.5336 | 3221080.14
-48 | -54.4 | 63.7671 | 2997054.64
-47 | -52.6 | 59.3625 | 2790036.09
-46 | -50.8 | 55.29 | 2598630.47
-45 | -49 | 51.5227 | 2421567.84
-44 | -47.2 | 48.0359 | 2257687.77
-43 | -45.4 | 44.807 | 2105930.41
-42 | -43.6 | 41.8155 | 1965327.56
-41 | -41.8 | 39.0424 | 1834993.74
-40 | -40 | 36.4706 | 1714117.73
-39 | -38.2 | 34.0842 | 1601958.34
-38 | -36.4 | 31.8688 | 1497835.48
-37 | -34.6 | 29.8112 | 1401126.87
-36 | -32.8 | 27.8992 | 1311261.46
-35 | -31 | 26.1216 | 1227715.2
-34 | -29.2 | 24.4682 | 1150006.81
-33 | -27.4 | 22.9297 | 1077694.49
-32 | -25.6 | 21.4973 | 1010373.1
-31 | -23.8 | 20.1632 | 947669.46
-30 | -22 | 18.92 | 889240
-29 | -20.2 | 17.761 | 834768.88
-28 | -18.4 | 16.6801 | 783966.11
-27 | -16.6 | 15.6715 | 736562.85
-26 | -14.8 | 14.7301 | 692312.82
-25 | -13 | 13.8508 | 650988.07
-24 | -11.2 | 13.0294 | 612379.45
-23 | -9.4 | 12.2615 | 576292.38
-22 | -7.6 | 11.5436 | 542548.26
-21 | -5.8 | 10.872 | 510982.12
-20 | -4 | 10.2434 | 481441.21
-19 | -2.2 | 9.655 | 453783.59
-18 | -0.4 | 9.1038 | 427879.54
-17 | 1.4 | 8.5874 | 403607.8
-16 | 3.2 | 8.1033 | 380856.51
-15 | 5 | 7.6494 | 359522.27
-14 | 6.8 | 7.2236 | 339508.73
-13 | 8.6 | 6.824 | 320726.59
-12 | 10.4 | 6.4488 | 303094.07
-11 | 12.2 | 6.0965 | 286534.09
-10 | 14 | 5.7654 | 270975.68
-9 | 15.8 | 5.4543 | 256352.57
-8 | 17.6 | 5.1618 | 242603.66
-7 | 19.4 | 4.8866 | 229672.08
-6 | 21.2 | 4.6277 | 217504.25
-5 | 23 | 4.3841 | 206051.76
-4 | 24.8 | 4.1546 | 195268.08
-3 | 26.6 | 3.9385 | 185110.91
-2 | 28.4 | 3.7349 | 175540.77
-1 | 30.2 | 3.543 | 166519.59
0 | 32 | 3.362 | 158014
1 | 33.8 | 3.1913 | 149991.1
2 | 35.6 | 3.0303 | 142421.75
3 | 37.4 | 2.8782 | 135276.81
4 | 39.2 | 2.7347 | 128530.9
5 | 41 | 2.5991 | 122159.58
6 | 42.8 | 2.4711 | 116140.29
7 | 44.6 | 2.35 | 110451.41
8 | 46.4 | 2.2356 | 105073.2
9 | 48.2 | 2.1274 | 99986.86
10 | 50 | 2.025 | 95175
11 | 51.8 | 1.9281 | 90622.11
12 | 53.6 | 1.8364 | 86311.74
13 | 55.4 | 1.7496 | 82230.73
14 | 57.2 | 1.6674 | 78365.45
15 | 59 | 1.5894 | 74703.21
16 | 60.8 | 1.5156 | 71232.26
17 | 62.6 | 1.4456 | 67941.79
18 | 64.4 | 1.3792 | 64820.99
19 | 66.2 | 1.3162 | 61861.4
20 | 68 | 1.2564 | 59052.68
21 | 69.8 | 1.1997 | 56386.84
22 | 71.6 | 1.1459 | 53855.89
23 | 73.4 | 1.0947 | 51452.78
24 | 75.2 | 1.0462 | 49169.52
25 | 77 | 1 | 47000
26 | 78.8 | 0.95638 | 44949.9531
27 | 80.6 | 0.91488 | 42999.5198
28 | 82.4 | 0.87539 | 41143.432
29 | 84.2 | 0.8378 | 39376.7184
30 | 86 | 0.80201 | 37694.6904
31 | 87.8 | 0.76793 | 36092.921
32 | 89.6 | 0.73547 | 34567.2319
33 | 91.4 | 0.70455 | 33113.6784
34 | 93.2 | 0.67508 | 31728.5353
35 | 95 | 0.64698 | 30408.2837
36 | 96.8 | 0.6202 | 29149.5993
37 | 98.6 | 0.59467 | 27949.3405
38 | 100.4 | 0.57031 | 26804.5395
39 | 102.2 | 0.54707 | 25712.3887
40 | 104 | 0.5249 | 24670.2347
41 | 105.8 | 0.50374 | 23675.5685
42 | 107.6 | 0.48353 | 22726.0157
43 | 109.4 | 0.46424 | 21819.3312
44 | 111.2 | 0.44582 | 20953.3891
45 | 113 | 0.42822 | 20126.1783
46 | 114.8 | 0.4114 | 19335.7944
47 | 116.6 | 0.39533 | 18580.4343
48 | 118.4 | 0.37997 | 17858.3903
49 | 120.2 | 0.36528 | 17168.0448
50 | 122 | 0.35123 | 16507.865
51 | 123.8 | 0.3378 | 15876.3984
52 | 125.6 | 0.32494 | 15272.2688
53 | 127.4 | 0.31264 | 14694.1702
54 | 129.2 | 0.30087 | 14140.8651
55 | 131 | 0.2896 | 13611.1798
56 | 132.8 | 0.27881 | 13104.0004
57 | 134.6 | 0.26847 | 12618.2705
58 | 136.4 | 0.25857 | 12152.9869
59 | 138.2 | 0.24909 | 11707.198
60 | 140 | 0.24 | 11280
61 | 141.8 | 0.23129 | 10870.5346
62 | 143.6 | 0.22294 | 10477.9868
63 | 145.4 | 0.21493 | 10101.5822
64 | 147.2 | 0.20725 | 9740.5846
65 | 149 | 0.19988 | 9394.2947
66 | 150.8 | 0.19281 | 9062.0484
67 | 152.6 | 0.18603 | 8743.2131
68 | 154.4 | 0.17951 | 8437.1876
69 | 156.2 | 0.17326 | 8143.401
70 | 158 | 0.16726 | 7861.3088
71 | 159.8 | 0.1615 | 7590.3933
72 | 161.6 | 0.15596 | 7330.1628
73 | 163.4 | 0.15064 | 7080.1477
74 | 165.2 | 0.14553 | 6839.902
75 | 167 | 0.14062 | 6609.0004
76 | 168.8 | 0.13589 | 6387.0387
77 | 170.6 | 0.13135 | 6173.6305
78 | 172.4 | 0.12699 | 5968.4083
79 | 174.2 | 0.12279 | 5771.0228
80 | 176 | 0.11875 | 5581.1391
81 | 177.8 | 0.11486 | 5398.4397
82 | 179.6 | 0.11112 | 5222.6207
83 | 181.4 | 0.10752 | 5053.393
84 | 183.2 | 0.10405 | 4890.4802
85 | 185 | 0.10072 | 4733.6186
86 | 186.8 | 0.097501 | 4582.5578
87 | 188.6 | 0.094405 | 4437.0571
88 | 190.4 | 0.091423 | 4296.8876
89 | 192.2 | 0.08855 | 4161.8312
90 | 194 | 0.08578 | 4031.6779
91 | 195.8 | 0.083111 | 3906.2292
92 | 197.6 | 0.080538 | 3785.294
93 | 199.4 | 0.078057 | 3668.6908
94 | 201.2 | 0.075665 | 3556.2451
95 | 203 | 0.073357 | 3447.7908
96 | 204.8 | 0.071131 | 3343.1683
97 | 206.6 | 0.068984 | 3242.2264
98 | 208.4 | 0.066911 | 3144.8198
99 | 210.2 | 0.064911 | 3050.8085
100 | 212 | 0.06298 | 2960.06
101 | 213.8 | 0.061116 | 2872.4468
102 | 215.6 | 0.059316 | 2787.8478
103 | 217.4 | 0.057578 | 2706.1449
104 | 219.2 | 0.055898 | 2627.2281
105 | 221 | 0.054276 | 2550.9889
106 | 222.8 | 0.052709 | 2477.3263
107 | 224.6 | 0.051194 | 2406.1415
108 | 226.4 | 0.049731 | 2337.3405
109 | 228.2 | 0.048316 | 2270.8341
110 | 230 | 0.046948 | 2206.5349
111 | 231.8 | 0.045625 | 2144.3609
112 | 233.6 | 0.044345 | 2084.2329
113 | 235.4 | 0.043108 | 2026.0741
114 | 237.2 | 0.041911 | 1969.8128
115 | 239 | 0.040753 | 1915.3783
116 | 240.8 | 0.039632 | 1862.7035
117 | 242.6 | 0.038547 | 1811.725
118 | 244.4 | 0.037497 | 1762.3797
119 | 246.2 | 0.036481 | 1714.6093
120 | 248 | 0.035497 | 1668.3571
121 | 249.8 | 0.034544 | 1623.568
122 | 251.6 | 0.033621 | 1580.1898
123 | 253.4 | 0.032727 | 1538.1718
124 | 255.2 | 0.031861 | 1497.4661
125 | 257 | 0.031022 | 1458.026
126 | 258.8 | 0.030209 | 1419.807
127 | 260.6 | 0.029421 | 1382.7663
128 | 262.4 | 0.028657 | 1346.8626
129 | 264.2 | 0.027916 | 1312.0562
130 | 266 | 0.027198 | 1278.3093
131 | 267.8 | 0.026502 | 1245.5851
132 | 269.6 | 0.025827 | 1213.8483
133 | 271.4 | 0.025172 | 1183.0657
134 | 273.2 | 0.024536 | 1153.2033
135 | 275 | 0.02392 | 1124.2311
136 | 276.8 | 0.023322 | 1096.1185
137 | 278.6 | 0.022741 | 1068.8364
138 | 280.4 | 0.022178 | 1042.3571
139 | 282.2 | 0.021631 | 1016.6537
140 | 284 | 0.0211 | 991.7
141 | 285.8 | 0.020576 | 967.0842
142 | 287.6 | 0.020068 | 943.203
143 | 289.4 | 0.019575 | 920.0306
144 | 291.2 | 0.019097 | 897.5426
145 | 293 | 0.018632 | 875.7157
146 | 294.8 | 0.018181 | 854.5267
147 | 296.6 | 0.017744 | 833.9539
148 | 298.4 | 0.017319 | 813.977
149 | 300.2 | 0.016906 | 794.5749
150 | 302 | 0.016505 | 775.7289
151 | 303.8 | 0.016115 | 757.4205
152 | 305.6 | 0.015737 | 739.631
153 | 307.4 | 0.015369 | 722.3444
154 | 309.2 | 0.015012 | 705.5429
155 | 311 | 0.014664 | 689.2118
156 | 312.8 | 0.014326 | 673.3347
157 | 314.6 | 0.013998 | 657.8971
158 | 316.4 | 0.013678 | 642.8853
159 | 318.2 | 0.013368 | 628.2852
160 | 320 | 0.013066 | 614.0837
161 | 321.8 | 0.012772 | 600.2685
162 | 323.6 | 0.012486 | 586.8265
163 | 325.4 | 0.012207 | 573.7464
164 | 327.2 | 0.011937 | 561.0169
165 | 329 | 0.011673 | 548.6272
166 | 330.8 | 0.011416 | 536.5661
167 | 332.6 | 0.011166 | 524.8241
168 | 334.4 | 0.010923 | 513.3909
169 | 336.2 | 0.010686 | 502.257
170 | 338 | 0.010456 | 491.4141
171 | 339.8 | 0.010231 | 480.8523
172 | 341.6 | 0.010012 | 470.5635
173 | 343.4 | 0.0097987 | 460.5394
174 | 345.2 | 0.0095909 | 450.7718
175 | 347 | 0.0093884 | 441.2539
176 | 348.8 | 0.009191 | 431.9775
177 | 350.6 | 0.0089986 | 422.9361
178 | 352.4 | 0.0088111 | 414.1217
179 | 354.2 | 0.0086283 | 405.5287
180 | 356 | 0.00845 | 397.15
181 | 357.8 | 0.0082762 | 388.9795
182 | 359.6 | 0.0081066 | 381.0116
183 | 361.4 | 0.0079413 | 373.2397
184 | 363.2 | 0.00778 | 365.6591
185 | 365 | 0.0076226 | 358.2631
186 | 366.8 | 0.0074691 | 351.0477
187 | 368.6 | 0.0073193 | 344.0071
188 | 370.4 | 0.0071731 | 337.1362
189 | 372.2 | 0.0070304 | 330.4307
190 | 374 | 0.0068912 | 323.8859
191 | 375.8 | 0.0067553 | 317.4972
192 | 377.6 | 0.0066225 | 311.2598
193 | 379.4 | 0.006493 | 305.1705
194 | 381.2 | 0.0063665 | 299.2246
195 | 383 | 0.0062429 | 293.4177
196 | 384.8 | 0.0061223 | 287.7472
197 | 386.6 | 0.0060044 | 282.2082
198 | 388.4 | 0.0058893 | 276.798
199 | 390.2 | 0.0057769 | 271.5124
200 | 392 | 0.005667 | 266.349
201 | 393.8 | 0.0055597 | 261.3035
202 | 395.6 | 0.0054548 | 256.3732
203 | 397.4 | 0.0053522 | 251.5553
204 | 399.2 | 0.0052521 | 246.8464
205 | 401 | 0.0051541 | 242.2436
206 | 402.8 | 0.0050584 | 237.7443
207 | 404.6 | 0.0049648 | 233.3461
208 | 406.4 | 0.0048733 | 229.046
209 | 408.2 | 0.0047839 | 224.8409
210 | 410 | 0.0046964 | 220.7294
211 | 411.8 | 0.0046108 | 216.7085
212 | 413.6 | 0.0045272 | 212.7765
213 | 415.4 | 0.0044453 | 208.93
214 | 417.2 | 0.0043653 | 205.1677
215 | 419 | 0.004287 | 201.4866
216 | 420.8 | 0.0042103 | 197.886
217 | 422.6 | 0.0041354 | 194.3629
218 | 424.4 | 0.004062 | 190.9154
219 | 426.2 | 0.0039902 | 187.5418
220 | 428 | 0.00392 | 184.24
221 | 429.8 | 0.0038513 | 181.0087
222 | 431.6 | 0.0037839 | 177.8457
223 | 433.4 | 0.0037181 | 174.7498
224 | 435.2 | 0.0036536 | 171.7187
225 | 437 | 0.0035904 | 168.7511
226 | 438.8 | 0.0035286 | 165.8456
227 | 440.6 | 0.0034681 | 163.0007
228 | 442.4 | 0.0034088 | 160.2145
229 | 444.2 | 0.0033508 | 157.4862
230 | 446 | 0.0032939 | 154.8142
231 | 447.8 | 0.0032382 | 152.1968
232 | 449.6 | 0.0031837 | 149.633
233 | 451.4 | 0.0031302 | 147.1217
234 | 453.2 | 0.0030779 | 144.6613
235 | 455 | 0.0030266 | 142.2507
236 | 456.8 | 0.0029764 | 139.8885
237 | 458.6 | 0.0029271 | 137.5742
238 | 460.4 | 0.0028789 | 135.3059
239 | 462.2 | 0.0028315 | 133.0829
240 | 464 | 0.0027852 | 130.9044
241 | 465.8 | 0.0027398 | 128.7692
242 | 467.6 | 0.0026952 | 126.6758
243 | 469.4 | 0.0026516 | 124.6238
244 | 471.2 | 0.0026088 | 122.6122
245 | 473 | 0.0025668 | 120.6401
246 | 474.8 | 0.0025257 | 118.7065
247 | 476.6 | 0.0024853 | 116.81
248 | 478.4 | 0.0024458 | 114.9507
249 | 480.2 | 0.002407 | 113.1271
250 | 482 | 0.0023689 | 111.3388
251 | 483.8 | 0.0023316 | 109.5847
252 | 485.6 | 0.002295 | 107.8641
253 | 487.4 | 0.0022591 | 106.1768
254 | 489.2 | 0.0022238 | 104.5209
255 | 491 | 0.0021893 | 102.8966
256 | 492.8 | 0.0021554 | 101.3029
257 | 494.6 | 0.0021221 | 99.7392
258 | 496.4 | 0.0020895 | 98.2051
259 | 498.2 | 0.0020574 | 96.6997
260 | 500 | 0.002026 | 95.222
261 | 501.8 | 0.0019951 | 93.772
262 | 503.6 | 0.0019649 | 92.3489
263 | 505.4 | 0.0019352 | 90.952
264 | 507.2 | 0.001906 | 89.5806
265 | 509 | 0.0018773 | 88.2345
266 | 510.8 | 0.0018492 | 86.9133
267 | 512.6 | 0.0018216 | 85.6157
268 | 514.4 | 0.0017945 | 84.342
269 | 516.2 | 0.0017679 | 83.0913
270 | 518 | 0.0017418 | 81.8632
271 | 519.8 | 0.0017161 | 80.6576
272 | 521.6 | 0.0016909 | 79.4732
273 | 523.4 | 0.0016662 | 78.31
274 | 525.2 | 0.0016419 | 77.1679
275 | 527 | 0.001618 | 76.0455
276 | 528.8 | 0.0015945 | 74.9434
277 | 530.6 | 0.0015715 | 73.861
278 | 532.4 | 0.0015489 | 72.7974
279 | 534.2 | 0.0015267 | 71.7525
280 | 536 | 0.0015048 | 70.7261
281 | 537.8 | 0.0014834 | 69.7174
282 | 539.6 | 0.0014623 | 68.7267
283 | 541.4 | 0.0014415 | 67.7528
284 | 543.2 | 0.0014212 | 66.7959
285 | 545 | 0.0014012 | 65.8555
286 | 546.8 | 0.0013815 | 64.931
287 | 548.6 | 0.0013622 | 64.0225
288 | 550.4 | 0.0013432 | 63.1299
289 | 552.2 | 0.0013245 | 62.252
290 | 554 | 0.0013062 | 61.3895
291 | 555.8 | 0.0012881 | 60.5416
292 | 557.6 | 0.0012704 | 59.7079
293 | 559.4 | 0.0012529 | 58.8882
294 | 561.2 | 0.0012358 | 58.0821
295 | 563 | 0.0012189 | 57.2897
296 | 564.8 | 0.0012024 | 56.5109
297 | 566.6 | 0.001186 | 55.7443
298 | 568.4 | 0.00117 | 54.9909
299 | 570.2 | 0.0011543 | 54.2502
300 | 572 | 0.0011388 | 53.5217